附件：

宁夏回族自治区人民医院各院区急诊科安装

一键式报警装置明细清单

| 一、院本部急诊科 |
| --- |
| 名 称 | 单位 | 工程量 | 安装地点说明 |
| 报警主机 | 套 | 1 | 手动按钮安装在医生办公室、护士站、（内、外科）诊室2个、抢救室 |
| 警号 | 台 | 2 |  |
| 手动应急按钮 | 个 | 5 |  |
| 信号线RAVV4×1 | 米 | 2400 |  |
| 安装用PVC管 | 米 | 400 |  |
| 安装其它材料 | 项 | 1 |  |
| 安装人工、调试 | 项 | 1 |  |
| 二、西夏分院急诊科 |
| 名 称 | 单位 | 工程量 | 安装地点说明 |
| 报警主机 | 套 | 1 | 手动按钮安装在医生办公室、护士站、（内、外科）诊室2个、抢救室。 |
| 警号 | 台 | 2 |  |
| 手动应急按钮 | 个 | 5 |  |
| 信号线RAVV4×1 | 米 | 1000 |  |
| 安装用PVC管 | 米 | 200 |  |
| 安装其它材料 | 项 | 1 |  |
| 安装人工、调试 | 项 | 1 |  |
| 三、急救中心急诊科 |
| 名 称 | 单位 | 工程量 | 安装地点说明 |
| 报警主机 | 套 | 1 | 手动按钮安装在医生办公室、护士站、（内、外科）诊室2个、抢救室 |
| 警号 | 台 | 2 |  |
| 手动应急按钮 | 个 | 4 |  |
| 信号线RAVV4×1 | 米 | 1000 |  |
| 安装用PVC管 | 米 | 200 |  |
| 安装其它材料 | 项 | 1 |  |
| 安装人工、调试 | 项 | 1 |  |
| 四、眼科医院急诊科 |
| 名 称 | 单位 | 工程量 | 安装地点说明 |
| 报警主机 | 套 | 1 | 手动按钮安装在六楼急诊眼科医生办公室、护士站、检查室2个。 |
| 警号 | 台 | 2 |  |
| 手动应急按钮 | 个 | 4 |  |
| 信号线RAVV4×1 | 米 | 1000 |  |
| 安装用PVC管 | 米 | 200 |  |
| 安装其它材料 | 项 | 1 |  |
| 安装人工、调试 | 项 | 1 |  |
| 五、宁南医院急诊科 |
| 名 称 | 单位 | 工程量 | 安装地点说明 |
| 报警主机 | 套 | 1 | 手动按钮安装在医生办公室、护士站、（内、外科）诊室2个、抢救室。 |
| 警号 | 台 | 2 |  |
| 手动应急按钮 | 个 | 5 |  |
| 信号线RAVV4×1 | 米 | 1200 |  |
| 安装用PVC管 | 米 | 300 |  |
| 安装其它材料 | 项 | 1 |  |
| 安装人工、调试 | 项 | 1 |  |