招  标  公  告

为满足工作需要，现对宁夏回族自治区人民医院院本部OSCE考站增加一批信息硬件设备采购项目进行院内公开招标，欢迎具备相关资质的企业前来报名参加。具体内容如下：

- 招标内容：

（一）项目名称：宁夏回族自治区人民医院院本部OSCE考

站增加一批信息硬件设备采购项目。

（二）采购内容：本次投标共2个标段。

一标段：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | H3C | H3C S5120-52P-LI | 1 | 台 | H3C S5120-52P-LI:产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：256Gbps；端口数量：48个 Base-T + 4个 SFP；含2个H3C 850mm多模光纤模块；保修：整机保修3年，且上门服务。 |
| 2 | 移动终端 | 台电 | X3 Plus | 6 | 台 | 台电 X3 Plus：英特尔 4核 高性能笔记本处理器；6G DDR4运行内存；64G闪存；第9代 HD Graphics 显卡；11.6寸 IPS 1920*1080 分辨率；WIN10 操作系统；USB3.0高速传输； |
| 3 | 单面镜 监听对话系统 | 德顺 | DS-236 | 12 | 副 | 1.扩大机输出功率：30W；2.输入：麦克风；3.嵌顶喇叭额定输入：6W 以上；4.耳机面版具音量旋钮及电源开关 ,面版可调整耳机音量，及关闭监听系统电源来保护系统；5.含监听耳机及麦克风，可和单面镜内人员对讲。整机保修2年，且上门服务。 |

二标段：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | H3C | H3C S5120-52P-LI | 1 | 台 | H3C S5120-52P-LI:产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：256Gbps；端口数量：48个 Base-T + 4个 SFP；保修：整机保修3年，且上门服务。 |
| 2 | 电子显示屏及支架 | 康维海 | 液晶平板一体机 | 12 | 台 | 视频格局：MPG、MPG-1 、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4 、DIV、TS 、TRP 、MKV、MOV 、WMV 、RM、RMVB；图像格局：JPEG BMP；音乐格局：MP3、WMA；最大分辨率：1920*1080；最大色深：24bit；最大帧速：30frm/s；最大码流：USB2.0device:30Mb/s；抽样速率：32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz；比特率：32kbps 到384kbps；电源：DC12V/300mA；功耗：<3W；频率响应：±3dB（20Hz—20KHz）；音频:1.00Vrms(47KΩ阻抗)；视频:1Vp-p+/-5%(CVBS 75Ω阻抗)；USB 传输速率:USB2.0，Max480Mbps；定制32寸电子显示配套屏支架；整机保修1年，且上门服务。 |

二、投标企业资质要求

（一）投标公司有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）（复印件加盖单位公章）

（二）法定代表人授权委托书（原件）；

（三）法人及被授权人身份证（复印件加盖单位公章，法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

（四）H3C品牌产品须提供网络设备原厂授权（原件）;

（五）由检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案记录的书面告知函（原件）。

（六）有与OSCE软件系统集成经验，并提供软件厂家开具的证明文件；

三、评标方式：竞争性谈判。（资质审查合格的投标公司进入价格谈判，价格最低的投标公司，作为中标公司）

四、标书制作要求

投标标书须按照医院资质要求、招标内容及报价单进行制作，一式四份，开标现场密封递交。

五、其他

（一）中标企业需无条件配合OSCE软件公司的要求；

（二）中标企业需保证扩容设备和考站现有设备无缝对接。

（三）开标时间及地点

开标时间：2018年5月18日上午10:00

开标地点：宁夏人民医院行政楼党员活动室（银川市金凤区正源北街301号）

（四）报名时间

2018年5月11日-2018年5月17日（工作时间）

（五）联系人及联系方式

金老师   0951-5920221

附件：宁夏回族自治区人民医院OSCE考试智能系统硬件采购项目投标报价单。

宁夏回族自治区人民医院

招标办公室

2018年5月11日

附件： 宁夏回族自治区人民医院 OSCE考试智能系统硬件采购项目一标段投标报价单 序号 设备名称 品牌 型号 数量 单位 单价（元） 技术参数 1 网络交换机 H3C H3C S5120-52P-LI 1 台 H3C S5120-52P-LI:产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：256Gbps；端口数量：48个 Base-T + 4个 SFP；含2个H3C 850mm多模光纤模块；保修：整机保修3年，且上门服务。 2 移动终端 台电 X3 Plus 6 台 台电 X3 Plus：英特尔 4核 高性能笔记本处理器；6G DDR4运行内存；64G闪存；第9代 HD Graphics 显卡；11.6寸 IPS 1920*1080 分辨率；WIN10 操作系统；USB3.0高速传输； 3 单面镜 监听对话系统 德顺 DS-236 12 副 1.扩大机输出功率：30W；2.输入：麦克风；3.嵌顶喇叭额定输入：6W 以上；4.耳机面版具音量旋钮及电源开关 ,面版可调整耳机音量，及关闭监听系统电源来保护系统；5.含监听耳机及麦克风，可和单面镜内人员对讲。整机保修2年，且上门服务。 合 计 19 / 大写金额（ ） 注：1、按以上项目清单顺序进行分项报价，不可调整。 2、报价包含12个考站每站3个信息点和候考间1个信息点，共37个信息点的布线以及全部辅材（线管、配线架、理线架、桥架、跳线等）的费用； 3、报价包含为OSCE考站配置6台电子显示屏及支架（康维海21.5寸液晶平板一体机）备件； 4、投标报价须包含产品的产品价、包装费、运输费、验收费、培训费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、安装费、材料费、布线费用，伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。 宁夏回族自治区人民医院 OSCE考试智能系统硬件采购项目二标段投标报价单 序号 设备名称 品牌 型号 数量 单位 单价（元） 技术参数 1 网络交换机 H3C H3C S5120-52P-LI 1 台 H3C S5120-52P-LI:产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：256Gbps；端口数量：48个 Base-T + 4个 SFP；保修：整机保修3年，且上门服务。 2 电子显示屏及支架 康维海 液晶平板一体机 12 台 视频格局：MPG、MPG-1 、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4 、DIV、TS 、TRP 、MKV、MOV 、WMV 、RM、RMVB；图像格局：JPEG BMP；音乐格局：MP3、WMA；最大分辨率：1920*1080；最大色深：24bit；最大帧速：30frm/s；最大码流：USB2.0device:30Mb/s；抽样速率：32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz；比特率：32kbps 到384kbps；电源：DC12V/300mA；功耗：<3W；频率响应：±3dB（20Hz—20KHz）；音频:1.00Vrms(47KΩ阻抗)；视频:1Vp-p+/-5%(CVBS 75Ω阻抗)；USB 传输速率:USB2.0，Max480Mbps；定制32寸电子显示配套屏支架；整机保修1年，且上门服务。 合 计 13 / 大写金额（ ）

注：1、按以上项目清单顺序进行分项报价，不可调整。

2、投标报价须包含产品的产品价、包装费、运输费、验收费、培训费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、安装费、材料费、布线费用，伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。