招  标  公  告

为满足工作需要，现对宁夏回族自治区人民医院医用移动终端设备采购项目进行院内公开招标，欢迎具备相关资质的企业前来报名参加。具体内容如下：

- 招标内容：

宁夏回族自治区人民医院采购30台医用移动终端设备项目

二、投标企业资质要求：

（一）投标公司有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）（复印件加盖单位公章）

（二）法定代表人授权委托书（原件）；

（三）法人及被授权人身份证（复印件加盖单位公章，法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

(四) 由检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案记录的书面告知函（原件）；

(五) 投标方需提供无不良信用记录承诺函；

(六) 投标方需提供医用PDA原厂家的产品授权书原件；

(七) 投标方需提供售后服务承诺书（原件加盖公章）；

(八) 本次招标不接受联合体投标；

（九）投标方所投产品完全响应投标文件中技术参数要求。

三、产品技术参数：

(一) 操作系统：Android 4.4以上

(二) CPU处理器：不低于四核，主频1.2GHz

(三) RAM ：不低于2GB

(四) ROM：8GB，支持存储卡扩展

(五) 屏幕：4.3及以上

(六) 触摸屏：支持多点触控

(七) 标准电池：可拆卸锂电池，3000mAh及以上

(八) 外设接口：USB2.0接口，支持充电，支持满负荷工作10小时以上

(九) 工业防护等级:符合三防IP65等级（提供证书）

(十) 防腐蚀：采用抑菌材料；可进行医疗消毒，抵御常用医用化学消毒剂的侵蚀，耐医用酒精、三氯异氰氨尿酸等消毒剂腐蚀

(十一) 条码识别：支持一维条形码、二维码扫描识别；外观一体机，不采用手机加背夹的模式

(十二) 摄像头：不低于800万像素，可识别二维码、图像

(十三) 网络：支持4G全网通网络，支持WIFI, 支持运营商VPDN拨号

(十四) 蓝牙：支持4.0

(十五) 支持符号：支持各类一维编码、二维编码

(十六) 通讯功能：具备通话功能 ，支持通话。

(十七) 软件：内置移动护理系统，可免费使用2年；与院内HIS系统免费对接；服务期内满足医院定制开发的所有需求，需求开发免费；服务期内提供相应的技术支持和软件免费升级服务。

(十八) 其他：服务期内提供售后服务及设备免费保养维修。提供系统正常运行所需的服务器、网络。

四、评标方式：竞争性谈判。（资质审查合格的投标公司进入价格谈判，价格最低的投标公司，作为中标公司）

五、标书制作要求

投标标书须按照医院资质要求、招标内容及报价单进行制作，一式四份，开标现场密封递交。

六、其他

（一）开标时间及地点

开标时间：2018年7月12日上午9:30

开标地点：宁夏人民医院行政楼党员活动室（银川市金凤区正源北街301号）

（二）报名时间

2018年7月5日-2018年7月11日（工作时间）

（五）联系人及联系方式

联系人：金老师   联系方式：0951-5920221

宁夏回族自治区人民医院

招标办公室

2018年7月5日