招  标  公  告

为满足我院工作需求，现对宁夏回族自治区人民医院急救中心、眼科医院配电室预防性试验项目进行院内招标，现邀请具备相关资质的企业前来报名参加。具体内容如下：

- 招标内容：

我院急救中心、眼科医院配电室预防性试验项目(明细详见附件)。

二、资质要求：

此项目的投标单位在投标时需提交以下资质文件及报价单各4份。（加盖单位公章）：

（一）法定代表人授权书(原件)

（二）法人及被授权人身份证(复印件加盖单位公章，法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

（三）营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一证件（复印件加盖单位公章）

（四）具备承装（修、试）电力设施许可证四级（复印件加盖单位公章）

- 评标方式：竞争性谈判。（资质审查合格的投标公司进入价格谈判，最终报价最低的投标公司，作为中标公司）

- 其他：

项目联系人：秦老师      联系电话：0951-5920184

报名联系人：金老师      联系电话：0951-5920221

报名时间：2018年7月30日-2018年8月3日

开标时间: 2018年8月 6日上午9:00

开标地点：宁夏回族自治区人民医院党员活动室（银川市金凤区正源北街301号行政楼3楼）；开标地点如有变动另行通知。

宁夏回族自治区人民医院招标办公室

2018年7月30日

附件:

1.宁夏回族自治区人民医院急救中心配电室预防性试验项目明细表

| 名称 | 设备编号 | 型号 | 功能 | 数量 | 单位 | 试验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 1 | SGB10-630KVA/10KV | 0.4KV低压输出 | 1 | 台 | 绝缘电阻、直流电阻、变比测试、交流耐压 |
|  | 2 | SGB10-630KVA/10KV | 0.4KV低压输出 | 1 | 台 |  |
| 高压柜 | AH1 | KYN28 | 海宝513段进线柜 | 1 | 台 | 绝缘测试、断路器回路电阻、交流耐压、继电保护效验、电流互感器测试、避雷器泄露测试 |
|  | AH2 | KYN28 | 513段断路器柜 | 1 | 台 |  |
|  | AH3 | KYN28 | 513段高压出线柜 | 1 | 台 |  |
|  | AH4 | KYN28 | 513段计量柜 | 1 | 台 |  |
|  | AH5 | KYN28 | 高压联络柜 | 1 | 台 |  |
|  | AH6 | KYN28 | 高压隔离柜 | 1 | 台 |  |
|  | AH7 | KYN28 | 517段高压出线柜 | 1 | 台 |  |
|  | AH8 | KYN28 | 517计量柜 | 1 | 台 |  |
|  | AH9 | KYN28 | 517段高压断路柜 | 1 | 台 |  |
|  | AH10 | KYN28 | 海宝517段进线柜 | 1 | 台 |  |
| 低压柜 2段 | AA1 | GCS | 2段低压出线 | 1 | 台 | 绝缘电阻、螺丝紧固、除尘、电容柜电容检测 |
|  | AA2 | GCS | 2段出线出线 | 1 | 台 |  |
|  | AA3 | GCS | 2段低压进线 | 1 | 台 |  |
|  | AA4 | GCS | 2段电容补偿 | 1 | 台 |  |
|  | AA5 | GCS | 2段出线出线 | 1 | 台 |  |
|  | AA6 | GCS | 2段出线出线 | 1 | 台 |  |
|  | AA6+ | GCS | 空调机组电源 | 1 | 台 |  |
| 低压柜 1段 | AA7 | GCS | 1段低压联络 | 1 | 台 | 绝缘电阻、螺丝紧固、除尘、电容柜电容检测 |
|  | AA8 | GCS | 1段低压出线 | 1 | 台 |  |
|  | AA9 | GCS | 1段低压出线 | 1 | 台 |  |
|  | AA10 | GCS | 1段电容补偿 | 1 | 台 |  |
|  | AA11 | GCS | 1段低压进线 | 1 | 台 |  |
|  | AA12 | GCS | 1段低压出线 | 1 | 台 |  |
| 名称 | 设备编号 | 型号 | 功能 | 数量 | 单位 | 试验项目 |
| 直流屏 | ZL-1 | GZDW-65AH/220V | 直流电源 | 1 | 台 | 绝缘测试、 |
|  | ZL-2 | GZDW-65AH/220V | 直流充电 | 1 | 台 | 充放电试验 |

2.宁夏回族自治区人民医院眼科医院配电室预防性试验项目明细表

| 名称 | 设备编号 | 型号 | 功能 | 数量 | 单位 | 试验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 1 | SC9-400/10KV | 0.4KV低压输出 | 1 | 台 | 绝缘电阻、直流电阻、变比测试、交流耐压、除尘 |
| 高压柜 | AH1 | HXGN-10 | 10KV高压进线 | 1 | 台 | 绝缘电阻测试、回路电阻、二次回路检查、保护定制传动、校验、开关柜除尘、螺丝紧固 |
|  | AH2 | HXGN-10 | 计量 | 1 | 台 | 绝缘电阻测试、交流耐压、除尘、螺丝紧固 |
|  | AH3 | HXGN-10 | PT | 1 | 台 | 绝缘电阻测试、交流耐压、PT伏安特性及直阻测试、除尘、螺丝紧固 |
|  | AH4 | HXGN-10 | 变压器进线 | 1 | 台 | 绝缘电阻测试、回路电阻、二次回路检查、保护定制传动、校验、开关柜除尘、螺丝紧固 |
| 低压柜 | GGD1 | GG02-06 | 低压进线 | 1 | 台 | 绝缘电阻测试、机构机械性能检查、除尘 |
|  | GGD2 | GG02-35 | 低压出线 | 1 | 台 |  |
|  | GGD3 | GG02-35 | 低压出线 | 1 | 台 |  |
|  | GGD4 | GGJ1-02 | 电容补偿 | 1 | 台 |  |
|  | GGD5 | GG02-06 | 备用 | 1 | 台 |  |