招  标  公  告

为满足我院工作需求，现对宁夏回族自治区人民医院西夏分院配电室预防性试验项目进行院内招标，现邀请具备相关资质的企业前来报名参加。具体内容如下：

- 招标内容：

我院西夏分院配电室预防性试验项目(明细详见附件)。

二、资质要求：

此项目的投标单位在投标时需提交以下资质文件及报价单各4份。（加盖单位公章）：

（一）法定代表人授权书(原件)

（二）法人及被授权人身份证(复印件加盖单位公章，法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

（三）营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一证件（复印件加盖单位公章）

（四）具备承装（修、试）电力设施许可证四级及以上（复印件加盖单位公章）

- 评标方式：竞争性谈判。（资质审查合格的投标公司进入价格谈判，最终报价最低的投标公司，作为中标公司）

- 其他：

项目联系人：秦老师      联系电话：0951-5920184

报名联系人：金老师      联系电话：0951-5920221

报名时间：2018年8月7日-2018年8月13日

开标时间: 2018年8月 14日上午9:00

开标地点：宁夏回族自治区人民医院党员活动室（银川市金凤区正源北街301号行政楼3楼）；开标地点如有变动另行通知。

宁夏回族自治区人民医院招标办公室

2018年8月7日

附件:

宁夏回族自治区人民医院西夏分院配电室预防性试验项目 一览表

| 序号 | 试验项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器系统调试 10kV以 下变压器 容量2000kvA以下 | 系统 | 4 |
| 2 | 系统调试 断路器10kV以下交流供电 | 系统 | 7 |
| 3 | 系统调试 (综合)1kV以下交流供电 | 系统 | 28 |
| 4 | 系统调试 直流供电 500V以下 | 系统 | 1 |
| 5 | 装置调试 微机保护 | 套 | 9 |
| 6 | 装置调试 试备用电 源自投 装置 | 系统 | 1 |
| 7 | 调试 母线系统 10kV以下 | 段 | 2 |
| 8 | 调试 母线系统 1kV以下 | 段 | 4 |
| 9 | 调试 10kV以下避雷器 | 段 | 7 |
| 10 | 调试 电容器 1kV以下 | 段 | 8 |
| 11 | 调试 (系统)接地网 | 系统 | 1 |
| 12 | 电缆试验 | 根 | 6 |
| 13 | 直流电池屏充放电试验 | 台 | 2 |
| 14 | 设备清扫除尘、机构修复 | 台 | 56 |