物资类

院内采购

公开招标文件

项目名称：宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项目

招标文件编号：nxrmyyzbb2018011

采 购 人：宁夏回族自治区人民医院

2018年 09月26日

目 录

第一部分：招标公告--------------------------------------------------3

第二部分： 投标人须知前附表-----------------------------------------5

第三部分：技术参数------------------------------------------------—7

第四部分：评标标准和评标方法----------------------------------------9

第五部分：投标文件格式----------------------------------------------12

招标公告

**宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项目**

**院内公开招标公告**

为满足我院工作需要，现就宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项目进行院内公开招标。具体事项如下：

一、投标文件编号：nxrmyyzbb2018011

二、项目名称：宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项目

三、采购内容：棉织品（敷料）采购项目，预算金额：21.02万元。

宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **敷料名称** | **规格（缩水后尺寸、 单位cm）** | **单位** | **年采购数量** | **预算单价（元）** | **预算金额（元）** |
| 1 | 双中单 | 绿，纯棉，双层180CM\*150CM | 条 | 700 | 55 | 38500 |
| 2 | 中包布 | 绿，纯棉，双层100CM\*100CM | 条 | 3000 | 23 | 69000 |
| 3 | 大包布 | 绿，纯棉，双层160CM\*160CM | 条 | 700 | 48 | 33600 |
| 4 | 开颅单 | 绿，纯棉，150\*250，洞直径20，距头侧33 | 条 | 100 | 106 | 10600 |
| 5 | 妇产科专用洞巾（白） | 白，纯棉，双层145cm\*90cm， 洞口尺寸16cm\*10cm | 条 | 300 | 25 | 7500 |
| 6 | 供应室专用洞巾（白） | 白，纯棉，双层60cm\*50cm，洞口尺寸7cm | 条 | 700 | 9 | 6300 |
| 7 | 铅屏套 | 绿，纯棉，100\*100 | 条 | 200 | 26 | 5200 |
| 8 | 白足套 | 白色，纯棉 | 条 | 200 | 25 | 5000 |
| **序号** | **敷料名称** | **规格（缩水后尺寸、 单位cm）** | **单位** | **年采购数量** | **预算单价（元）** | **预算金额（元）** |
| 9 | 袜套 | 针织，纯棉，长1米，1端缝扎 | 条 | 2500 | 11 | 27500 |
| 10 | 信袋 | 白色 60cm\*50cm下方有17个小口袋 | 条 | 200 | 35 | 7000 |

1.招标范围包括：设计、制作、配送、安装、税金及售后服务。

四、供应商资格要求：

1.法人授权委托书及被授权人身份证（原件）；

2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照）；

3.社会保障资金缴纳记录（截止开标前三个月任意一个月的缴费凭证，复印件加盖投标单位公章，原件备查）；

4.本项目不接受联合体投标。

五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间

1、接受投标时间：2018年10月9日上午9:00至9:30（北京时间）。

2、投标截止及开标时间：2018年10月9日上午9:30（北京时间） 。

投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

六、投标地点及开标地点：

宁夏回族自治区人民医院行政楼三楼第二会议室（金凤区正源北街301号行政楼三楼），届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时到场参加

**八、联系方式**

项目联系人：孙老师 电 话：0951-5920275

报名联系人：金老师 电 话：0951-5920221

邮箱：zbb5920221@163.com

投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 采购人名称 | 宁夏回族自治区人民医院 |
| 2 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 3 | 投标文件要求 | 1.投标文件正本1份，副本3份；  2.胶装后，密封递交。 |
| 4 | 采购内容及交货期 | 棉织品（敷料）采购项目，预算金额：21.02万元  （具体采购内容详见招标文件技术参数部分）  交货期：签订合同后按照采购人需求分批次供货，采购人提出供货需  求后，于15日历日内将货物配送至采购人指定地点。 |
| 5 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 报价方式 | 根据招标文件物资清单内容进行报价（均采用人民币报价） |
| 8 | 采购资金的支付方式 | 签订一次性总价合同，根据采购人需求分批次供货，按供货批次实际发生量，据实结算；总采购量不超过合同总金额。 |
| 9 | 投标人资格审查材料 | 1.法人授权委托书及被授权人身份证（原件）；  2.投标单位法定代表人身份证（复印件加盖投标单位公章）；  3.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；  4.社会保障资金缴纳记录（截止开标前三个月任意一个月的缴费凭证，复印件加盖投标单位公章，原件备查）； |
| 10 | 接受投标时间、投标截止时间及开标时间 | 1.接受投标时间：2018年10月9日上午9：00至9:30（北京时间）。 2.投标截止及开标时间：2018年10月9日上午9:30（北京时间）。  注：投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。 |
| 11 | 投标地点及开标地点 | 宁夏回族自治区人民医院行政楼三楼第二会议室（金凤区正源北街301号行政楼三楼），届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时到场参加。 |
| 12 | 其他 | 投标人在投标时须提供所投全部产品的样品，所提供的样品将作为评标及验收的依据。 |

第三部分 技术参数

宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项明细清单及技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **敷料**  **名称** | **规格 (缩水后尺寸) (单位:cm）** | **单位** | **采购数量** | **产品技术参数** | **参考图片** | **编号 （被服采购日期）** |
| 1 | 双中单 | 绿，双层180CM\*150CM | 条 | 700 | 100％全棉斜纹卡，沙织 21\*21，密度 108\*58，耐高温，高压，高强度水洗，耐氯漂，面料在染织过程中使用环保耐氯的染料，色牢度达到国家标准。 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1026.png | 在各类敷料的右下角标记院徽徽标及年月、包布名称，院徽及字体，颜色为红。 |
| 2 | 中包布 | 绿，双层100CM\*100CM | 条 | 3000 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1045.png |
| 3 | 大包布 | 绿，双层160CM\*160CM | 条 | 700 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1037.png   |  | | --- | |  | |
| 4 | 开颅单 | 150\*250，洞直径20，距头侧33 | 条 | 100 |  |
| 5 | 妇产科专用洞巾（白） | 双层145cm\*90cm， 洞口尺寸16cm\*10cm | 条 | 300 | 100％全棉斜纹卡，沙织 21\*21，密度 108\*58，耐高温、高压，耐氯漂、中温熨烫，洗涤后不发黄、不变形、不起球、不起皱 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1029.png | 在各类敷料的右下角标记院徽徽标及年月、包布名称，院徽及字体，颜色为红。 |
| 6 | 供应室专用洞巾（白） | 双层60cm\*50cm， 洞口尺寸7cm | 条 | 700 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1029.png   |  | | --- | |  | |
| 7 | 铅屏套 | 绿，100\*100 | 条 | 200 | 100％全棉斜纹卡，沙织 21\*21，密度 108\*58，耐高温，高压，高强度水洗，耐氯漂，面料在染织过程中使用环保耐氯的染料，色牢度达到国家标准。 |  | 在各类敷料的右下角标记院徽徽标及年月、包布名称，院徽及字体，颜色为红。 |
| 8 | 白足套 | 白色 | 条 | 200 |  |  |  |
| 9 | 袜套 | 长1米，1端缝扎 | 条 | 2500 |  |  | 针织，  纯棉。 |
| 10 | 信袋 | 白色 60cm\*50cm下方有17个小口袋 | 条 | 200 |  |  |  |

**备注：**

1. **投标人所投产品须满足所投货物参数指标。**
2. **投标人在投标时须提供所投全部产品的样品，所提供的样品将作为评标及验收的依据。**
3. **验收标准：所供货物需达到招标文件中的采购要求或此类产品的质量要求。验收中货物若达不到验收标准或产品质量要求，采购人将拒收货，并扣除履约保证金（扣除比例合同约定），给用户造成的损失的由供应商赔偿。**
4. **对于供应商所提供的货物在使用中出现质量问题，如：材质不符、缩水、掉色、破损等，供应商须在接到采购方通知三日内无条件给予调换，并且采购人将扣除履约保证金（扣除比例合同约定），给用户造成的损失的由供应商赔偿。**
5. **关于样品的包装：样品必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定。**
6. **关于样品的退还：未中标单位的样品在中标公示发布之日起七个工作日内进行退还，逾期采购人将自行处理；拟中标单位的样品将现场封存，作为履约供货时验收的重要依据。**
7. **本次投标报价应包含投标产品的设计、加工制作、运输、配送、售后、税金等所有费用。**
8. **中标供应商不得将中标项目转让或分包给他人，否则采购人有权单方终止合同,由此产生的一切经济损失由中标人自行承担**

第四部分 评标标准和评标方法

**一、评标方法**

本次评标采用综合评分法，将投标企业资信、业绩、投标产品质量、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值。评审后得分由高到低顺序排列，评出综合评审最优的投标人。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

**二、评分标准：**

|  |  |
| --- | --- |
| 评 分 因 素 | 分 值 分 配 |
| 商务部分 | 12 |
| 服务部分 | 10 |
| 技术部分 | 48 |
| 价格部分 | 30 |
| 合 计 | 100分 |

**三、评分说明：**

1、本项目各标段总分为100分；

2、没有特殊说明，最小打分单位为0.5分；

3、投标人应保证所提供的证明材料内容清晰，由于内容不清晰所造成的结果由投标供应商承担。

4、投标人提供材料不符合评标办法要求的，不得分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **内容** | **分值** | **评审内容** |
| 报价 部分  （30分） | 报价分 | 30分 | 按满足招标文件要求且报价最低的投标报价做为评标基准价，其价格分为满分30分；其他投标人报价得分按以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 商务 部分  （12分） | 类似业绩 | 3分 | 提供近3年(2015年9月至今)在政府采购同类项目的中标业绩,每有1份得0.5分,满分3分（提供同一项目的合同和中标通知书原件） |
| 社保、纳税 情况 | 2分 | 缴纳养老保险、医疗保险有一项得1分，最高得2分。（以上两项投标文件中需提供2018年3月至今连续三个月养老保险、医疗保险的凭证或证明文件复印件加盖投标人公章为准） |
| 生产  能力 | 5分 | 生产设备先进、制作工艺考究、生产能力及仓储保证 (提供生产线及仓储环境等相关证明材料) 优秀得5分；较好得3-4分;一般得1-2分；差不得分。 |
| 政府采购政策 | 2分 | 投标产品具有环保标志、节能标志，每项1分，共2分。 |
| 技术  部分  (48分） | 技术指标响应程度 | 24分 | 投标产品的面料主要成份与采购需求的吻合程度;0-7分；  投标产品的质量检验与检测报告等响应程度;0-7分；  投标产品做工精细、用料考究,制作要求满足采购需求;0-5分；  根据投标产品的安全性、环保性、耐用性进行赋分；0-5分。 |
| 样品 | 18分 | 样品面料质量、色差等方面完全符合标准要求,优秀得7-9分；有色差或疵点等缺陷,得4-6分；一般得1-3分；差或未按要求提供不得分。 |
| 根据投标单位所提供样品款式、工艺、外观、缝制质量、尺寸等情况进行综合评价，优秀得7-9分；良得4-6分；一般得1-3分；差或未按要求提供不得分。 |
| 配送能力、方案、实施计划 | 6分 | 投标人根据本项目特点制定详细具体的产品配送及交货方案、验收方案等，评委根据投标人方案及计划的详细程度、全面性、可行性等方面酌情打分。  优秀得5-6分；良得3-4分；一般得1-2分；差或未按要求提供不得分。 |
| 售后  服务  (10分) | 售后 服务 | 10分 | 1、产品的售后服务期限和服务承诺；  2、本地化售后服务的具体措施、响应时间和保障机制；  3、售后服务违约责任追究条款；  4、售后服务联系机构名单、联系人和联系电话；  5、投标人的违约承诺；  6、其他增值服务承诺。  根据售后服务方案及承诺详细、具体、可行度，满足用户要求等方面综合评价：优秀得7-10分；良得4-6分；一般得1-3分；差或未按要求提供不得分。 |

**第五部分 投标文件格式**

（封面）

（正本/副本）

**宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项目**

**投 标 文 件**

投标人（盖章）：

二零一八年 月

目 录

供应商根据响应内容和招标文件要求编制详细的目录，以便于评标委员会评审，供应商因目录编制混乱或不编制目录影响评标委员会评审的，自行承担相应的责任。

后附评分索引表，索引表格式如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 简要说明 | 对应页码 |
| ... |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 投标函

致：宁夏回族自治区人民医院

**根据（项目名称）招标文件相关规定，签字代表 (全名、职务)经正式授权并代表 (投标人名称、地址）提交包含下述内容的投标文件正本一份、副本一式叁份。**

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 货物简要说明一览表

(4) 按投标人须知要求提供的全部文件和招标文件要求的响应文件。

(5) 投标人资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1)所附开标一栏表中的投标总价为：大写金额 小写金额 ；

(2)投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务;

(3)投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

(4)其投标文件自宣读投标报价之日起有效期为90个日历天；

(5)如果在规定的宣读投标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标；或中标后未按招标文件中投标人须知规定的向招标代理人交纳足额的招标代理服务费，其投标保证金将被贵方没收；

(6)投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称： （公章）

法定代表人或被授权代表签字/或盖章：

日期： 年 月 日

## 开标一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | **宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项目** | |
| 投 标 人： |  | |
| 投标报价  （人民币） | 小写金额： 元。  大写金额： 元。 | |
| 交货期： | | 签订合同后按照采购人需求分批次供货，采购人提出供货需求后，于15日历日内将货物配送至采购人指定地点。 |

**备注：总报价精确到小数点后两位。**

法定代表人或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期：

## 分项报价表

投标人名称： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 （产地） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | | | | | | | |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 单价及总价均为货到项目现场价格，包括药品价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、内陆运保费等与货物相关的所有费用。

3、本表合计价格与投标报价一致。

## 货物简要说明一览表

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌（产地） | 型号规格及  主要技术参数 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

相同规格的货物可不重复填写

法定代表人或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期

## 商务偏离表

投标人名称： 第 页 共 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期：

## 规格、技术参数偏离表

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期：

## 同类业绩一览表

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 提供投标人与买方签订的合同复印件加盖投标人公章附在本表后，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

法定代表人或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期：

## 投标人资格证明文件

投标人报名须提供的资质：

1、有效的营业执照、税务登记证(国税或地税)、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照(原件)；

2、法定代表人签署的专项授权委托书及授权代理人身份证原件(法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明)；

3、社会保障资金缴纳记录（截止开标前三个月任意一个月的缴费凭证，复印件加盖投标单位公章，原件备查）

4、本次招标不接受联合体投标。

**注：**以上所要求资质证件均为投标人实质性响应条款，不能满足者视为无效投标；以上各项要求资质证件须将相应的材料复印件加盖单位公章装订在《投标文件》中，要求原件的开标时须携带原件备查。

## 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （投标人地址） 的（投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（标段号）（招标编号）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，自开标之日起有效期90天，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （正面） | 被授权人身份证复印件  （正面） |
| 法定代表人身份证复印件  （反面） | 被授权人身份证复印件  （反面） |

注：此授权书的有效期应与投标文件有效期一致

投标人： （公章）

法定代表人： （签字/或盖章）

被授权人： （签字/或盖章）

## 服务承诺

致：**宁夏回族自治区人民医院**

我公司对参加此次“**宁夏回族自治区人民医院棉织品（敷料）采购项目**所提供的货物及服务做如下承诺：

（承诺内容）

法定代表人或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期：

## 技术方案

（格式自定）

技术方案中应包含但不局限以下内容：

1、产品技术描述、性能等；

2、产品配送及交货方案；

3、产品质量承诺及售后服务承诺；

（可附加产品宣传彩页、质检报告及其他产品资料等）