宁夏回族自治区人民医院工程维修材料和工具及配件项目招标公告

为满足医院工作需求，现对医院工程维修材料和工具及配件项目进行院内招标，欢迎具备相关资质的企业前来报名参加。具体内容如下：

1. **招标内容及具体要求：**

我院需采购一批工程维修材料和工具及配件，预算总金额为55万元，具体详见招标文件。

1. **资质要求：**

此项目的投标单位在投标时需提交以下资质文件：

（一）营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证或三证合一证明（复印件加盖单位公章）；

（二）法定代表人授权委托书原件；（若投标授权代表为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书复印件）；

（三）法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；（若投标授权代表为法定代表人，则只需提供法定代表人身份证复印件）；

（四）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截图，查询日期为本项目开标前三天）；

要求：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商，为合格供应商。

（五）投标单位社会保障资金缴纳记录(开标前三个月任意一个月的为准)(复印件加盖投标单位公章)；

（六）本项目不接受联合体投标。

**三**、**评标方式**

评标方式为竞争性谈判。（资质审查合格的投标公司进入价格谈判，最终报价最低的投标公司作为本项目的中标公司）。

**四、标书制作要求**

本招标公告中第“二”项目中要求的所有资质，以及投标报价单（含工程量）共一式四份，采用A4纸胶装，开标现场密封递交。

**五、其他：**

项目联系人：贾老师联系电话：0951-5920275

报名联系人：彭老师 联系电话：0951-5920221

开标时间: 2019年9月6日上午8:30

开标地点：宁夏回族自治区人民医院党员活动室（银川市金凤区正源北街301号行政楼3楼）；开标地点如有变动另行通知。

宁夏回族自治区人民医院招标办公室

2019年8月29日

附件：

## 宁夏回族自治区人民医院五金、工程类维修材料目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **物资名称** | **规格型号** | **产品主要材质** | **最小 包装量** | **单位** | **品牌** |
| 1 | 维修材料 | 园钉 | 长3mm | 铁 | / | 公斤 |  |
| 2 | 维修材料 | 水泥钉 | 长50mm | 铁 | 50支/盒 | 盒 |  |
| 3 | 维修材料 | 塑料桶 | φ80mm | 塑料 | 1个/袋 | 个 |  |
| 4 | 维修材料 | 壁纸刀 | 长200MM | 铁 | 1把/盒 | 把 |  |
| 5 | 维修材料 | 刀片 | 长200MM | 铁 | 10片/盒 | 盒 |  |
| 6 | 维修材料 | 太阳网 | 4针\*4m宽 | 塑料 | 50米/卷 | 卷 |  |
| 7 | 维修材料 | 门护角 | 长120cm\*宽10cm\*厚1.5mm | 不锈钢 | 1根/包 | 根 |  |
| 8 | 维修材料 | 地脚线护角 | 宽10cm | 塑料 | 1根/包 | 根 |  |
| 9 | 维修材料 | 卫生间档锁 | 32mm | 不锈钢 | 1个/盒 | 个 |  |
| 10 | 维修材料 | 窗帘挂钩 | 20mm | 不锈钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 11 | 维修材料 | 窗帘滑轮 |  | 塑料+铁 | 1个/袋 | 个 |  |
| 12 | 维修材料 | 大防盗门锁 | 200MM | 不锈钢+铜 | 1把/盒 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 13 | 维修材料 | 挂锁 | 63MM | 铁 | 1把/盒 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 14 | 维修材料 | 自提式门锁带把手 | 200MM，配铜锁体 | 不锈钢+铜 | 1把/盒 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 15 | 维修材料 | 防盗门锁 | 三保险 | 不锈钢+铜 | 1把/盒 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 16 | 维修材料 | 窗门插锁 | 150MM | 铁 | 1把/盒 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 17 | 维修材料 | 内锁芯 | 200MM | 铜 | 1把/盒 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 18 | 维修材料 | 抽屉锁 | 15mm | 铁 | 1把/盒 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 19 | 维修材料 | 大插锁 | 300MM | 铁 | 1把/盒 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 20 | 维修材料 | 铁链锁 | 1米 | 铁 | 1把/袋 | 把 | 三环、野马、玥玛 |
| 21 | 维修材料 | 地板革 | 宽2M | 革 | 30米/卷 | 米 |  |
| 22 | 维修材料 | 三秒胶 | 30G | 胶 | 30g/瓶 | 瓶 |  |
| 23 | 维修材料 | 黑玻璃 | 8mm | 玻璃 | 1片/盒 | 片 | 信义、尚久、辉煌、中玻 |
| 24 | 维修材料 | 白玻璃 | 8mm | 玻璃 | 1片/盒 | 片 | 信义、尚久、辉煌、中玻 |
| 25 | 维修材料 | 帆布门帘 | 1M | 帆布 | 1付/盒 | 付 |  |
| 26 | 维修材料 | 帆布门帘 | 1.5M | 帆布 | 1付/盒 | 付 |  |
| 27 | 维修材料 | 水泥 | 50KG国标 | 水泥 | 50kg/袋 | 袋 |  |
| 28 | 维修材料 | 键盘轨道槽 | 长350mm\*宽35mm | 不锈钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 29 | 维修材料 | 门吸 | 长100mm | 不锈钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 30 | 维修材料 | 万向轮 | 10mm | 橡胶 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 31 | 维修材料 | 万向轮 | 15mm | 橡胶 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 32 | 维修材料 | 闭门器 | 300MM 加厚型 | 铁 | 1套/盒 | 套 | 三环、野马、玥玛 |
| 33 | 维修材料 | 大弹簧门合页 | 长300mm | 碳钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 34 | 维修材料 | 飞机合页 | 150MM（长度）加厚型 | 铁 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 35 | 维修材料 | 合页 | 长200mm加厚型 | 碳钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 36 | 维修材料 | 合页 | 长100mm加厚型 | 碳钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 37 | 维修材料 | 合页 | 长50mm加厚型 | 碳钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 38 | 维修材料 | 门拉手 | 长200mm加厚型 | 碳钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 39 | 维修材料 | 门拉手 | 长120mm加厚型 | 碳钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 40 | 维修材料 | 门拉手 | 长50mm加厚型 | 碳钢 | 1付/盒 | 付 | 三环、野马、玥玛 |
| 41 | 维修材料 | 门扣 | 长120MM | 铁 | 1个/袋 | 个 |  |
| 42 | 维修材料 | 窗扣 | 长50MM | 铁 | 1付/盒 | 付 |  |
| 43 | 维修材料 | 窗纱 | 10目 | 塑料 | 30米/卷 | 米 |  |
| 44 | 维修材料 | 壁纸胶 | 0.5KG | 胶 | 0.5kg/瓶 | 瓶 |  |
| 45 | 维修材料 | 农药 | 0.5KG | 农药 | 0.5kg/瓶 | 瓶 |  |
| 46 | 维修材料 | 黄油 | 1KG/桶 | 油漆 | 1KG/桶 | 公斤 |  |
| 47 | 维修材料 | 石膏 | 25kg/桶 | 石膏 | 25kg/桶 | 袋 |  |
| 48 | 维修材料 | 草酸 | 25kg | 酸 | 25kg/桶 | 公斤 |  |
| 49 | 维修材料 | 901胶 | 15L/桶 | 901胶 | 15L/桶 | 桶 |  |
| 50 | 维修材料 | 结构胶 | 600ml/支 | 聚氨酯密封胶 | 600ml/支 | 支 |  |
| 51 | 维修材料 | 双面胶 | 2cm | 纸 | 50米/卷 | 卷 |  |
| 52 | 维修材料 | 纸胶带 | 2cm | 纸 | 50米/卷 | 卷 |  |
| 53 | 维修材料 | 纸胶带 | 5cm | 纸 | 50米/卷 | 卷 |  |
| 54 | 维修材料 | 铝塑板 | 1.22m\*2.44m\*5mm | 铝塑板 | 1张/包 | 张 |  |
| 55 | 维修材料 | 木工板 | 1.22m\*2.44m\*17mm | 生态板 | **/** | 张 |  |
| 56 | 维修材料 | 石膏板 | 1.22m\*2.44m\*9.5mm | 石膏板 | **/** | 块 |  |
| 57 | 维修材料 | 矿棉板 | 60cm\*60cm\*12mm | 矿棉板 | **/** | 片 |  |
| 58 | 维修材料 | 瓷砖 | 60cm\*60cm | 瓷 | 4块/盒 | 块 | 蒙娜丽莎、佛山、马可波罗 |
| 59 | 维修材料 | 瓷砖 | 80cm\*80cm | 瓷 | 4块/盒 | 块 | 蒙娜丽莎、佛山、马可波罗 |
| 60 | 维修材料 | 玻璃 | 厚3mm | 玻璃 | **/** | 平米 | 信义、尚久、辉煌、中玻 |
| 61 | 维修材料 | 玻璃 | 厚4mm | 玻璃 | **/** | 平米 | 信义、尚久、辉煌、中玻 |
| 62 | 维修材料 | 玻璃 | 厚5mm | 玻璃 | **/** | 平米 | 信义、尚久、辉煌、中玻 |
| 63 | 维修材料 | 玻璃 | 厚8mm | 玻璃 | **/** | 平米 | 信义、尚久、辉煌、中玻 |
| 64 | 维修材料 | 镜子 | 60cm\*80cm | 玻璃 | **/** | 块 | 信义、尚久、辉煌、中玻 |
| 65 | 维修材料 | 壁纸 | 53cm\*9.5m | 纸 | 9.5米/卷 | 卷 |  |
| 66 | 维修材料 | 金属地角线 | 宽8cm\*长2.5m | 金属 | 1米/根 | 根 |  |
| 67 | 维修材料 | 钢化玻璃 | 国标8mm | 玻璃 | **/** | 平米 | 信义、尚久、辉煌、中玻 |
| 68 | 维修材料 | 树脂 | 001X7-25kg | 树脂 | 25kg/袋 | 袋 |  |
| 69 | 维修材料 | 乳胶漆 | 5L | 乳胶漆 | 5L/桶 | 桶 | 嘉宝莉、立邦、三棵树 |
| 70 | 维修材料 | 门铃 | 220V/24V，12V,6V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、松下、人民 |
| 71 | 维修材料 | 对讲门铃 | 220V/24V，12V,6V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、松下、人民 |
| 72 | 维修材料 | 玻璃吸盘 | 二爪 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、史丹利、易尔拓 |
| 73 | 维修材料 | 玻璃吸盘 | 三抓 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、史丹利、易尔拓 |
| 74 | 维修材料 | 警示带 | 30米 | 塑料 | 1套/盒 | 套 |  |
| 75 | 维修材料 | 路灯杆 | 10米 | 铁 | 1根/袋 | 根 |  |
| 76 | 维修材料 | 路灯杆 | 5米 | 铁 | 1根/袋 | 根 |  |
| 77 | 维修材料 | 路灯杆 | 3米 | 铁 | 1根/袋 | 根 |  |
| 78 | 维修材料 | 云石胶 | 1KG | 胶 | 1kg/桶 | 桶 |  |
| 79 | 维修材料 | 玻璃胶 | 240ml/瓶 | 硅酸钠 | 240ml/瓶 | 瓶 |  |
| 80 | 维修材料 | 密封胶 | 0.2KG/瓶 | 胶 | 0.2KG/瓶 | 瓶 |  |
| 81 | 维修材料 | 焊锡丝 | HX-01 | 锡 | 100米/卷 | 卷 | 大桥、齐鲁、辉煌 |
| 82 | 维修材料 | 焊锡丝 | HX-02 | 锡 | 100米/卷 | 卷 | 大桥、齐鲁、辉煌 |
| 83 | 维修材料 | 焊锡丝 | HX-03 | 锡 | 100米/卷 | 卷 | 大桥、齐鲁、辉煌 |
| 84 | 维修材料 | 焊锡条 | / | 锡 | 50条/箱 | 条 | 大桥、齐鲁、辉煌 |
| 85 | 维修材料 | 焊锡膏 | 50g/盒 | 松香 | 10盒/板 | 盒 | 大桥、齐鲁、辉煌 |
| 86 | 维修材料 | 焊枪嘴 | 2mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 大桥、齐鲁、辉煌 |
| 87 | 维修材料 | 焊把线 | 5.2mm | 铜 | 100/卷 | 米 | 大桥、齐鲁、辉煌 |
| 88 | 维修材料 | 焊把线 | 50mm | 铜 | 100/卷 | 米 | 大桥、齐鲁、辉煌 |
| 89 | 维修材料 | 焊条 | φ2.5mm | J422碳钢焊条 | 2.5kg/包 | 包 | 大桥、齐鲁、电力 |
| 90 | 维修材料 | 特种焊条 | φ3.2mm | 碳钢 | 2.5kg/包 | 包 | 大桥、齐鲁、电力 |
| 91 | 维修材料 | 不锈钢焊条 | φ3.2mm | 不锈钢 | / | 公斤 | 大桥、齐鲁、电力 |
| 92 | 维修材料 | 铁红漆 | 20KG | 油漆 | 20KG/桶 | 公斤 |  |
| 93 | 维修材料 | 大红漆 | 20KG | 油漆 | 20KG/桶 | 公斤 |  |
| 94 | 维修材料 | 清漆 | 20KG | 油漆 | 20KG/桶 | 公斤 |  |
| 95 | 维修材料 | 银粉漆 | 15KG | 油漆 | 15KG/桶 | 桶 |  |
| 96 | 维修材料 | 银粉漆 | 2KG | 油漆 | 2KG/桶 | 桶 |  |
| 97 | 维修材料 | 稀料 | 5006（稀释度） | 稀释剂 | 10kg/桶 | 公斤 |  |
| 98 | 维修材料 | 鱼珠胶 | 0.5KG | 胶 | 0.5kg/瓶 | 瓶 |  |
| 99 | 维修材料 | 鱼珠胶 | 1KG | 胶 | 1kg/瓶 | 瓶 |  |
| 100 | 维修材料 | 雨裤 | 1.5M | 橡胶 | 1条/包 | 条 |  |
| 101 | 维修材料 | 雨鞋 | 42# | 橡胶 | 1双/包 | 双 |  |
| 102 | 维修材料 | 拉铆钉 | 4mm国标 | 铁 | 200个/盒 | 盒 |  |
| 103 | 维修材料 | 拉铆钉 | 5mm国标 | 铁 | 200个/盒 | 盒 |  |
| 104 | 维修材料 | 拉铆钉 | 6mm国标 | 铁 | 200个/盒 | 盒 |  |
| 105 | 维修材料 | 自功丝 | 30mm国标 | 铁 | 300个/盒 | 个 |  |
| 106 | 维修材料 | 压条 | 6mm | 橡胶 | 30米/卷 | 米 |  |
| 107 | 维修材料 | 胶粉 | 250g | 胶 | 250g/袋 | 袋 |  |
| 108 | 维修材料 | 金属切割片 | 100mm 国标 | 铁 | 1片/盒 | 片 |  |
| 109 | 维修材料 | 切割片 | 100mm 国标 | 树脂 | 1片/盒 | 片 |  |
| 110 | 维修材料 | 切割片 | 125mm 国标 | 树脂 | 1片/盒 | 片 |  |
| 111 | 维修材料 | 切割片 | 200mm 国标 | 树脂 | 1片/盒 | 片 |  |
| 112 | 维修材料 | 磨光片 | 100mm 国标 | 树脂 | 1片/盒 | 片 |  |
| 113 | 维修材料 | 磨光片 | 125mm 国标 | 树脂 | 1片/盒 | 片 |  |
| 114 | 维修材料 | 磨光片 | 150mm 国标 | 树脂 | 1片/盒 | 片 |  |
| 115 | 维修材料 | 补偿器 | φ100mm 国标 | 不锈钢 | 1个/包 | 个 |  |
| 116 | 维修材料 | 风机盘管出风口 | 30cm\*30cm | 铁 | 1个/包 | 个 |  |
| 117 | 维修材料 | 风机盘管检查口 | 40cm\*40cm | 铁 | 1个/包 | 个 |  |
| 118 | 维修材料 | 皮带 | 500型 | 皮制品 | 10根/盒 | 根 |  |
| 119 | 维修材料 | 白蜡杆 | 1.8米 | 木制品 | 1根/袋 | 根 |  |
| 120 | 维修材料 | 磨光刷 | 100mm | 铁 | 1个/盒 | 个 |  |
| 121 | 维修材料 | 铁丝 | 22#-8# | 碳钢 | / | 公斤 |  |
| 122 | 维修材料 | 螺帽 | Φ12 | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 123 | 维修材料 | 螺帽 | Φ16 | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 124 | 维修材料 | 螺帽 | Φ14 | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 125 | 维修材料 | 螺杆 | Φ10x300mm | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 126 | 维修材料 | 螺杆 | Φ12x250mm | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 127 | 维修材料 | 螺杆 | Φ16x300mm | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 128 | 维修材料 | 螺杆 | Φ16x200mm | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 129 | 维修材料 | 螺栓 | φ6mm | 铁 | 1套/袋 | 套 | 国标 |
| 130 | 维修材料 | 螺栓 | φ8mm | 铁 | 1套/袋 | 套 | 国标 |
| 131 | 维修材料 | 螺栓 | φ16mm×长65mm | 碳钢 | 1套/袋 | 套 | 国标 |
| 132 | 维修材料 | 螺栓 | φ18mm×长140mm | 碳钢 | 1套/袋 | 套 | 国标 |
| 133 | 维修材料 | 螺丝 | 3-5公分 | 塑料与铁 | 500个/盒 | 个 | 国标 |
| 134 | 维修材料 | 膨胀螺栓 | 10mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 135 | 维修材料 | 膨胀螺栓 | 12mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 136 | 维修材料 | 膨胀螺丝 | 6mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 137 | 维修材料 | 膨胀螺丝 | 8mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 138 | 维修材料 | 膨胀螺丝 | 10mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 139 | 维修材料 | 膨胀螺丝 | 12mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 140 | 维修材料 | 膨胀螺丝 | 16mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 141 | 维修材料 | 膨胀螺丝 | 18mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 142 | 维修材料 | 膨胀螺丝 | 20mm | 铁 | 10个/袋 | 个 |  |
| 143 | 维修材料 | 胀塞 | Φ6、Φ8 | 塑料 | 300个/包 | 个 |  |
| 144 | 维修材料 | 温度计 | 200℃ | 玻璃、铜 | 1个/盒 | 个 | 宏华、美的、志高 |
| 145 | 维修材料 | 温度计 | 100℃ | 玻璃、铜 | 1个/盒 | 个 | 宏华、美的、志高 |
| 146 | 维修材料 | 切割片 | 13700r/min | 钢 | 25片/盒 | 片 |  |
| 147 | 维修材料 | 切割片 | 11000r/min | 钢 | 25片/盒 | 片 |  |
| 148 | 维修材料 | 切割片 | 9100r/min | 钢 | 25片/盒 | 片 |  |
| 149 | 维修材料 | 尼龙绳 | ¢6、¢8、¢10、¢18、¢20 | 尼龙 | 100米/卷 | 公斤 |  |
| 150 | 维修材料 | 单背安全带 | W2773 | 钢 | 1套/盒 | 套 |  |
| 151 | 维修材料 | 双背安全带 | W2774 | 钢 | 1套/盒 | 个 |  |
| 152 | 维修材料 | 安全带 | 20米 | 安全绳 | 1套/袋 | 套 |  |
| 153 | 维修材料 | 中央空调机管 | 长30CM 双头全铜型 | 铜与不锈钢 | 1根/袋 | 根 | 美的、海尔、海信 |
| 154 | 维修材料 | 中央空调机管 | 长50CM 双头全铜型 | 铜与不锈钢 | 1根/袋 | 根 | 美的、海尔、海信 |
| 155 | 维修材料 | 中央空调机管 | 长100CM双头全铜型 | 铜与不锈钢 | 1根/袋 | 根 | 美的、海尔、海信 |
| 156 | 维修材料 | 中央空调机管 | 长300mm双头全铜型 | 铜与不锈钢 | 1根/袋 | 根 | 美的、海尔、海信 |
| 157 | 维修材料 | 哥俩好胶 | AB：40g | 胶 | 1套/盒 | 套 |  |
| 158 | 维修材料 | 哥俩好胶 | 0.8KG | 胶 | 0.8kg/瓶 | 瓶 |  |
| 159 | 维修材料 | 填缝剂 | 500g | 胶 | 500g/瓶 | 瓶 |  |
| 160 | 维修材料 | 石笔 | 长50MM | 石灰 | 20支/盒 | 盒 |  |
| 161 | 维修材料 | 乙炔管 | 国标10mm | 橡胶 | 30米/盘 | 盘 |  |
| 162 | 维修材料 | 氧气表 | 国标YQY-12 | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 |  |
| 163 | 维修材料 | 氧气表 | 国标30mm、16公斤 | 铁 | 1套/盒 | 套 |  |
| 164 | 维修材料 | 乙炔表 | 国标30mm，16公斤 | 铁 | 1套/盒 | 套 |  |
| 165 | 维修材料 | 换气扇 | 12B 248\*248mm | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 巴尔、欧普、宝悦 |
| 166 | 维修材料 | 换气扇 | 16B 284\*284mm | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 巴尔、欧普、宝悦 |
| 167 | 维修材料 | 换气扇 | 18B 315\*315mm | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 巴尔、欧普、宝悦 |
| 168 | 维修材料 | 集成换气扇 | 300\*300mm | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 巴尔、欧普、宝悦 |
| 169 | 维修材料 | 排风扇 | 10寸 | 铁+铜 | 1台/箱 | 台 | 巴尔、欧普、宝悦 |
| 170 | 维修材料 | 钢材 | / | 钢 | / | 公斤 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 171 | 维修材料 | 镀锌钢材 | / | 镀锌钢 | / | 公斤 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 172 | 维修材料 | 不锈钢钢材 | / | 不锈钢 | / | 公斤 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 173 | 维修材料 | 扁铁 | 40mmx3mm | 塑料与铁 | 1根/6米 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 174 | 维修材料 | 扁铁 | 50mmx4mm | 塑料与铁 | 1根/6米 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 175 | 维修材料 | 扁铁 | 30mmx3mm | 塑料与铁 | 1根/6米 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |

**宁夏回族自治区人民医院水电维修工具及配套材料目录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **物资名称** | **规格型号** | **产品主要材质** | **最小 包装量** | **单位** | **品牌** |
| 1 | 工具及其他 | 电锯 | HERW-150 手提两用 | 铁+铜 | 1把/箱 | 把 | 威力狮、史丹利、易尔拓 |
| 2 | 工具及其他 | 水钻 | 220V/115 | 铁+铜 | 1台/箱 | 台 | 威力狮、史丹利、易尔拓 |
| 3 | 工具及其他 | 烘手器 | 交流220V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 科勒、莫顿、DIEBA |
| 4 | 工具及其他 | 磨光机 | 普通 350A | 铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 5 | 工具及其他 | 手动疏通器 | 长3米 | 铁 | 1根/包 | 根 |  |
| 6 | 工具及其他 | 管道疏通机 | 350A | 铁 | 1台/箱 | 台 |  |
| 7 | 工具及其他 | 手摇式管道疏通机 | GQ50S，内带8mm，5m大力细簧 | 铁 | 1台/箱 | 台 |  |
| 8 | 工具及其他 | 疏通机软轴 | YQ-R1 | 铁 | 1盘/箱 | 盘 |  |
| 9 | 工具及其他 | 活扳手 | 10寸 | 铸铁 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 10 | 工具及其他 | 活扳手 | 12寸 | 铸铁 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 11 | 工具及其他 | 活扳手 | 14寸 | 铸铁 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 12 | 工具及其他 | 手钳 | 8寸 | 铸铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 13 | 工具及其他 | 台钳 | 8寸 | 铁 | 1台/箱 | 台 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 14 | 工具及其他 | 管钳 | 12寸 | 塑料与铁 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 15 | 工具及其他 | 管钳 | 14寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 16 | 工具及其他 | 管钳 | 18寸 | 塑料与铁 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 17 | 工具及其他 | 管钳 | 24寸 | 塑料与铁 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 18 | 工具及其他 | 管钳 | 36寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 19 | 工具及其他 | 水泵钳 | 12寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 20 | 工具及其他 | 水泵钳 | 8寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 21 | 工具及其他 | 手锤 | 4B | 碳钢 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 22 | 工具及其他 | 手锤 | 8B | 碳钢 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 23 | 工具及其他 | 榔头 | 1.5P | 铁 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 24 | 工具及其他 | 榔头 | 0.5P | 铁 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 25 | 工具及其他 | 榔头 | 1P | 铁 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 26 | 工具及其他 | 羊角锤 | 0.5kg | 铁 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 27 | 工具及其他 | 羊角锤 | 0.25kg | 铁 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 28 | 工具及其他 | 橡胶锤 | 1kg | 橡胶+木 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 29 | 工具及其他 | 橡胶锤 | 0.5kg | 橡胶+木 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 30 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 10\*12mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 31 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 14\*17mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 32 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 19\*22mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 33 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 22\*24mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 34 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 17\*19mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 35 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 6\*7mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 36 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 8\*10mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 37 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 16\*18mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 38 | 工具及其他 | 双头梅花扳手 | 24\*27mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 39 | 工具及其他 | 梅开两用扳手 | 8mm、9mm、10mm、11mm、12mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 40 | 工具及其他 | 梅开两用扳手 | 13mm、14mm、15mm、16mm、17mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 41 | 工具及其他 | 梅开两用扳手 | 18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、24mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 42 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 8\*10mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 43 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 9\*11mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 44 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 10\*12mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 45 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 13\*15mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 46 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 14\*17mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 47 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 16\*18mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 48 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 19\*22mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 49 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 22\*24mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 50 | 工具及其他 | 双开口扳手 | 24\*27mm | 碳钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 51 | 工具及其他 | 镜面梅开两用套装扳手 | 8件套 | 碳钢 | 8把/包 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 52 | 工具及其他 | 镜面梅开两用套装扳手 | 14件套 | 碳钢 | 14把/包 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 53 | 工具及其他 | 镜面双开口套装扳手 | 8件套 | 碳钢 | 8把/包 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 54 | 工具及其他 | 镜面双开口套装扳手 | 12件套 | 碳钢 | 12把/包 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 55 | 工具及其他 | 镜面双头梅花套装扳手 | 8件套 | 碳钢 | 8把/包 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 56 | 工具及其他 | 镜面双头梅花套装扳手 | 12件套 | 碳钢 | 12把/包 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 57 | 工具及其他 | T型扳手 | T-172 | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 58 | 工具及其他 | 三叉扳手 | T-164 | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 59 | 工具及其他 | 折叠式内六角8件套扳手 | 8件 | 钢 | 8把/盒 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 60 | 工具及其他 | 公制球头型内六角9件套扳手 | 9件 | 钢 | 9把/盒 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 61 | 工具及其他 | 梅花型内六角9件套扳手 | 9件 | 钢 | 9把/盒 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 62 | 工具及其他 | 套筒组套扳手 | F-142 | 钢 | 10把/盒 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 63 | 工具及其他 | 套筒组套扳手 | F-143 | 钢 | 10把/盒 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 64 | 工具及其他 | 套筒子 | W2588A | 钢 | 10把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 65 | 工具及其他 | 套筒子 | W2588B | 钢 | 10把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 66 | 工具及其他 | 套筒子 | W2588C | 钢 | 10把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 67 | 工具及其他 | 锉刀 | 3\*140mm | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 68 | 工具及其他 | 锉刀 | 4\*160mm | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 69 | 工具及其他 | 锉刀 | 5\*180mm | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 70 | 工具及其他 | 锉刀 | 5套装 | 钢 | 10把/盒 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 71 | 工具及其他 | 刨刀 | W0351A | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 72 | 工具及其他 | 油灰刀 | 1寸 | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 73 | 工具及其他 | 油灰刀 | 2寸 | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 74 | 工具及其他 | 天花锯 | W2669 | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 75 | 工具及其他 | 多用剪刀 | W2998 | 钢 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 76 | 工具及其他 | 民用剪刀 | W2921 | 钢 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 77 | 工具及其他 | 美工刀 | W0455 | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 78 | 工具及其他 | 多功能美工刀 | W550RP | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 79 | 工具及其他 | 美工刀片 | W0177B | 钢 | 10片/盒 | 片 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 80 | 工具及其他 | 家庭工具组套10件套 | 10件 | 钢 | 1套/箱 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 81 | 工具及其他 | 家庭工具组套18件套 | 18件 | 钢 | 1套/箱 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 82 | 工具及其他 | 机修工具组套80件套 | 80件 | 钢 | 1套/箱 | 套 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 83 | 工具及其他 | 工具箱 | 14寸（35\*17\*18.5cm） | 塑料+不锈钢 | 1个/箱 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 84 | 工具及其他 | 工具箱 | 18寸（41\*21\*21cm） | 塑料+不锈钢 | 1个/箱 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 85 | 工具及其他 | 工具箱 | 20寸（46\*21\*21cm） | 塑料+不锈钢 | 1个/箱 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 86 | 工具及其他 | 工具包 | 49\*40\*52cm | 帆布 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 87 | 工具及其他 | 工具包 | 47\*32\*50cm | 帆布 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 88 | 工具及其他 | 工具包 | 42\*31\*27cm | 帆布 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 89 | 工具及其他 | 工具袋 | 35\*24\*61cm | 钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 90 | 工具及其他 | 工具袋 | 38\*35\*63cm | 钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 91 | 工具及其他 | 工具袋 | 57\*63.5\*60cm | 钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 92 | 工具及其他 | 焊枪 | 1300℃ | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 93 | 工具及其他 | 焊炬 | W0219 | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 94 | 工具及其他 | 电焊机 | 2000mA 最高焊接200管 交流直流通用型 | 铁制品 | 1台/箱 | 台 | 安德利、东成、佳普、沪工 |
| 95 | 工具及其他 | 热熔机 | φ20-63mm | 铝 | 1把/箱 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 96 | 工具及其他 | 热熔机 | φ75--110mm | 铅 | 1把/箱 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 97 | 工具及其他 | 热熔机头 | 20mm-32mm | 铅 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 98 | 工具及其他 | 热熔机头 | 40mm-50mm | 铅 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 99 | 工具及其他 | 热熔机头 | 75mm-110mm | 铅 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 100 | 工具及其他 | 等离子切割机 | φ100mm | 铁与铜 | 1台/箱 | 台 | 安德利、东成、佳普、沪工 |
| 101 | 工具及其他 | 切割机 | 400A中等、手动式 | 铁与铜 | 1台/箱 | 台 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 102 | 工具及其他 | 手枪钻 | 100A中等、自充式 | 铁与铜 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 103 | 工具及其他 | 电锤 | 50A小型 | 铁与铜 | 1把/盒 | 把 | 安德利、东成、佳普、沪工 |
| 104 | 工具及其他 | 电缆剪 | 14寸 | 铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 105 | 工具及其他 | 电缆剪 | 24寸 | 铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 106 | 工具及其他 | 电缆剪 | 32寸 | 铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 107 | 工具及其他 | 螺丝刀 | 十字/一字：Φ3\*75mm | 塑料与钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 108 | 工具及其他 | 螺丝刀 | 十字/一字：Φ3\*100mm | 塑料与钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 109 | 工具及其他 | 螺丝刀 | 十字/一字：Φ5\*75mm | 塑料与钢 | 10把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 110 | 工具及其他 | 螺丝刀 | 十字/一字：Φ5\*100mm | 塑料与钢 | 10把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 111 | 工具及其他 | 平口钳 | 7#开口39mm | 塑料与铁 | 1台/盒 | 台 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 112 | 工具及其他 | 斜口钳 | 6寸 | 塑料与铁 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 113 | 工具及其他 | 斜口钳 | 8寸 | 塑料与铁 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 114 | 工具及其他 | 尖嘴钳 | 6寸 | 塑料与铁 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 115 | 工具及其他 | 尖嘴钳 | 8寸 | 塑料与铁 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 116 | 工具及其他 | 钢丝绳剪 | 14寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 117 | 工具及其他 | 钢丝绳剪 | 18寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 118 | 工具及其他 | 钢丝绳剪 | 28寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 119 | 工具及其他 | 断线钳 | 12寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 120 | 工具及其他 | 断线钳 | 24寸 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 121 | 工具及其他 | 压线钳 | YG-202A | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 122 | 工具及其他 | 削线钳 | HS-20122 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 123 | 工具及其他 | 剥线钳 | HT-1041 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 124 | 工具及其他 | 剥线钳 | HT-1042 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 125 | 工具及其他 | 自动剥线钳 | WN03000A | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 126 | 工具及其他 | 多功能剥线钳 | WS0246 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 127 | 工具及其他 | 端子压线钳 | ADD-2 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 128 | 工具及其他 | 端子压线钳 | BDD-2 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 129 | 工具及其他 | 电话端子钳 | W0238 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 130 | 工具及其他 | 电话压线钳 | HML-01 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 131 | 工具及其他 | 裸接线冷压钳 | BDD-2 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 132 | 工具及其他 | 液压压线钳 | 300² | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 133 | 工具及其他 | 液压压线钳 | 240² | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 134 | 工具及其他 | 液压压线钳 | 120² | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 135 | 工具及其他 | 液压压线钳 | 16-240mm | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 136 | 工具及其他 | 高档带灯多功能测电笔 | W0079 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 137 | 工具及其他 | 电笔 | 数字 | 塑料与铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 138 | 工具及其他 | 电笔 | 氖泡 | 塑料与铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 139 | 工具及其他 | 测电笔 | W0182 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 140 | 工具及其他 | 测电笔 | W0183 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 141 | 工具及其他 | 数显调温热风枪 | W3392 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 142 | 工具及其他 | 热熔胶枪 | W0338A | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 143 | 工具及其他 | 热风枪 | W0337 | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 144 | 工具及其他 | 电烙铁 | 30W | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 145 | 工具及其他 | 电烙铁 | 40W | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 146 | 工具及其他 | 电烙铁 | 50W | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 147 | 工具及其他 | 电烙铁 | 60W | 塑料与铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 148 | 工具及其他 | 电烙铁 | 100W | 塑料与铁 | 1把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 149 | 工具及其他 | 电烙铁 | 150W | 塑料与铁 | 1把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 150 | 工具及其他 | 电烙铁 | 200W | 塑料与铁 | 1把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 151 | 工具及其他 | 电烙铁 | 300W | 塑料与铁 | 1把/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 152 | 工具及其他 | 电工刀 | WS70 | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 153 | 工具及其他 | 电工刀 | W0588 | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 154 | 工具及其他 | 电工刀 | W0587 | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 155 | 工具及其他 | 气动铆钉枪 | W760 | 铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 156 | 工具及其他 | 打钉枪 | 6-12mm | 铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 157 | 工具及其他 | 喷枪 | WF-75G | 铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 158 | 工具及其他 | 喷枪 | WPQ-1 | 铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 159 | 工具及其他 | 手电钻 | BGM340 | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 160 | 工具及其他 | 手电钻 | WX128 | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 161 | 工具及其他 | 测温枪 | -18℃～400℃ | 塑料与铜 | 1把/盒 | 把 |  |
| 162 | 工具及其他 | 角磨机 | 1000W | 铁与铜 | 1台/箱 | 台 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 163 | 工具及其他 | 梯子 | 加厚型-2米 | 铝合金 | 1把/袋 | 把 |  |
| 164 | 工具及其他 | 梯子 | 加厚型-3米 | 铝合金 | 1把/袋 | 把 |  |
| 165 | 工具及其他 | 气钉枪 | 30mm | 铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 166 | 工具及其他 | 气钉 | 30mm | 铁 | 400个/盒 | 盒 |  |
| 167 | 工具及其他 | 刚排钉枪 | T64 | 铁 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 168 | 工具及其他 | 刚排钉 | 国标18mm | 铁 | 400个/盒 | 盒 |  |
| 169 | 工具及其他 | 刚排钉 | 国标32mm | 钢 | 360个/盒 | 盒 |  |
| 170 | 工具及其他 | 刚排钉 | 国标45mm | 钢 | 360个/盒 | 盒 |  |
| 171 | 工具及其他 | 刚排钉 | 国标50mm | 钢 | 360个/盒 | 盒 |  |
| 172 | 工具及其他 | 多用园艺剪 | W0623 | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 173 | 工具及其他 | 枝剪 | W103 | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 174 | 工具及其他 | 草剪 | W0267B | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 175 | 工具及其他 | 伸缩草剪 | W0354 | 钢 | 1把/袋 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 176 | 工具及其他 | 盒尺 | 3米 | 塑料+不锈钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 177 | 工具及其他 | 盒尺 | 5米 | 塑料+不锈钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 178 | 工具及其他 | 皮卷尺 | 50米 | 塑料 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 179 | 工具及其他 | 皮卷尺 | 100米 | 塑料 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 180 | 工具及其他 | 抹泥板 | W0636 | 铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 181 | 工具及其他 | D型铲 | W0597 | 铁 | 10把/件 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 182 | 工具及其他 | 平凿/尖凿 | 19\*16\*300mm | 铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 183 | 工具及其他 | 圆柱冲/圆锥冲 | 6\*10\*150mm | 铁 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 184 | 工具及其他 | 木工凿 | 19mm | 塑料与铁 | 8个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 185 | 工具及其他 | 木工凿 | 25mm | 塑料与铁 | 8个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 186 | 工具及其他 | 角尺 | 300mm | 铝合金 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 187 | 工具及其他 | 角尺 | 500mm | 铝合金 | 6个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 188 | 工具及其他 | 直尺 | 200mm | 铝合金 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 189 | 工具及其他 | 直尺 | 250mm | 铝合金 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 190 | 工具及其他 | 拐尺 | 250x500mm | 不锈钢 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 191 | 工具及其他 | 三角尺 | 120mm | 不锈钢 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 192 | 工具及其他 | 卷线墨斗 | W0231 15m线 | 塑料 | 6个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 193 | 工具及其他 | 吊线盒 | / | 塑料 | 10个/包 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 194 | 工具及其他 | 粉线盒 | W0233 26m线 | 塑料 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 195 | 工具及其他 | 吊线锤 | 200g | 铁 | 12个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 196 | 工具及其他 | 吊线锤 | 300g | 铁 | 12个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 197 | 工具及其他 | 吊线锤 | 400g | 铁 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 198 | 工具及其他 | 吊线锤 | 500g | 铁 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 199 | 工具及其他 | 割枪 | 100mm 中号 | 铜 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 200 | 工具及其他 | 激光标线仪 | W0637 | 铁 | 6个/箱 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 201 | 工具及其他 | 污水泵 | 扬程4米 口径50mm 1.5KM | 铁 | 1台/箱 | 台 |  |
| 202 | 工具及其他 | 污水泵 | 扬程4米 口径80mm 2.2KW | 铁 | 1台/箱 | 台 |  |
| 203 | 工具及其他 | 污水泵 | 扬程15米 口径50mm 1.5KW | 铁 | 1台/箱 | 台 |  |
| 204 | 工具及其他 | 污水泵 | 扬程15米 口径80mm 4KW | 铁 | 1台/箱 | 台 |  |
| 205 | 工具及其他 | 污水泵 | 扬程15米 口径100mm 7.5KW | 铁 | 1台/箱 | 台 |  |
| 206 | 工具及其他 | 刷子 | 1寸 | 木+人造毛 | 1把/袋 | 把 |  |
| 207 | 工具及其他 | 刷子 | 2寸 | 木+人造毛 | 1把/袋 | 把 |  |
| 208 | 工具及其他 | 刷子 | 3寸 | 木+人造毛 | 1把/袋 | 把 |  |
| 209 | 工具及其他 | 刷子 | 4寸 | 木+人造毛 | 1把/袋 | 把 |  |
| 210 | 工具及其他 | 刷子 | 5寸 | 木+人造毛 | 1把/袋 | 把 |  |
| 211 | 工具及其他 | 胶枪 | 玻璃 | 塑料+铁 | 1把/盒 | 根 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 212 | 工具及其他 | 胶枪 | 结构 | 塑料+铁 | 1把/盒 | 根 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 213 | 工具及其他 | 胶枪 | 木工 | 塑料+铁 | 1把/盒 | 根 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 214 | 工具及其他 | 割枪嘴 | 2# | 铜 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 215 | 工具及其他 | 割枪嘴 | 3# | 铜 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 216 | 工具及其他 | 钢锯弓 | W0564 | 塑料与钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 217 | 工具及其他 | 钢锯条 | / | 钢 | 50根/包 | 根 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 218 | 工具及其他 | 电焊眼镜 | / | 塑料 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 219 | 工具及其他 | 手持式电焊面罩 | W2860 | 塑料 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 220 | 工具及其他 | 头戴式电焊面罩 | W2859 | 塑料 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 221 | 工具及其他 | 电焊手套 | 500mm | 塑料 | 1双/袋 | 双 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 222 | 工具及其他 | 焊钳 | 500mm | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 223 | 工具及其他 | 焊钳 | 600mm | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 224 | 工具及其他 | 焊钳 | 800mm | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 225 | 工具及其他 | 电锤钻头 | φ6mm | 碳钢 | 1根/盒 | 根 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 226 | 工具及其他 | 电锤钻头 | φ8mm | 碳钢 | 1根/盒 | 根 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 227 | 工具及其他 | 电锤钻头 | φ10mm | 碳钢 | 1根/盒 | 根 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 228 | 工具及其他 | 电锤钻头 | φ12mm | 碳钢 | 1根/盒 | 根 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 229 | 工具及其他 | 电锤钻头 | φ14mm | 碳钢 | 1根/盒 | 根 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 230 | 工具及其他 | 电锤钻头 | φ16mm | 碳钢 | 1根/盒 | 根 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 231 | 工具及其他 | 电锤钻头 | φ20mm | 碳钢 | 1根/盒 | 根 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 232 | 工具及其他 | 钻头 | φ2mm、φ2.5mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 233 | 工具及其他 | 钻头 | φ3mm、φ3.2mm、φ3.5mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 234 | 工具及其他 | 钻头 | φ4mm、φ4.5mm、 φ4.8mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 235 | 工具及其他 | 钻头 | φ5mm、φ5.5mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 236 | 工具及其他 | 钻头 | φ6mm、φ6.5mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 237 | 工具及其他 | 钻头 | φ8mm、φ9mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 238 | 工具及其他 | 钻头 | φ10mm、φ12mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 239 | 工具及其他 | 钻头 | φ14mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 | 威力狮、卡胜、威克士 |
| 240 | 工具及其他 | 电水壶 | 1.5L | 不锈钢 | 1个/盒 | 个 | 美的、小米、苏泊尔 |
| 241 | 工具及其他 | 多功能网络电缆测试仪 | WNS-468 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 242 | 工具及其他 | 手提电筒 | KM2603 | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 243 | 工具及其他 | 头罩探照灯 | 10w | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 244 | 工具及其他 | 热熔棒 | AS01 | 塑料 | 10根/盒 | 根 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 245 | 工具及其他 | 热熔棒 | AS02 | 塑料 | 10根/盒 | 根 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 246 | 工具及其他 | 热熔棒 | AS03 | 塑料 | 10根/盒 | 根 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 247 | 工具及其他 | 耐高压绝缘电工批 | ¢5.5\*125mm | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 248 | 工具及其他 | 耐高压绝缘电工批 | ¢6\*175mm | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 249 | 工具及其他 | 螺丝批 | ¢3\*75mm | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 250 | 工具及其他 | 螺丝批 | ¢5\*125mm | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 251 | 工具及其他 | 螺丝批 | ¢6\*200mm | 钢 | 10把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 252 | 工具及其他 | 钢锯架 | WS03B | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 253 | 工具及其他 | 高档全铝锯架 | WS09B | 钢 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 254 | 工具及其他 | 金刚石圆锯片 | 105mm | 钢 | 10片/盒 | 片 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 255 | 工具及其他 | 金刚石圆锯片 | 110mm | 钢 | 10片/盒 | 片 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 256 | 工具及其他 | 金刚石圆锯片 | 114mm | 钢 | 10片/盒 | 片 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 257 | 工具及其他 | 硬质铝合金锯片 | 4"/110mm | 钢 | 10片/盒 | 片 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 258 | 工具及其他 | 硬质铝合金锯片 | 9"/230mm | 钢 | 10片/盒 | 片 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 259 | 工具及其他 | 硬质铝合金锯片 | 12"/300mm | 钢 | 10片/盒 | 片 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 260 | 工具及其他 | 硬质铝合金锯片 | 16"/405mm | 钢 | 10片/盒 | 片 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 261 | 工具及其他 | 冲击钻头 | Φ6、Φ8、Φ10、Φ12 | 钢 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 262 | 工具及其他 | 冲击钻头 | Φ14、Φ16 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 263 | 工具及其他 | 冲击钻头 | Φ18、Φ20 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 264 | 工具及其他 | 冲击钻头 | Φ22、Φ25 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 265 | 工具及其他 | 冲击钻 | WU326D | 塑料与铜 | 1把/盒 | 把 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 266 | 工具及其他 | 开孔器 | φ20mm | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 267 | 工具及其他 | 开孔器 | φ25mm | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 268 | 工具及其他 | 开孔器 | φ32mm | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 269 | 工具及其他 | 开孔器 | φ40mm | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 270 | 工具及其他 | 开孔器 | φ50mm | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 271 | 工具及其他 | 带柄轴轮 | HPW-1232 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 272 | 工具及其他 | 4分平面砂布轮 | HAW-231 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 273 | 工具及其他 | 砂轮（修磨用） | W2449 | 钢 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 274 | 工具及其他 | 砂轮（修磨用） | W2452 | 钢 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 275 | 工具及其他 | 切割砂轮 | W2451 | 钢 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 276 | 工具及其他 | 树脂高速切割砂轮 | W2456 | 钢 | 10个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 277 | 工具及其他 | 游标卡尺 | 0-125mm | 不锈钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 278 | 工具及其他 | 游标卡尺 | 0-200mm | 不锈钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 279 | 工具及其他 | 数显卡尺 | W0579B 0-150mm | 不锈钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 280 | 工具及其他 | 外径千分尺 | W0580 0-25mm | 不锈钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 281 | 工具及其他 | 滚筒架 | W3006 | 铁与塑料 | 100个/箱 | 个 |  |
| 282 | 工具及其他 | 滚筒 | 230\*10mm（粗）白 | 布与塑料 | 60个/箱 | 个 |  |
| 283 | 工具及其他 | 滚筒 | 230\*10mm（细）白 | 布与塑料 | 60个/箱 | 个 |  |
| 284 | 工具及其他 | 滚筒 | 230\*10mm 黄色条纹 | 布与塑料 | 60个/箱 | 个 |  |
| 285 | 工具及其他 | 割炬 | W10500 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 286 | 工具及其他 | 割炬 | W10501 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 威力狮、世达、史丹利、易尔拓 |
| 287 | 电料 | 电池 | 电子 | 厘 | 2节/对 | 节 | 南孚、超霸、松下 |
| 288 | 工具及其他 | 滚刷 | 20CM | 人造毛 | 1把/包 | 把 |  |
| 289 | 工具及其他 | 铁锹 | 30cm | 铸铁 | / | 把 |  |

**宁夏回族自治区人民医院电料目录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **物资名称** | **规格型号** | **产品主要材质** | **最小 包装量** | **单位** | **品牌** |
| 1 | 电料 | H型灯管 | 15W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 2 | 电料 | H型灯管 | 40W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 3 | 电料 | H型灯管 | LED/22W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 4 | 电料 | H型灯管 | LED/36W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 5 | 电料 | H型灯管 | LED/55W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 6 | 电料 | 节能灯管 | 5W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 7 | 电料 | 节能灯管 | 7W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 8 | 电料 | 节能灯管 | 8W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 9 | 电料 | 节能灯管 | 9W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 10 | 电料 | 节能灯管 | 11W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 11 | 电料 | 节能灯管 | 13W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 12 | 电料 | 节能灯管 | 15W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 13 | 电料 | 节能灯管 | 18W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 14 | 电料 | 节能灯管 | 24W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 15 | 电料 | 节能灯管 | 32W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 16 | 电料 | 节能灯管 | 35W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 17 | 电料 | 节能灯管 | 36W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 18 | 电料 | 节能灯管 | 45W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 19 | 电料 | 节能灯管 | 55W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 20 | 电料 | 节能灯管 | 60W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 21 | 电料 | 节能灯管 | 65W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 22 | 电料 | 节能灯管 | 85W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 23 | 电料 | 节能灯管 | 105W | 塑料与玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 24 | 电料 | 灯管 | 15W | 玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 25 | 电料 | 灯管 | 20W | 玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 26 | 电料 | 灯管 | 30W | 玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 27 | 电料 | 灯管 | 40W | 玻璃 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 28 | 电料 | T4灯管 | LED/6W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 29 | 电料 | T4灯管 | LED/8W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 30 | 电料 | T4灯管 | LED/12W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 31 | 电料 | T4灯管 | LED/14W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 32 | 电料 | T4灯管 | LED/26W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 33 | 电料 | T4灯管 | LED/28W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 34 | 电料 | T4灯管 | LED/36W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 35 | 电料 | T5灯管 | LED/40W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 36 | 电料 | T5灯管 | LED/4W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 37 | 电料 | T5灯管 | LED/6W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 38 | 电料 | T5灯管 | LED/8W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 39 | 电料 | T5灯管 | LED/36W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 40 | 电料 | T5灯管 | LED/10W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 41 | 电料 | T5灯管 | LED/12W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 42 | 电料 | T5灯管 | LED/14W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 43 | 电料 | T5灯管 | LED/16W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 44 | 电料 | T5灯管 | LED/26W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 45 | 电料 | T5灯管 | LED/28W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 46 | 电料 | T5灯管 | LED/24W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 47 | 电料 | T5灯管 | LED/32W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 48 | 电料 | T8灯管 | LED/7W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 49 | 电料 | T8灯管 | LED/12W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 50 | 电料 | T8灯管 | LED/15W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 51 | 电料 | T8灯管 | LED/18W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 52 | 电料 | T8灯管 | LED/24W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 53 | 电料 | T8灯管 | LED/32W | 塑料与铜 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 54 | 电料 | 三基色灯管 | 2D/21W(LED) | 塑料与铜 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 55 | 电料 | 三基色灯管 | 2D/38W(LED) | 塑料与铜 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 56 | 电料 | 三基色灯管 | 2D/40W(LED) | 塑料与铜 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 57 | 电料 | 三基色环形灯管 | QT5-21W(LED) | 塑料与铜 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 58 | 电料 | 三基色环形灯管 | QT5-32W(LED) | 塑料与铜 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 59 | 电料 | 三基色环形灯管 | QT5-45W(LED) | 塑料与铜 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 60 | 电料 | 三基色环形灯管 | QT5-55W(LED) | 塑料与铜 | 1根/盒 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 61 | 电料 | 环形灯管 | LED/12W | 玻璃 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 62 | 电料 | 环形灯管 | LED/16W | 玻璃 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 63 | 电料 | 环形灯管 | LED/24W | 玻璃 | 25个/箱 | 根 | 佛山、欧普、TCL |
| 64 | 电料 | 碘钨灯管 | 500W | 玻璃 | 6只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 65 | 电料 | 碘钨灯管 | 1000W | 玻璃 | 6只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 66 | 电料 | 卤钨灯管 | 1000W | 钨 | 6只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 67 | 电料 | 卤钨灯管 | 500W | 钨 | 6只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 68 | 电料 | 隔栅灯双管 | LED/40W | 塑料与铜 | 6只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 69 | 电料 | 隔栅灯三管 | LED/40W | 塑料与铜 | 6只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 70 | 电料 | 隔栅灯双管 | LED/20W | 塑料与铜 | 6只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 71 | 电料 | 隔栅灯三管 | LED/20W | 塑料与铜 | 6只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 72 | 电料 | T4 灯架 | LED/8W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 73 | 电料 | T4 灯架 | LED/12W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 74 | 电料 | T4 灯架 | LED/16W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 75 | 电料 | T4 灯架 | LED/26W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 76 | 电料 | T4 灯架 | LED/36W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 77 | 电料 | T5 灯架 | LED/8W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 78 | 电料 | T5 灯架 | LED/12W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 79 | 电料 | T5 灯架 | LED/24W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 80 | 电料 | T5 灯架 | LED/26W | 铝合金 | 1只/盒 | 只 | 佛山、欧普、TCL |
| 81 | 电料 | T8 灯架（含灯管） | LED/7W | 玻璃+铝合金 | 20套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 82 | 电料 | T8 灯架（含灯管） | LED/12W | 玻璃+铝合金 | 20套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 83 | 电料 | T8 灯架（含灯管） | LED/14W | 玻璃+铝合金 | 20套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 84 | 电料 | T8 灯架（含灯管） | LED/16W | 玻璃+铝合金 | 20套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 85 | 电料 | T8 应急灯架 | 1.2米 LED/单管 | 玻璃+铝合金 | 20套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 86 | 电料 | T8 应急灯架 | 1.2米 LED/双管 | 玻璃+铝合金 | 20套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 87 | 电料 | 日光灯架 | LED/40W（单管） | 玻璃+铝合金 | 20个/箱 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 88 | 电料 | 日光灯架 | LED/40W（双管) | 玻璃+铝合金 | 20个/箱 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 89 | 电料 | 卤钨灯架 | 1000W | 玻璃+铝合金 | 10个/箱 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 90 | 电料 | 灯架 | 1.2M 普通 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 91 | 电料 | 灯泡 | 40W | 钨+玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 92 | 电料 | 灯泡 | 60W、100W | 钨+玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 93 | 电料 | 大灯泡 | LED/18w | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 94 | 电料 | 大灯泡 | LED/24W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 95 | 电料 | 大灯泡 | LED/30w | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 96 | 电料 | 大灯泡 | LED/36W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 97 | 电料 | 大灯泡 | LED/40W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 98 | 电料 | 大灯泡 | LED/45W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 99 | 电料 | 大灯泡 | LED/60W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 100 | 电料 | 大灯泡 | LED/80W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 101 | 电料 | 节能灯 | LED/3W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 102 | 电料 | 节能灯 | LED/5W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 103 | 电料 | 节能灯 | LED/7W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 104 | 电料 | 节能灯 | LED/9.5W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 105 | 电料 | 节能灯 | LED/12W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 106 | 电料 | 节能灯 | LED/18W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 107 | 电料 | 节能灯 | LED/24W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 108 | 电料 | 节能灯 | LED/30W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 109 | 电料 | 节能灯 | LED/36W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 110 | 电料 | 节能灯 | LED/45W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 111 | 电料 | 灯泡（玉米型）小头 | 3W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 112 | 电料 | 灯泡（玉米型）小头 | 5W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 113 | 电料 | 灯泡（玉米型）小头 | 7W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 114 | 电料 | 灯泡（玉米型）小头 | 9W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 115 | 电料 | 灯泡（玉米型）小头 | 12W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 116 | 电料 | 灯泡（玉米型）小头 | 15W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 117 | 电料 | 灯泡（玉米型）小头 | 18W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 118 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 15W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 119 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 24W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 120 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 30W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 121 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 35W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 122 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 40W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 123 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 3W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 124 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 5W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 125 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 7W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 126 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 10W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 127 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 13W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 128 | 电料 | 灯泡（玉米型）大头 | 18W/LED | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 129 | 电料 | 投光灯 | LED/10W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 130 | 电料 | 投光灯 | LED/20W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 131 | 电料 | 投光灯 | LED/30W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 132 | 电料 | 投光灯 | LED/50W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 133 | 电料 | 投光灯 | LED/60W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 134 | 电料 | 投光灯 | LED/70W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 135 | 电料 | 投光灯 | LED/100W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 136 | 电料 | 投光灯 | LED/150W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 137 | 电料 | 投光灯 | LED/200W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 138 | 电料 | 投光灯 | LED/300W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 139 | 电料 | 投光灯 | LED/400W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 140 | 电料 | 投光灯 | LED/500W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 141 | 电料 | 筒灯 | LED/2.5寸 | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 142 | 电料 | 筒灯 | LED/3寸 | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 143 | 电料 | 筒灯 | LED/4寸 | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 144 | 电料 | 筒灯 | LED/5寸 | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 145 | 电料 | 筒灯 | LED/6寸 | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 146 | 电料 | 筒灯 | LED/8寸 | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 147 | 电料 | 日光灯 | LED/9W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 148 | 电料 | 日光灯 | LED/12w | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 149 | 电料 | 日光灯 | LED/15w | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 150 | 电料 | 日光灯 | LED/20w | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 151 | 电料 | 日光灯 | LED/30w | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 152 | 电料 | 日光灯 | LED/40W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 153 | 电料 | 吸顶灯光源 | LED/8W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 154 | 电料 | 吸顶灯光源 | LED/9W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 155 | 电料 | 吸顶灯光源 | LED/11W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 156 | 电料 | 吸顶灯光源 | LED/12W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 157 | 电料 | 吸顶灯光源 | LED/14W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 158 | 电料 | 吸顶灯光源 | LED/18W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 159 | 电料 | 吸顶灯光源 | LED/25W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 160 | 电料 | 吸顶灯 | 600mm\*600mm（LED) | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 161 | 电料 | 吸顶灯 | 400mm\*400mm（LED) | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 162 | 电料 | 吸顶灯 | 800mm\*800mm（LED) | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 163 | 电料 | 方吸顶灯 | 250mm\*250mm(LED/12W) | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 164 | 电料 | 方吸顶灯 | 300mm\*300mm(LED/15W) | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 165 | 电料 | 人体感应吸顶灯 | LED/12W | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 166 | 电料 | 人体感应吸顶灯 | LED/18W | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 167 | 电料 | 人体感应吸顶灯 | LED/24W | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 168 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 300\*300mm（8W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 169 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 300\*300mm（10W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 170 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 300\*300mm（12W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 171 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 300\*300mm（16W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 172 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 300\*600mm（16W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 173 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 300\*600mm（18W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 174 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 300\*600mm（22W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 175 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 300\*600mm（32W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 176 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 600\*600mm（32W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 177 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 600\*600mm（48W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 178 | 电料 | 集成吸顶灯板 | 600\*600mm（56W/LED） | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 179 | 电料 | 环形吸顶灯（架+灯管） | LED/13W | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 180 | 电料 | 环形吸顶灯（架+灯管） | LED/17W | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 181 | 电料 | 环形吸顶灯（架+灯管） | LED/25W | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 182 | 电料 | 环形吸顶灯（架+灯管） | LED/32W | 塑料与玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 183 | 电料 | 线条灯 天花灯 | LED/4W | 塑料与玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 184 | 电料 | 线条灯 天花灯 | LED/8W | 塑料与玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 185 | 电料 | 线条灯 天花灯 | LED/14W | 塑料与玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 186 | 电料 | 线条灯 天花灯 | LED/22W | 塑料与玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 187 | 电料 | 平板灯 | 300\*300mm(LED) | 塑料与玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 188 | 电料 | 平板灯 | 300\*600mm(LED) | 塑料与玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 189 | 电料 | 平板灯 | 600\*600mm(LED) | 塑料与玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 190 | 电料 | 灭蚊灯 | LED/3W\*2 | 铝合金+玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 191 | 电料 | 灭蚊灯 | LED/4W\*2 | 铝合金+玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 192 | 电料 | 灭蚊灯 | LED/6W\*2 | 铝合金+玻璃 | 1套/盒 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 193 | 电料 | 应急灯 | LED/2W | 玻璃+PVC | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 194 | 电料 | 应急灯 | LED/3W | 玻璃+PVC | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 195 | 电料 | 应急灯 | LED/4W | 玻璃+PVC | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 196 | 电料 | 安全指示牌 | LED/2W | 铝材+PVC | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 197 | 电料 | 安全指示牌 | LED/3W | 铝材+PVC | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 198 | 电料 | 安全指示牌 | LED/4W | 铝材+PVC | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 199 | 电料 | 射灯 | LED/175W | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 佛山、欧普、TCL |
| 200 | 电料 | 射灯 | LED/250W | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 佛山、欧普、TCL |
| 201 | 电料 | 地台射灯 | LED/400W | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 佛山、欧普、TCL |
| 202 | 电料 | 地台射灯 | LED/1000W | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 佛山、欧普、TCL |
| 203 | 电料 | T5一体灯 | LED/4W | 塑料+玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 204 | 电料 | T5一体灯 | LED/8W | 塑料+玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 205 | 电料 | T5一体灯 | LED/10W | 塑料+玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 206 | 电料 | T5一体灯 | LED/12W | 塑料+玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 207 | 电料 | T5一体灯 | LED/14W | 塑料+玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 208 | 电料 | 环形灯（灯+架） | LED/24W | 铝合金+玻璃 | 1套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 209 | 电料 | 环形灯（灯+架） | LED/36W | 铝合金+玻璃 | 1套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 210 | 电料 | 格栅灯（灯+架） | 1200\*600mm(LED) | 铝合金+玻璃 | 1套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 211 | 电料 | 格栅灯 | 600\*600mm(LED) | 塑料+玻璃 | 1套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 212 | 电料 | 格栅灯 | 1200\*300mm(LED) | 塑料+玻璃 | 1套/箱 | 套 | 佛山、欧普、TCL |
| 213 | 电料 | 镜前灯 | LED/4W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 214 | 电料 | 镜前灯 | LED/6W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 215 | 电料 | 镜前灯 | LED/8W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 216 | 电料 | 牛眼灯 | LED/4W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 217 | 电料 | 牛眼灯 | LED/8W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 218 | 电料 | 牛眼灯 | LED/14W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 219 | 电料 | 浴霸取暖灯泡 | 275W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 220 | 电料 | 庭院灯头 | 300MM | 铁 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 221 | 电料 | 庭院灯头 | 500MM | 铁 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 222 | 电料 | 洗墙灯 | LED/3W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 223 | 电料 | 床头灯 | LED/10W、LED/20W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 224 | 电料 | 防爆日光灯 | LED/16W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 225 | 电料 | 防爆灯 | 250W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 226 | 电料 | 金卤灯 | 150W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 227 | 电料 | LED工作灯 | W3393 | 钢 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 228 | 电料 | LED工作灯 | W3393A | 钢 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 229 | 电料 | 维修工作灯 | W4610 | 塑料+铁 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 230 | 电料 | 维修工作灯 | W0389A | 塑料+铁 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 231 | 电料 | 信号灯 | 380V、220V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 232 | 电料 | H型镇流器 | 55W-22W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 233 | 电料 | T5镇流器 | 一托二 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 234 | 电料 | 环形灯电子镇流器 | 21W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 235 | 电料 | 环形灯电子镇流器 | 32W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 236 | 电料 | 环形灯电子镇流器 | 55W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 237 | 电料 | 高压镇流器 | 150W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 238 | 电料 | 镇流器 | 一拖一 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 239 | 电料 | 镇流器 | 2D-21W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 240 | 电料 | 镇流器 | 2D-38W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 241 | 电料 | 镇流器 | 20W、40W | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 飞利浦、欧普、TCL |
| 242 | 电料 | 启辉器 | / | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 飞利浦、欧普、TCL |
| 243 | 电料 | T8配套灯盘 | LED/14W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 244 | 电料 | T8配套灯盘 | LED/20W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 245 | 电料 | T8配套灯盘 | LED/40W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 246 | 电料 | 路灯灯罩 | 250mm | 雅克力 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 247 | 电料 | 路灯灯罩 | 300mm | 雅克力 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 248 | 电料 | 路灯灯罩 | 350mm | 雅克力 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 249 | 电料 | 灯贴 | 3\*6W/LED | 玻璃+铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 250 | 电料 | 灯贴 | 3\*8w/LED | 玻璃+铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 251 | 电料 | 灯贴 | 4\*6w/LED | 玻璃+铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 252 | 电料 | 灯贴 | 4\*8W/LED | 玻璃+铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 253 | 电料 | 灯贴（含透镜） | LED/15W | 塑料+玻璃+铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 254 | 电料 | 灯贴（含透镜） | LED/20W | 塑料+玻璃+铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 255 | 电料 | 灯贴（含透镜） | LED/32W | 塑料+玻璃+铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 256 | 电料 | 灯条 | LED/12W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 257 | 电料 | 灯条 | LED/24W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 258 | 电料 | 灯条 | LED/36W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 259 | 电料 | 灯带二相LED | 红、黄 | 塑料、铜芯 | 100米/卷 | 米 | 佛山、欧普、TCL |
| 260 | 电料 | 灯带二相LED | 兰 | 塑料、铜芯 | 100米/卷 | 米 | 佛山、欧普、TCL |
| 261 | 电料 | 灯带二相LED | 绿 | 塑料、铜芯 | 100米/卷 | 米 | 佛山、欧普、TCL |
| 262 | 电料 | 灯带三相LED | 红、黄 | 塑料、铜芯 | 100米/卷 | 米 | 佛山、欧普、TCL |
| 263 | 电料 | 灯带三相LED | 兰 | 塑料、铜芯 | 100米/卷 | 米 | 佛山、欧普、TCL |
| 264 | 电料 | 灯带三相LED | 绿 | 塑料、铜芯 | 100米/卷 | 米 | 佛山、欧普、TCL |
| 265 | 电料 | 灯带四相LED | 红、黄、兰 | 塑料、铜芯 | 100米/卷 | 米 | 佛山、欧普、TCL |
| 266 | 电料 | 彩色灯带LED | 彩色 | 塑料、铜芯 | 100米/卷 | 米 | 佛山、欧普、TCL |
| 267 | 电料 | 灯杯 | 3W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 268 | 电料 | 灯杯 | 4W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 269 | 电料 | 灯杯 | 5W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 270 | 电料 | 灯杯 | 6W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 271 | 电料 | 声控灯头 | 10A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 272 | 电料 | 变径灯头 | / | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 273 | 电料 | 螺口瓷灯头 | 220V | 瓷 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 274 | 电料 | 灯头 | 10A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 275 | 电料 | 灯角 | C-01 | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 276 | 电料 | 灯角 | C-02 | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 277 | 电料 | 防爆开关 | 10A 一开 | 铁与铜 | 1个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 278 | 电料 | 防爆开关 | 10A 二开 | 铁与铜 | 1个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 279 | 电料 | 人体感应模块 | LED/H026-36W | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 280 | 电料 | 人体感应模块 | LED 感应模块 | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 281 | 电料 | LED声光控 | LED/10A | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 282 | 电料 | 应急电池 | LED/90MIN | 玻璃 | 1个/盒 | 块 | 佛山、欧普、TCL |
| 283 | 电料 | 床头灯管 | 11W | 玻璃 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 284 | 电料 | 路灯架 | 1.2M | 铁 | 1个/盒 | 个 | 佛山、欧普、TCL |
| 285 | 电料 | 电接点压力表 | YX-150~1.6MPa | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 佛山、欧普、TCL |
| 286 | 电料 | 插头 | 四相 | 塑料 | 10个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 287 | 电料 | 单项插头 | 2眼 | 塑料与铜 | 20个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 288 | 电料 | 三眼插头 | 10A | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 289 | 电料 | 三眼插头 | 16A | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 290 | 电料 | 电路插头 | 10A | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 291 | 电料 | 插座 | 9孔 | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 292 | 电料 | 三孔插座 | 16A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 293 | 电料 | 五孔插座 | 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 294 | 电料 | 多功能插座 | 3孔 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 295 | 电料 | 多功能插座 | 5孔 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 296 | 电料 | 多功能插座 | 3孔(3米）10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 297 | 电料 | 多功能插座 | 6孔 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 298 | 电料 | 多功能插座 | 3孔(1.8米）10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 299 | 电料 | 多功能插座 | 4孔(3米）10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 300 | 电料 | 多功能插座 | 3孔（3米）16A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 301 | 电料 | 多功能插座 | 3孔 16A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 302 | 电料 | 多功能插座 | 8孔 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 303 | 电料 | 多功能插座 | 10孔 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 304 | 电料 | 空调插座 | 16A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 305 | 电料 | 空调插座 | 25A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 306 | 电料 | 摸数插座 | 三孔 10A | 塑料与铜 | 6个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 307 | 电料 | 摸数插座 | 三孔 16A | 塑料与铜 | 6个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 308 | 电料 | 摸数插座 | 4相 16A | 塑料与铜 | 4个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 309 | 电料 | 摸数插座 | 4相 25A | 塑料与铜 | 3个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 310 | 电料 | 面板插座 | 3孔 16A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 311 | 电料 | 面板插座 | 7孔 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 312 | 电料 | 面板插座 | 5孔 带开关 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 313 | 电料 | 防水插座 | 5孔 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 314 | 电料 | 插座/三相四线 | 16A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 315 | 电料 | 插座/三相四线 | 25A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 316 | 电料 | 磁插保险座 | 10A | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 317 | 电料 | 防爆插座 | AC-15 15A | 铁与铜 | 1个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 318 | 电料 | 电插板 | 6孔-3米-10A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 319 | 电料 | 电插板 | 5孔-5米-10A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 320 | 电料 | 10以上电插板 | 10孔-10米-10A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 321 | 电料 | 地插 | 5孔-10A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 322 | 电料 | 空气开关 | DZ158-1P(80A-100A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 323 | 电料 | 空气开关 | DZ47-1P(10A-60A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 324 | 电料 | 空气开关 | DZ47-2P(10A-60A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 325 | 电料 | 空气开关 | DZ158-2P(80A-100A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 326 | 电料 | 空气开关 | DZ47-3P(10A-60A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 327 | 电料 | 空气开关 | DZ158-4P(80A-100A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 328 | 电料 | 空气开关 | DZ158-3P(80A-100A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 329 | 电料 | 空气开关 | DZ20Y-100A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 330 | 电料 | 空气开关 | DZ20y-600/3300(600A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 331 | 电料 | 空气开关 | DZ20y-400/3300(250A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 332 | 电料 | 空气开关 | DZ20y-400/3300(400A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 333 | 电料 | 空气开关 | DZ20y-225/3300(160A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 334 | 电料 | 空气开关 | DZ20y-225/3300(200A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 335 | 电料 | 空气开关 | NM1-250A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 336 | 电料 | 空气开关 | NM1-400A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 337 | 电料 | 空气开关 | NM1-600A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 338 | 电料 | 漏电开关 | DZ15EL-40A/490 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 339 | 电料 | 漏电开关 | DZ15EL-63A/490 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 340 | 电料 | 漏电开关 | DZ15EL-100A/490 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 341 | 电料 | 漏电开关 | DZ20L-160A/4300 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 342 | 电料 | 漏电开关 | DZ20L-250A/4300 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 343 | 电料 | 漏电开关 | NM1LE-250A/4300 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 344 | 电料 | 漏电开关 | NM1LE-400A/4300 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 345 | 电料 | 漏电开关 | DZ47LE-1P(10A-60A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 346 | 电料 | 漏电开关 | DZ47LE-2P(10A-60A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 347 | 电料 | 漏电开关 | DZ47LE-3P(10A-60A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 348 | 电料 | 漏电开关 | DZ47LE-3P+N(10A-60A) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 349 | 电料 | 漏电开关 | 交流380V,10A-60A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、施耐德、天正电气、人民 |
| 350 | 电料 | 漏电开关 | 交流380V,10A-60A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、施耐德、天正电气、人民 |
| 351 | 电料 | 漏电开关 | 交流380V,10A-60A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、施耐德、天正电气、人民 |
| 352 | 电料 | 刀开关 | 400A 380V | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 353 | 电料 | 刀开关 | 600A 380V | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 354 | 电料 | 刀开关 | 1000A 380V | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 355 | 电料 | 刀开关 | 2000A 380V | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 356 | 电料 | 水流开关 | SL01 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 357 | 电料 | 水流开关 | SL02 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 358 | 电料 | 水流开关 | SL03 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 359 | 电料 | 墙单开关 | 一开 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 360 | 电料 | 墙壁开关 | 二开 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 361 | 电料 | 墙壁开关 | 三开 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 362 | 电料 | 墙壁开关 | 四开 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 363 | 电料 | 单联双控 | 一开 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 364 | 电料 | 双联双控 | 二开 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 365 | 电料 | 防水拉线开关 | 明装 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 366 | 电料 | 拉线开关 | 10A | 钢 | 10个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 367 | 电料 | 扭子开关 | 2档3档 | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 368 | 电料 | 一开三插 | 86型 | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 369 | 电料 | 开关电源（防雨电源） | 100W | 金属、绝缘塑胶 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 370 | 电料 | 开关电源（防雨电源） | 400W | 金属、绝缘塑胶 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、公牛 |
| 371 | 电料 | 双电源转换开关 | 25A/40A/63A | 金属、绝缘塑胶 | 1个/盒 | 台 | 德力西、施耐德、人民、正泰 |
| 372 | 电料 | 双电源转换开关 | 100A/125A | 金属、绝缘塑胶 | 1个/盒 | 台 | 德力西、施耐德、人民、正泰 |
| 373 | 电料 | 双电源转换开关 | 160A | 金属、绝缘塑胶 | 1个/盒 | 台 | 德力西、施耐德、人民、正泰 |
| 374 | 电料 | 双电源转换开关 | 200A/250A | 金属、绝缘塑胶 | 1个/盒 | 台 | 德力西、施耐德、人民、正泰 |
| 375 | 电料 | 双电源转换开关 | 400A | 金属、绝缘塑胶 | 1个/盒 | 台 | 德力西、施耐德、人民、正泰 |
| 376 | 电料 | 按钮开关 | HPLAY5 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 377 | 电料 | 转换开关 | HPLAY5-11X/3 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 378 | 电料 | 电压换相开关 | 380V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 379 | 电料 | 9孔带开关 | 118型 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 380 | 电料 | 空调开关 | HMT026 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 381 | 电料 | 万能转换开关 | LW5/3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 382 | 电料 | 温控调温开关 | 30-110℃ | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 383 | 电料 | 声控开关 | 220V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 384 | 电料 | 时控开关 | KG316T | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 385 | 电料 | 触摸开关 | 220V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 386 | 电料 | 防水盒 | 86型 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 387 | 电料 | 白面板 | 86型 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 388 | 电料 | 明盒 | 86型 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 389 | 电料 | 暗盒 | 86型 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 390 | 电料 | 花线 | 2x1.5m2 | 铜 | 100米/卷 | 卷 | 众邦、金川、南洋 |
| 391 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-1.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 392 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-2.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 393 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-4平方 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 394 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-1.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 395 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-6平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 396 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-10平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 397 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-16平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 398 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-25平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 399 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-35平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 400 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-50平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 401 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-70平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 402 | 电料 | 铜芯线（国标） | BVR-95平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 403 | 电料 | 护套铜芯线（国标） | RVV-2x1平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 404 | 电料 | 护套铜芯线 | RVV-2x1.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 405 | 电料 | 护套铜芯线 | RVV-2x4平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 406 | 电料 | 护套铜芯线 | RVV-2x2.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 407 | 电料 | 护套铜芯线 | RVV3\*4平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 408 | 电料 | 护套铜芯线 | RVV3\*2.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 409 | 电料 | 护套铜芯线 | RVV3\*1.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 410 | 电料 | 铝套铜芯线 | 2x2.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 411 | 电料 | 铝套铜芯线 | 2x4平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 412 | 电料 | 黑皮线 | BLX-2.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 413 | 电料 | 黑皮线 | BLX-4平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 414 | 电料 | 黑皮线 | BLX-6平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 415 | 电料 | 黑皮线 | BLX-10平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 416 | 电料 | 黑皮线 | BLX-16平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 417 | 电料 | 黑皮线 | BLX-25平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 418 | 电料 | 黑皮线 | BLX-35平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 419 | 电料 | 黑皮线 | BLX-50平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 420 | 电料 | 黑皮线 | BLX-70平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 421 | 电料 | 橡套电缆线 | 2x2.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 422 | 电料 | 橡套电缆线 | 3x2.5平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 423 | 电料 | 橡套电缆线 | 3x4平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 424 | 电料 | 橡套电缆线 | 3x6+1平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 425 | 电料 | 橡套电缆线 | 3x10+1平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 426 | 电料 | 橡套电缆线 | 3x6平米 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 427 | 电料 | 橡套电缆线 | 3x4+1 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 428 | 电料 | 铜芯电缆 | 3X16㎡+2及以上 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 429 | 电料 | 防水电缆 | 2\*2.5 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 430 | 电料 | 防水电缆 | 2\*1.5 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 431 | 电料 | 防水电缆 | 3\*1.5 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 432 | 电料 | 防水电缆 | 3\*2.5 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 433 | 电料 | 防水电缆 | 3\*2.5+1 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 434 | 电料 | 防水电缆 | 3\*4+1 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 435 | 电料 | 防水电缆 | 3\*4 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 436 | 电料 | 防水电缆 | 3\*4+2 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 437 | 电料 | 防水电缆 | 3\*6 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 438 | 电料 | 防水电缆 | 3\*6+1 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 439 | 电料 | 防水电缆 | 3\*6+2 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 440 | 电料 | 防水电缆 | 3\*10 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 441 | 电料 | 防水电缆 | 3\*10+1 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 442 | 电料 | 防水电缆 | 3\*10+2 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 443 | 电料 | 防水电缆 | 3\*16+1 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 444 | 电料 | 防水电缆 | 3\*16 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 445 | 电料 | 防水电缆 | 3\*16+2 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、三金、南洋 |
| 446 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*16+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 447 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*25+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 448 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*35+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 449 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*50+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 450 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*70+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 451 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*95+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 452 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*120+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 453 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*150+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 454 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*185+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 455 | 电料 | 电缆线 | VV22(4\*240+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 456 | 电料 | 电缆线 | 150-240A | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 457 | 电料 | 电缆线 | 2\*6 | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 458 | 电料 | 电缆线 | 2\*10 | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 459 | 电料 | 电缆线 | 2\*16 | 绝缘橡胶与铜 | 1000米 /卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 460 | 电料 | 电缆线 | VLV22(3X50+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 461 | 电料 | 电缆线 | VLV22(3X70+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 462 | 电料 | 电缆线 | VLV22(3X95+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 463 | 电料 | 电缆线 | VLV22(3X120+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 464 | 电料 | 电缆线 | VLV22(3X150+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 465 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x6) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 466 | 电料 | 电缆线 | VLV22(3x10+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 467 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x16+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 468 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x25+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 469 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x35+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 470 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x50+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 471 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x70+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 472 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x95+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 473 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x120+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 474 | 电料 | 电缆线 | VV22(3x150+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、金川、南洋 |
| 475 | 电料 | 电缆线 | VLV23(3x16+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 476 | 电料 | 电缆线 | VLV24(3x25+1) | 绝缘橡胶与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 477 | 电料 | 电缆线 | 3x2.5 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 478 | 电料 | 电缆线 | 3x6 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 479 | 电料 | 电缆线 | 3x4+2 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 480 | 电料 | 电缆线 | 3x6+2 | 绝缘橡胶与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 481 | 电料 | 电缆线 | 3x10+2 | 塑料与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 482 | 电料 | 控制电缆 | AVR1X40/0.15 | 塑料与铜 | 1000米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 483 | 电料 | 电缆支架U型 | 100-300 | 铁 | 1个/袋 | 个 | 众邦、胜华、南洋 |
| 484 | 电料 | 移动电源电缆盘 | 10A/16A | 塑料与铜 | 1台/盒 | 个 | 众邦、胜华、南洋 |
| 485 | 电料 | 铜线鼻 | 10平米 | 铜 | 20个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 486 | 电料 | 铜线鼻 | 16平方 | 铜 | 20个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 487 | 电料 | 铜线鼻 | 25平米 | 铜 | 20个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 488 | 电料 | 铜线鼻 | 35平米 | 铜 | 20个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 489 | 电料 | 铜线鼻 | 50平米 | 铜 | 10个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 490 | 电料 | 铜线鼻 | 70平米 | 铜 | 10个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 491 | 电料 | 铜线鼻 | 95平米 | 铜 | 10个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 492 | 电料 | 铜线鼻 | 120平米 | 铜 | 10个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 493 | 电料 | 铜线鼻 | 150平米 | 铜 | 10个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 494 | 电料 | 铜线鼻 | 185平米 | 铜 | 10个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 495 | 电料 | 铜线鼻 | 240平米 | 铜 | 10个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 496 | 电料 | 开口铜线鼻 | 50A | 铜 | 500个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 497 | 电料 | 开口铜线鼻 | 100A | 铜 | 300个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 498 | 电料 | 开口铜线鼻 | 400A | 铜 | 200个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 499 | 电料 | 开口铜线鼻 | 500A | 铜 | 200个/包 | 个 | 伊莱科、际工、汇君 |
| 500 | 电料 | 焊把线 | 25平方 | 橡套与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 501 | 电料 | 焊把线 | 35平方 | 橡套与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 502 | 电料 | 焊把线 | 50平方 | 橡套与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 503 | 电料 | 焊把线 | 70平方 | 橡套与铜 | 100米/卷 | 米 | 众邦、胜华、南洋 |
| 504 | 电料 | 10米线干拉线 | 10M | 塑料与铜 | 1组/件 | 组 | 众邦、胜华、南洋 |
| 505 | 电料 | 电话线 | 0.3平方 | 塑料与铜 | 100米/卷 | 卷 | 山泽、秋叶原、海乐 |
| 506 | 电料 | 电视线 | 128网 | 塑料与铜 | 100米/卷 | 卷 | 山泽、秋叶原、绿联 |
| 507 | 电料 | 电话曲线 | 1M | 塑料与铜 | 1根/袋 | 根 | 山泽、秋叶原、海乐 |
| 508 | 电料 | 电话进线绳 | 1M | 塑料与铜 | 1根/袋 | 根 | 山泽、秋叶原、海乐 |
| 509 | 电料 | 电视插线 | 2米 | 塑料与铜 | 1根/袋 | 根 | 山泽、秋叶原、绿联 |
| 510 | 电料 | 电视插线 | 4米 | 塑料与铜 | 1根/袋 | 根 | 山泽、秋叶原、绿联 |
| 511 | 电料 | 线槽 | 25mmx15mm | PVC | 50根/件 | 根 | 国标 |
| 512 | 电料 | 线槽 | 40mmx20mm | PVC | 20根/件 | 根 | 国标 |
| 513 | 电料 | 线槽 | 50mmx20mm | PVC | 15根/件 | 根 | 国标 |
| 514 | 电料 | 线槽 | 60mmx40mm | PVC | 50根/件 | 根 | 国标 |
| 515 | 电料 | 线槽 | 铝合金5CM | 合金金 | 50根/件 | 根 | 国标 |
| 516 | 电料 | 线槽 | 20mmx10mm | PVC | 50根/件 | 根 | 国标 |
| 517 | 电料 | 线槽 | 100mmx40mm | PVC | 5根/件 | 根 | 国标 |
| 518 | 电料 | 线槽 | 100mmx60mm | PVC | 5根/件 | 根 | 国标 |
| 519 | 电料 | 线槽 | 120mmx50mm | PVC | 5根/件 | 根 | 国标 |
| 520 | 电料 | 桥架 | 100\*50mm | 防火或镀锌 | 2米/根 | 米 | 国标 |
| 521 | 电料 | 桥架 | 200\*100mm | 防火或镀锌 | 2米/根 | 米 | 国标 |
| 522 | 电料 | 桥架 | 300\*150mm | 防火或镀锌 | 2米/根 | 米 | 国标 |
| 523 | 电料 | 穿线管 | ￠16 | PVC | 50根/件 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 524 | 电料 | 穿线管 | ￠20 | PVC | 35根/件 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 525 | 电料 | 穿线管 | ￠25 | PVC | 25根/件 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 526 | 电料 | 穿线管 | ￠32 | PVC | 15根/件 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 527 | 电料 | 穿线管 | ￠40 | PVC | 10根/件 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 528 | 电料 | 穿线管 | Φ50 | PVC | 10根/件 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 529 | 电料 | 穿线管 | Φ70 | PVC | 5根/件 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 530 | 电料 | 腊管 | ￠4 | 塑料 | 200根/包 | 根 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 531 | 电料 | 腊管 | ￠6 | 塑料 | 200根/包 | 根 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 532 | 电料 | 腊管 | ￠8 | 塑料 | 100根/包 | 根 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 533 | 电料 | 腊管 | ￠10 | 塑料 | 100根/包 | 根 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 534 | 电料 | 腊管 | ￠16 | 塑料 | 50根/包 | 根 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 535 | 电料 | 腊管 | ￠18 | 塑料 | 50根/包 | 根 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 536 | 电料 | 腊管 | ￠24 | 塑料 | 50根/包 | 根 | 公牛、施耐德、子弹头 |
| 537 | 电料 | 高压热缩管 | 70 | 塑料 | 1套/包 | 套 | 国标 |
| 538 | 电料 | 热缩管 | ￠2、￠3、￠4、￠5、￠6、￠8 | 塑料 | 100米/卷 | 米 | 国标 |
| 539 | 电料 | 热缩管 | ￠10、￠12、￠14、￠16、￠18 | 塑料 | 100米/卷 | 米 | 国标 |
| 540 | 电料 | 热缩管 | ￠20、￠25、￠30、￠35、￠40 | 塑料 | 50米/卷 | 米 | 国标 |
| 541 | 电料 | 热缩管 | 10-50 | 塑料 | 1套/包 | 套 | 国标 |
| 542 | 电料 | 热缩管 | 70-120 | 塑料 | 1套/包 | 套 | 国标 |
| 543 | 电料 | 热缩管 | 150-240 | 塑料 | 1套/包 | 套 | 国标 |
| 544 | 电料 | 闸刀 | 2x10A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 545 | 电料 | 闸刀 | 2x16A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 546 | 电料 | 闸刀 | 2x32A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 547 | 电料 | 闸刀 | 2x60A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 548 | 电料 | 闸刀 | 3x15A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 549 | 电料 | 闸刀 | 3x32A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 550 | 电料 | 闸刀 | 3x60A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 551 | 电料 | 对接头 | ￠16 | PVC | 200个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 552 | 电料 | 对接头 | ￠20 | PVC | 200个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 553 | 电料 | 对接头 | ￠25 | PVC | 200个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 554 | 电料 | 对接头 | ￠32 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 555 | 电料 | 对接头 | ￠40 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 556 | 电料 | 直接 | Φ50 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 557 | 电料 | 直接 | Φ70 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 558 | 电料 | 弯头 | ￠16 | PVC | 200个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 559 | 电料 | 弯头 | ￠20 | PVC | 200个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 560 | 电料 | 弯头 | ￠25 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 561 | 电料 | 弯头 | ￠32 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 562 | 电料 | 弯头 | ￠40 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 563 | 电料 | 弯头 | Φ50 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 564 | 电料 | 弯头 | Φ70 | PVC | 100个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 565 | 电料 | 抱箍 | 200mm | 不锈钢 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 566 | 电料 | 抱箍 | 300mm | 不锈钢 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 567 | 电料 | 抱箍 | 350mm | 不锈钢 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 568 | 电料 | 三通 | Φ40 | PVC | 1个/盒 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 569 | 电料 | 三通 | Φ50 | PVC | 1个/盒 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 570 | 电料 | 三通 | Φ70 | PVC | 1个/盒 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 571 | 电料 | 接线盒 | Φ16 | PVC | 1个/盒 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 572 | 电料 | 接线盒 | Φ20 | PVC | 1个/盒 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 573 | 电料 | 接线盒 | Φ25 | PVC | 1个/盒 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 574 | 电料 | 金属软管 | 16mm | 铁 | 20米/卷 | 卷 | 国标 |
| 575 | 电料 | 金属软管 | 20mm | 铁 | 20米/卷 | 卷 | 国标 |
| 576 | 电料 | 金属软管 | 25mm | 铁 | 20米/卷 | 卷 | 国标 |
| 577 | 电料 | 绝缘手套 | 皮质 | 塑料 | 1双/袋 | 个 | 威力狮、史丹利、易尔拓 |
| 578 | 电料 | 绝缘靴 | / | 塑料 | 1双/袋 | 个 | 威力狮、史丹利、易尔拓 |
| 579 | 电料 | 接地排 | 5孔-10孔 | 铜 | 50条/袋 | 条 | 国标 |
| 580 | 电料 | 零线排 | 7\*25 | 铜 | 50条/袋 | 条 | 国标 |
| 581 | 电料 | 接地极 | 2M | 塑料与铜 | 1个/件 | 个 | 国标 |
| 582 | 电料 | 线卡 | 4# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 583 | 电料 | 线卡 | 6# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 584 | 电料 | 线卡 | 7# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 585 | 电料 | 线卡 | 8# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 586 | 电料 | 线卡 | 9# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 587 | 电料 | 线卡 | 10# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 588 | 电料 | 线卡 | 12# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 589 | 电料 | 线卡 | 14# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 590 | 电料 | 线卡 | 16# | 塑料 | 100个/包 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 591 | 电料 | 线卡 | 25# | 塑料 | 100个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 592 | 电料 | 线卡 | 32# | 塑料 | 50个/盒 | 盒 | 山泽、海乐、胜为 |
| 593 | 电料 | 扎带 | 3\*120 | PVC | 500根/包 | 包 | 山泽、海乐、胜为 |
| 594 | 电料 | 扎带 | 4\*150 | PVC | 500根/包 | 包 | 山泽、胜为、绿联 |
| 595 | 电料 | 扎带 | 4\*200 | PVC | 250根/包 | 包 | 山泽、胜为、绿联 |
| 596 | 电料 | 扎带 | 4\*250 | PVC | 250根/包 | 包 | 山泽、胜为、绿联 |
| 597 | 电料 | 扎带 | 4\*300 | PVC | 250根/包 | 包 | 山泽、胜为、绿联 |
| 598 | 电料 | 扎带 | 5\*250 | PVC | 250根/包 | 包 | 山泽、胜为、绿联 |
| 599 | 电料 | 扎带 | 5\*300 | PVC | 250根/包 | 包 | 山泽、胜为、绿联 |
| 600 | 电料 | 扎带 | 5\*350 | PVC | 250根/包 | 包 | 山泽、胜为、绿联 |
| 601 | 电料 | 扎带 | 5\*400 | PVC | 250根/包 | 包 | 山泽、胜为、绿联 |
| 602 | 电料 | 卡条 | 5CM | 铁 | 50条/包 | 条 | 山泽、胜为、绿联 |
| 603 | 电料 | 卡条 | 6CM | 铁 | 50条/包 | 条 | 山泽、胜为、绿联 |
| 604 | 电料 | 卡条 | 4CM | 铁 | 50条/包 | 条 | 山泽、胜为、绿联 |
| 605 | 电料 | 智能电表 | DTZY系列三相四线费控智能电能表 | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 606 | 电料 | 单相电表 | 5A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 607 | 电料 | 单项电表 | 10A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 608 | 电料 | 单项电表 | 20A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 609 | 电料 | 单项电表 | 40A/60A/100A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 610 | 电料 | 三相四线电度表 | 40A/60A/100A/1.5-6A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 611 | 电料 | 单相电度表 | 20-100A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 612 | 电料 | 三相四线电表 | 10A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 613 | 电料 | 三相四线电表 | 15A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 614 | 电料 | 三相四线电表 | 20A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 615 | 电料 | 三相四线电表 | 30A | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 上海人民、华强、正泰 |
| 616 | 电料 | 电流表 | 44VI-A-5/75 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 上海人民、华强、正泰 |
| 617 | 电料 | 电流表 | PZ96L | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 上海人民、华强、正泰 |
| 618 | 电料 | 电压表 | 6L2-450V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 上海人民、华强、正泰 |
| 619 | 电料 | 钳形万用表 | UT200A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 620 | 电料 | 钳形万用表 | UT202A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 621 | 电料 | 万用表 | VC830L | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 622 | 电料 | 万用表 | VC830A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 623 | 电料 | 万用表 | UT39A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 624 | 电料 | 万用表 | UT890 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 625 | 电料 | 万用表 | F17B | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 626 | 电料 | 万用表 | G21A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 627 | 电料 | 万用表 | 61E | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 628 | 电料 | 万用表 | 75B | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 629 | 电料 | 万用表电池 | 5V | 塑料与铜 | 1个/板 | 个 | 天正电气、优利德、上海人民 |
| 630 | 电料 | 摇表 | 500-1000VA | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 众邦、胜华、南洋 |
| 631 | 电料 | 保护器 | 220V-380V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、人民、胜华 |
| 632 | 电料 | 启动器 | 4KW | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 633 | 电料 | 启动器 | 10KW | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 634 | 电料 | 启动器 | 20KW | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 635 | 电料 | 启动器 | 30KW | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 636 | 电料 | 无触点交流接触器 | JT700F-220V | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 637 | 电料 | 交流接触器 | CJ46-105 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 638 | 电料 | 交流接触器 | CJ46-85 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 639 | 电料 | 交流接触器 | CJT1-20A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 640 | 电料 | 交流接触器 | CJT1-40A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 641 | 电料 | 交流接触器 | CJ20-25A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 642 | 电料 | 交流接触器 | CJ20-40A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 643 | 电料 | 交流接触器 | CJ20-63A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 644 | 电料 | 交流接触器 | NXC-100A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 645 | 电料 | 交流接触器 | CJ20-160A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 646 | 电料 | 交流接触器 | CJ20 100A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 647 | 电料 | 交流接触器 | CJ20 160A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 648 | 电料 | 交流接触器 | CJX1-9/22 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 649 | 电料 | 交流接触器 | CJX1-12/22 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 650 | 电料 | 交流接触器 | CJX1-16/22 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 651 | 电料 | 交流接触器 | CJX1-22/22 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 652 | 电料 | 交流接触器 | CJX1-32/22 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 653 | 电料 | 交流接触器 | CJX1-45/22 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 654 | 电料 | 交流接触器 | CJX1-63/22 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 655 | 电料 | 交流接触器 | NXC-65 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 656 | 电料 | 交流接触器 | NXC-50 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 657 | 电料 | 交流接触器 | NXC-32 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 658 | 电料 | 交流接触器 | NXC-25 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 659 | 电料 | 交流接触器 | NXC-12 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 660 | 电料 | 时间继电器 | JS14P | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 661 | 电料 | 热继电器 | JR36-160 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 662 | 电料 | 热继电器 | JR36-63 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 663 | 电料 | 热继电器 | JR36-20 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 664 | 电料 | 热继电器 | JRS1-40-80 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 665 | 电料 | 热继电器 | JRS1-09-25 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 666 | 电料 | 继电器 | NXR-100 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 667 | 电料 | 继电器 | NXR-38 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 668 | 电料 | 继电器 | NXR-25 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 669 | 电料 | 继电器 | JS14S | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 670 | 电料 | 继电器 | JR29-16 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 671 | 电料 | 继电器 | JR29-105 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 672 | 电料 | 时间继电器 | JS11P | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 673 | 电料 | 中间继电器 | 24V/220V | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 674 | 电料 | 断路器 | NXB-1P，高档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 675 | 电料 | 断路器 | NXB-1P，中档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 676 | 电料 | 断路器 | NXB-1P，低档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 677 | 电料 | 断路器 | NXB-2P，高档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 678 | 电料 | 断路器 | NXB-2P，中档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 679 | 电料 | 断路器 | NXB-2P，抵挡 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 680 | 电料 | 断路器 | NXB-3P，高档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 681 | 电料 | 断路器 | NXB-3P，中档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 682 | 电料 | 断路器 | NXB-3P，低挡 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 683 | 电料 | 断路器 | NB1-1P，高档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 684 | 电料 | 断路器 | NB1-1P，中档 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 685 | 电料 | 断路器 | NB1-1P，低挡 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 686 | 电料 | 断路器 | NB1-2P，高 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 687 | 电料 | 断路器 | NB1-2P，中 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 688 | 电料 | 断路器 | NB1-2P，低 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 689 | 电料 | 断路器 | NB1-3P，高 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 690 | 电料 | 断路器 | NB1-3P，中 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 691 | 电料 | 断路器 | NB1-3P，低 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民 |
| 692 | 电料 | 空气断路器 | 交流380V,10A-500A | 塑料与铜 | 1台/个 | 个 | 德力西、施耐德、人民 |
| 693 | 电料 | 按钮 | LAY7-11BN | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 694 | 电料 | 按钮 | LA2 | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 695 | 电料 | 按钮 | LA1/3 | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 696 | 电料 | 按钮 | LA4-2H | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 697 | 电料 | 按钮 | LA4-3H | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 698 | 电料 | 指母套 | 10-50 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 699 | 电料 | 指母套 | 70-120 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 700 | 电料 | 指母套 | 150-240 | 塑料与铜 | 1个/袋 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 701 | 电料 | 互感器 | LQZ | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 702 | 电料 | 互感器 | BH-30/5,50/5,75/5,100/5 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 703 | 电料 | 互感器 | BH-200/5，250/5,300/5,400/5 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 704 | 电料 | 互感器 | BH-500/5，600/5,1000/5 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 705 | 电料 | 互感器 | LMZJ1-0.5(50/5,75/5,100/5) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 706 | 电料 | 互感器 | LMZJ1-0.5(150/5,200/5,250/5,300/5,400/5) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 707 | 电料 | 互感器 | LMZJ1-0.5（600/5，800/5,1000/5) | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 708 | 电料 | 无功功率补偿控制器 | JKL5C ：高档 | 塑料与铜 | 1台/箱 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 709 | 电料 | 无功功率补偿控制器 | JKL5C ：中档 | 塑料与铜 | 1台/箱 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 710 | 电料 | 无功功率补偿控制器 | JKL5C ：低档 | 塑料与铜 | 1台/箱 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 711 | 电料 | 彩控制器 | 1000W | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 712 | 电料 | 彩控制器 | 2000W | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 713 | 电料 | 彩控制器 | 5000W | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 714 | 电料 | 浪涌保护器 | DBS-I,4P/150KA | 塑料与铜 | 1台/盒 | 台 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 715 | 电料 | 氧化避雷器 | HY5W5-17/50 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 716 | 电料 | 高压验电器 | 10kv/35kv | 塑料与铜 | 1只/袋 | 只 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 717 | 电料 | 镇流器电感 | 20W/40W | 铁 | 50个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 718 | 电料 | 触头 | CA710 | 塑料与铜 | 20个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 719 | 电料 | 中间继电器 | JZC1-22 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 720 | 电料 | 中间继电器 | JZ7-44 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 721 | 电料 | 接线端子 | 10孔 | 塑料与铜 | 25个/袋 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 722 | 电料 | 接线端子 | 7孔 | 塑料与铜 | 25个/袋 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 723 | 电料 | 接线端子 | 5孔 | 塑料与铜 | 50个/袋 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 724 | 电料 | 接线端子 | TC-3P-200A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 725 | 电料 | 接线端子 | TC-3P-100A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 726 | 电料 | 接线端子 | TC-3P-60A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 727 | 电料 | 接线端子 | TC-4P-100A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 728 | 电料 | 接线端子 | JX1-1010 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 729 | 电料 | 接线端子 | JX2-2510 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 730 | 电料 | 接线端子 | JX5-6010 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 731 | 电料 | 接线端子 | JFS-25A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 732 | 电料 | 冷压端子 | OT-1 | 塑料与铜 | 1000个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 733 | 电料 | 冷压端子 | OT-2 | 塑料与铜 | 1000个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 734 | 电料 | 冷压端子 | UT2.5-4/1-3/4-4 | 塑料与铜 | 1000个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 735 | 电料 | 配电盘 | E-RT1 | 塑料与铜 | 1台/箱 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 736 | 电料 | 配电箱 | 2000x1100x450mm | 塑料与铜 | 1台/箱 | 台 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 737 | 电料 | 配电箱 | 600\*800\*200 | 塑料与铜 | 1台/箱 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 738 | 电料 | 配电箱 | 6回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 739 | 电料 | 配电箱 | 8回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 740 | 电料 | 配电箱 | 10回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 741 | 电料 | 配电箱 | 12回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 742 | 电料 | 配电箱 | 15回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 743 | 电料 | 配电箱 | 18回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 744 | 电料 | 配电箱 | 20回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 745 | 电料 | 配电箱 | 24回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 746 | 电料 | 配电箱 | 30回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 747 | 电料 | 配电箱 | 36回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 748 | 电料 | 配电箱 | 40回路 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 749 | 电料 | 配电柜锁 | / | 塑料与铜 | 1把/盒 | 把 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 750 | 电料 | 测线器 | W-2899 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 得力、山泽、胜为 |
| 751 | 电料 | 数字显示调节仪 | XMT | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 752 | 电料 | 数字显示调节仪 | YEJ-101 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 753 | 电料 | 高压跌落保险 | 10KV/35KV | 铁与玻璃 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 754 | 电料 | 高压跌落保险 | 100A/200A | 铁与玻璃 | 1盒/个 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 755 | 电料 | 保险芯子 | 5A/10A/15A | 玻璃 | 20个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 756 | 电料 | 保险芯子 | 20A/32A/40A | 玻璃 | 20个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 757 | 电料 | 保险芯子 | 63A/100A | 玻璃 | 5个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 758 | 电料 | 高压熔丝 | 5A-100A | PVC | 1根/袋 | 根 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 759 | 电料 | 电熔 | 15UF-300UF | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 760 | 电料 | 熔断体 | RT-400-100A | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 761 | 电料 | 电动机调速器 | JDIA-40 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、正泰、人民、天正电气 |
| 762 | 电料 | 胶木板 | 3mm | 塑料与铜 | / | 块 |  |
| 763 | 电料 | 胶木板 | 5mm | 绝缘板 | / | 块 |  |
| 764 | 电料 | 高压绝缘板 | 国标0.1-5MM | 钢 | / | 块 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 765 | 电料 | 钢管 | 国标19² | 钢 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 766 | 电料 | 钢管 | 国标25² | 钢 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 767 | 电料 | 钢管 | 国标32² | 钢 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 773 | 电料 | 钢管 | 国标40² | 钢 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 775 | 电料 | 钢管 | 国标50² | 钢 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 777 | 电料 | 钢管 | 国标75² | 钢 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 778 | 电料 | 钢管 | 国标80² | 钢 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 768 | 电料 | 铜管 | 国标10² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 770 | 电料 | 铜管 | 国标16² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 771 | 电料 | 铜管 | 国标25² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 772 | 电料 | 铜管 | 国标35² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 774 | 电料 | 铜管 | 国标50² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 776 | 电料 | 铜管 | 国标70² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 779 | 电料 | 铜管 | 国标95² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 780 | 电料 | 铜管 | 国标120² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 769 | 电料 | 铜管 | 国标150² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 781 | 电料 | 铜管 | 国标185² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 782 | 电料 | 铜管 | 国标240² | 铜 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 783 | 电料 | 铝管 | 国标16² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 784 | 电料 | 铝管 | 国标25² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 785 | 电料 | 铝管 | 国标35² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 786 | 电料 | 铝管 | 国标50² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 787 | 电料 | 铝管 | 国标70² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 788 | 电料 | 铝管 | 国标95² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 789 | 电料 | 铝管 | 国标120² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 790 | 电料 | 铝管 | 国标150² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 791 | 电料 | 铝管 | 国标185² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 792 | 电料 | 铝管 | 国标240² | 铝 | 1根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 793 | 电料 | 吊链 | 500mm | 铁 | 50根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 794 | 电料 | 吊链 | 800mm | 铁 | 50根/包 | 根 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 795 | 电料 | 垫片 | Φ12mm | 铁 | 400个/盒 | 个 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 796 | 电料 | 垫片 | Φ14 | 铁 | 250个/盒 | 个 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 797 | 电料 | 垫片 | Φ16 | 铁 | 200个/盒 | 个 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 798 | 电料 | 弹簧垫 | Φ12 | 铁 | 1000个/盒 | 个 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 799 | 电料 | 弹簧垫 | Φ14 | 铁 | 1000个/盒 | 个 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 800 | 电料 | 弹簧垫 | Φ16 | 铁 | 1000个/盒 | 个 | 包钢、鞍钢、宝钢 |
| 801 | 电料 | 马蹄卡子 | ¢16 | 铁 | 500个/包 | 个 |  |
| 802 | 电料 | 马蹄卡子 | ¢20 | 铁 | 300个/包 | 个 |  |
| 803 | 电料 | 马蹄卡子 | ¢25 | 铁 | 200个/包 | 个 |  |
| 804 | 电料 | 铅丝 | Φ8 | 铅 | 4卷/盒 | 卷 |  |
| 805 | 电料 | 铅丝 | Φ10 | 铅 | 4卷/盒 | 卷 |  |
| 806 | 电料 | 瓷瓶 | 一号 | 瓷 | 50套/箱 | 套 |  |
| 807 | 电料 | 瓷瓶 | 二号 | 瓷 | 50套/箱 | 套 |  |
| 808 | 电料 | 瓷瓶 | 三号 | 瓷 | 50套/箱 | 套 |  |
| 809 | 电料 | 铰口 | w-2343 | 铁 | 1个/盒 | 套 |  |
| 810 | 电料 | 横担 | 30cm、40cm、50cm | 瓷 | 1个/袋 | 个 |  |
| 811 | 电料 | 高压防水胶布 | 10KV | 塑料 | 50米/盒 | 盒 |  |
| 812 | 电料 | 透明胶布 | 5CM | 塑料 | 10卷/桶 | 卷 |  |
| 813 | 电料 | 透明胶布 | 7CM | 塑料 | 10卷/桶 | 卷 |  |
| 814 | 电料 | 彩色胶布 | 4cm | 塑料 | 10卷/桶 | 卷 |  |
| 815 | 电料 | 黑色胶布 | 85\*46mm | 塑料 | 10卷/桶 | 卷 |  |
| 816 | 电料 | 导电膏 | 100g | 导电膏 | 1根/盒 | 根 |  |
| 817 | 电料 | 电接点温度计 | 200℃ | 塑料与铜 | 1块/盒 | 块 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 818 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-12-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 819 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-14-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 820 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-15-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 821 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-16-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 822 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-18-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 823 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-20-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 824 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-25-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 825 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-30-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 826 | 电料 | 电容器 | BZMJ 0.45-40-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 827 | 电料 | 指示灯 | AD16-220V/38V | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 828 | 电料 | 瓷插式熔断器 | RT16-00 10-100A | 瓷 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 829 | 电料 | 水泵智能液位控制器 | XWA15 | 塑料与铜 | 1个/箱 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 830 | 电料 | 智能无功功率自动补偿控制器 | JKL5C | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 831 | 电料 | 蓄电池 | 160AH全套 | 塑料与铜 | 1台/箱 | 台 | 德力西、易事特、人民、正泰 |
| 832 | 电料 | 路灯头 | 直径1000mm | 玻璃与铜 | 1个/箱 | 个 |  |
| 833 | 电料 | 路灯头 | 直径500mm | 玻璃与铜 | 1个/箱 | 个 |  |
| 834 | 电料 | 万能式断路器 | 2000A | 塑料与铜 | 1台/箱 | 台 | 德力西、天正电气、人民、正泰 |
| 835 | 电料 | 干式变压器冷却风机 | GFDD 470-120 | 塑料与铜 | 1台/箱 | 台 | 人民、德力西、良维 |
| 836 | 电料 | 干式变压器智能温控仪 | BWDK5800B | 塑料与铜 | 1台/箱 | 台 | 人民、德力西、良维 |
| 837 | 电料 | 变频器 | 3φ-380V-50/60HZ | 塑料与铜 | 1台/箱 | 台 | 西门子、松下、三菱 |
| 838 | 电料 | 橡胶板 | 宽1米厚3MM | 橡胶 | / | 公斤 |  |
| 839 | 电料 | 橡胶板 | 宽1米厚5MM | 橡胶 | / | 公斤 |  |
| 840 | 电料 | 静电橡胶板 | 宽1米厚5MM | 橡胶 | / | 公斤 |  |
| 841 | 电料 | 静电橡胶板 | 宽1米厚8MM | 橡胶 | / | 公斤 |  |
| 842 | 电料 | 水晶头 | 5mm | 塑料与铜 | 100个/盒 | 个 | 山泽、秋叶原、海乐 |
| 843 | 电料 | 水晶头 | 6mm | 塑料与铜 | 100个/盒 | 个 | 山泽、秋叶原、海乐 |
| 844 | 电料 | 水晶头 | 10mm | 塑料与铜 | 100个/盒 | 个 | 山泽、秋叶原、海乐 |
| 845 | 电料 | 开水器指示灯 | 220V-380V | 塑料与铜 | 10个/盒 | 个 | 宏华、美的、志高 |
| 846 | 电料 | 开水器电热器管 | 9千瓦 | 铜 | 1个/袋 | 个 | 宏华、美的、志高 |
| 847 | 电料 | 开水器电热器管 | 12千瓦 | 铜 | 1个/袋 | 个 | 宏华、美的、志高 |
| 848 | 电料 | 开水器电热器管 | 18千瓦 | 铜 | 1个/袋 | 个 | 宏华、美的、志高 |
| 849 | 电料 | 开水器电热器管 | 23千瓦 | 铜 | 1个/袋 | 个 | 宏华、美的、志高 |
| 850 | 电料 | 电炉丝 | 2000W | 铁铬铝合金 | 1根/袋 | 根 |  |
| 851 | 电料 | 铜线温度计 | 国标φ15mm | 塑料+铜 | 1块/盒 | 块 |  |
| 852 | 电料 | 水位计 | XTR-11 | 铜 | 1套/盒 | 套 | 宏华、美的、志高 |
| 853 | 电料 | 水位计 | CYW11 | 塑料与铜 | 1套/盒 | 套 | 宏华、美的、志高 |
| 854 | 电料 | 安全帽 | 国标加厚 | 高强度ABS材质（绝缘） | 1个/袋 | 个 |  |
| 855 | 电料 | 中央空调控制面板 | 国标10A | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 公牛、施耐德、伊莱科 |

**宁夏回族自治区人民医院水料目录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **物资名称** | **规格型号** | **产品主要材质** | **最小 包装量** | **单位** | **品牌** |
| 1 | 水料 | PPR大小头 | φ25\*20mm | PPR管材+重1kg | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 2 | 水料 | PPR大小头 | φ32\*25、φ32\*20mm | PPR管材+重1kg | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 3 | 水料 | PPR大小头 | φ40\*32mm、φ40\*25mm、φ40\*20mm | PPR管材+重1kg | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 4 | 水料 | PPR大小头 | φ50\*40mm、φ50\*32mm、φ50\*25mm、 φ50\*20mm | PPR管材+重1kg | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 5 | 水料 | PPR大小头 | φ63\*50mm、φ63\*40mm、φ63\*32mm、 φ63\*25mm、φ63\*20mm | PPR管材+重1kg | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 6 | 水料 | PPR大小头 | φ75\*63mm、φ75\*50mm | PPR管材+重1kg | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 7 | 水料 | PPR大小头 | φ90mm\*75mm、φ90\*63mm、φ90\*50mm | PPR管材+重1kg | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 8 | 水料 | PPR大小头 | φ110\*90mm、φ110\*75mm、φ110\*63mm、φ110\*50mm | PPR管材+重1kg | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 9 | 水料 | PPR管子 | φ20mm\*2.8mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 10 | 水料 | PPR管子 | φ25mm\*3.5mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 11 | 水料 | PPR管子 | φ32mm\*4.4mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 12 | 水料 | PPR管子 | φ40mm\*5.5mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 13 | 水料 | PPR管子 | φ50mm\*6.9mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 14 | 水料 | PPR管子 | φ63mm\*8.6mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 15 | 水料 | PPR管子 | φ75mm\*10.1mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 16 | 水料 | PPR管子 | φ90mm\*12.3mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 17 | 水料 | PPR管子 | φ110mm\*15.1mm | PPR管材 | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 18 | 水料 | PPR管箍 | φ20mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 19 | 水料 | PPR管箍 | φ25mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 20 | 水料 | PPR管箍 | φ32mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 21 | 水料 | PPR管箍 | φ40mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 22 | 水料 | PPR管箍 | φ50mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 23 | 水料 | PPR管箍 | φ63mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 24 | 水料 | PPR管箍 | φ75mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 25 | 水料 | PPR管箍 | φ90mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 26 | 水料 | PPR管箍 | φ110mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 27 | 水料 | PPR铜活接 | φ20mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 28 | 水料 | PPR铜活接 | φ25mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 29 | 水料 | PPR铜活接 | φ32mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 30 | 水料 | PPR铜活接 | φ40mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 31 | 水料 | PPR铜活接 | φ50mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 32 | 水料 | PPR铜活接 | φ63mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 33 | 水料 | PPR卡子 | φ20mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 34 | 水料 | PPR卡子 | φ25mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 35 | 水料 | PPR卡子 | φ32mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 36 | 水料 | PPR卡子 | φ40mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 37 | 水料 | PPR卡子 | φ50mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 38 | 水料 | PPR卡子 | φ63mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 39 | 水料 | PPR铜内丝三通 | φ20mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 40 | 水料 | PPR铜内丝三通 | φ25mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 41 | 水料 | PPR铜内丝三通 | φ32mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 42 | 水料 | PPR铜内丝三通 | φ40mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 43 | 水料 | PPR铜内丝三通 | φ50mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 44 | 水料 | PPR铜内丝三通 | φ63mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 45 | 水料 | PPR铜内丝弯头 | φ20mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 46 | 水料 | PPR铜内丝弯头 | φ25mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 47 | 水料 | PPR铜内丝弯头 | φ32mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 48 | 水料 | PPR铜内丝弯头 | φ40mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 49 | 水料 | PPR铜内丝弯头 | φ50mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 50 | 水料 | PPR铜内丝弯头 | φ63mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 51 | 水料 | PPR铜内丝直接 | φ20mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 52 | 水料 | PPR铜内丝直接 | φ25mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 53 | 水料 | PPR铜内丝直接 | φ32mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 54 | 水料 | PPR铜内丝直接 | φ40mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 55 | 水料 | PPR铜内丝直接 | φ50mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 56 | 水料 | PPR铜内丝直接 | φ63mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 57 | 水料 | PPR铜内丝直接 | φ75mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 58 | 水料 | PPR铜球阀 | φ20mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 59 | 水料 | PPR铜球阀 | φ25mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 60 | 水料 | PPR铜球阀 | φ32mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 61 | 水料 | PPR铜球阀 | φ40mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 62 | 水料 | PPR铜球阀 | φ50mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 63 | 水料 | PPR铜球阀 | φ63mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 64 | 水料 | PPR铜球阀 | φ75mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 65 | 水料 | PPR铜球阀 | φ90mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 66 | 水料 | PPR铜球阀 | φ110mm | PPR管材+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 67 | 水料 | PPR正三通 | φ20mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 68 | 水料 | PPR正三通 | φ25mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 69 | 水料 | PPR正三通 | φ32mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 70 | 水料 | PPR正三通 | φ40mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 71 | 水料 | PPR正三通 | φ50mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 72 | 水料 | PPR正三通 | φ63mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 73 | 水料 | PPR正三通 | φ75mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 74 | 水料 | PPR正三通 | φ90mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 75 | 水料 | PPR正三通 | φ110mm | PPR+PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 76 | 水料 | PPR全铜双活节球阀 | φ20mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 77 | 水料 | PPR全铜双活节球阀 | φ25mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 78 | 水料 | PPR全铜双活节球阀 | φ32mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 79 | 水料 | PPR全铜双活节球阀 | φ40mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 80 | 水料 | PPR全铜双活节球阀 | φ50mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 81 | 水料 | PPR全铜双活节球阀 | φ63mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 82 | 水料 | PPR铜外丝弯头 | φ20mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 83 | 水料 | PPR铜外丝弯头 | φ25mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 84 | 水料 | PPR铜外丝弯头 | φ32mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 85 | 水料 | PPR铜外丝弯头 | φ40mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 86 | 水料 | PPR铜外丝弯头 | φ50mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 87 | 水料 | PPR铜外丝弯头 | φ63mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 88 | 水料 | PPR铜外丝直接 | φ20mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 89 | 水料 | PPR铜外丝直接 | φ25mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 90 | 水料 | PPR铜外丝直接 | φ32mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 91 | 水料 | PPR铜外丝直接 | φ40mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 92 | 水料 | PPR铜外丝直接 | φ50mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 93 | 水料 | PPR铜外丝直接 | φ63mm | PPR+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 94 | 水料 | PPR弯头 | φ20mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 95 | 水料 | PPR弯头 | φ25mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 96 | 水料 | PPR弯头 | φ32mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 97 | 水料 | PPR弯头 | φ40mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 98 | 水料 | PPR弯头 | φ50mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 99 | 水料 | PPR弯头 | φ63mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 100 | 水料 | PPR弯头 | φ75mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 101 | 水料 | PPR弯头 | φ90mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 102 | 水料 | PPR弯头 | φ110mm | PPR管材 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 103 | 水料 | PVC大小头 | φ25\*20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 104 | 水料 | PVC大小头 | φ32\*25、φ32\*20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 105 | 水料 | PVC大小头 | φ40\*32mm、φ40\*25mm、φ40\*20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 106 | 水料 | PVC大小头 | φ50\*40mm、φ50\*32mm、φ50\*25mm、 φ50\*20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 107 | 水料 | PVC大小头 | φ63\*50mm、φ63\*40mm、φ63\*32mm、 φ63\*25mm、φ63\*20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 108 | 水料 | PVC大小头 | φ75\*63mm、φ75\*50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 109 | 水料 | PVC大小头 | φ90mm\*75mm、φ90\*63mm、φ90\*50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 110 | 水料 | PVC大小头 | φ110\*90mm、φ110\*75mm、φ110\*63mm、φ110\*50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 111 | 水料 | PVC堵头 | φ20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 112 | 水料 | PVC堵头 | φ25mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 113 | 水料 | PVC堵头 | φ32mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 114 | 水料 | PVC堵头 | φ40mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 115 | 水料 | PVC堵头 | φ50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 116 | 水料 | PVC堵头 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 117 | 水料 | PVC堵头 | φ75mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 118 | 水料 | PVC返水弯 | φ25mm | PVC | 1套/袋 | 套 | 日丰、联塑、星洁 |
| 119 | 水料 | PVC返水弯 | φ32mm | PVC | 1套/袋 | 套 | 日丰、联塑、星洁 |
| 120 | 水料 | PVC返水弯 | φ40mm | PVC | 1套/袋 | 套 | 日丰、联塑、星洁 |
| 121 | 水料 | PVC返水弯 | φ50mm | PVC | 1套/袋 | 套 | 日丰、联塑、星洁 |
| 122 | 水料 | PVC返水弯 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 123 | 水料 | PVC返水弯 | φ75mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 124 | 水料 | PVC返水弯 | φ90mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 125 | 水料 | PVC返水弯 | φ110mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 126 | 水料 | PVC管箍 | φ20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 127 | 水料 | PVC管箍 | φ25mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 128 | 水料 | PVC管箍 | φ32mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 129 | 水料 | PVC管箍 | φ40mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 130 | 水料 | PVC管箍 | φ50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 131 | 水料 | PVC管箍 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 132 | 水料 | PVC管箍 | φ75mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 133 | 水料 | PVC管箍 | φ90mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 134 | 水料 | PVC管箍 | φ110mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 135 | 水料 | PVC活接 | φ20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 136 | 水料 | PVC活接 | φ25mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 137 | 水料 | PVC活接 | φ32mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 138 | 水料 | PVC活接 | φ40mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 139 | 水料 | PVC活接 | φ50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 140 | 水料 | PVC活接 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 141 | 水料 | PVC检查口 | φ50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 142 | 水料 | PVC检查口 | φ110mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 143 | 水料 | PVC检查口 | φ160mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 144 | 水料 | PVC胶(上水胶） | 1KG | 胶 | 1kg/桶 | 桶 | 日丰、联塑、星洁 |
| 145 | 水料 | PVC胶(下水胶） | 1KG | 胶 | 1kg/桶 | 桶 | 日丰、联塑、星洁 |
| 146 | 水料 | PVC卡子 | φ20mm-φ50mm | PVC | 10付/袋 | 付 | 日丰、联塑、星洁 |
| 147 | 水料 | PVC卡子 | φ63mm-φ110mm | PVC | 10付/袋 | 付 | 日丰、联塑、星洁 |
| 148 | 水料 | PVC铜内丝三通 | φ20mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 149 | 水料 | PVC铜内丝三通 | φ25mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 150 | 水料 | PVC铜内丝三通 | φ32mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 151 | 水料 | PVC铜内丝三通 | φ40mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 152 | 水料 | PVC铜内丝三通 | φ50mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 153 | 水料 | PVC铜内丝三通 | φ63mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 154 | 水料 | PVC铜内丝直接 | φ20mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 155 | 水料 | PVC铜内丝直接 | φ25mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 156 | 水料 | PVC铜内丝直接 | φ32mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 157 | 水料 | PVC铜内丝直接 | φ40mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 158 | 水料 | PVC铜内丝直接 | φ50mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 159 | 水料 | PVC铜内丝直接 | φ63mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 160 | 水料 | PVC球阀 | φ20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 161 | 水料 | PVC球阀 | φ25mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 162 | 水料 | PVC球阀 | φ32mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 163 | 水料 | PVC球阀 | φ40mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 164 | 水料 | PVC球阀 | φ50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 165 | 水料 | PVC球阀 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 166 | 水料 | PVC三通 | φ20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 167 | 水料 | PVC三通 | φ25mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 168 | 水料 | PVC三通 | φ32mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 169 | 水料 | PVC三通 | φ40mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 170 | 水料 | PVC三通 | φ50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 171 | 水料 | PVC三通 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 172 | 水料 | PVC三通 | φ75mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 173 | 水料 | PVC上水管 | φ20mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 174 | 水料 | PVC上水管 | φ25mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 175 | 水料 | PVC上水管 | φ32mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 176 | 水料 | PVC上水管 | φ40mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 177 | 水料 | PVC上水管 | φ50mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 178 | 水料 | PVC上水管 | φ63mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 179 | 水料 | PVC上水管 | φ75mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 180 | 水料 | PVC速接 | φ20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 181 | 水料 | PVC速接 | φ25mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 182 | 水料 | PVC速接 | φ32mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 183 | 水料 | PVC速接 | φ40mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 184 | 水料 | PVC速接 | φ50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 185 | 水料 | PVC速接 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 186 | 水料 | PVC速接 | φ75mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 187 | 水料 | PVC铜外丝直接 | φ20mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 188 | 水料 | PVC铜外丝直接 | φ25mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 189 | 水料 | PVC铜外丝直接 | φ32mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 190 | 水料 | PVC铜外丝直接 | φ40mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 191 | 水料 | PVC铜外丝直接 | φ50mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 192 | 水料 | PVC铜外丝直接 | φ63mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 193 | 水料 | PVC铜外丝直接 | φ75mm | PVC+铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 194 | 水料 | PVC弯头 | φ20mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 195 | 水料 | PVC弯头 | φ25mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 196 | 水料 | PVC弯头 | φ32mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 197 | 水料 | PVC弯头 | φ40mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 198 | 水料 | PVC弯头 | φ50mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 199 | 水料 | PVC弯头 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 200 | 水料 | PVC弯头 | φ75mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 201 | 水料 | PVC弯头 | φ90mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 202 | 水料 | PVC弯头 | φ110mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 203 | 水料 | PVC下水管 | φ50mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 204 | 水料 | PVC下水管 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 205 | 水料 | PVC下水管 | φ75mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 206 | 水料 | PVC下水管 | φ90mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 207 | 水料 | PVC下水管 | φ110mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 208 | 水料 | PVC下水管 | φ160mm | PVC | 1根/包 | 根 | 日丰、联塑、星洁 |
| 209 | 水料 | 铝塑管 | φ16mm | 塑料与铝 | 100米/卷 | 米 | 日丰、联塑、星洁 |
| 210 | 水料 | 铝塑管 | φ20mm | 塑料与铝 | 100米/卷 | 米 | 日丰、联塑、星洁 |
| 211 | 水料 | 铝塑管 | φ25mm | 塑料与铝 | 100米/卷 | 米 | 日丰、联塑、星洁 |
| 212 | 水料 | 铝塑管 | φ32mm | 塑料与铝 | 100米/卷 | 米 | 日丰、联塑、星洁 |
| 213 | 水料 | 跑风 | 16mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 214 | 水料 | 铜对丝 | φ15mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 215 | 水料 | 铜对丝 | φ20mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 216 | 水料 | 铜对丝 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 217 | 水料 | 铜考克 | φ15mm | 铜 | 1付/袋 | 付 | 日丰、联塑、星洁 |
| 218 | 水料 | 铜内三通 | φ16mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 219 | 水料 | 铜内三通 | φ20mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 220 | 水料 | 铜内三通 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 221 | 水料 | 铜内丝直接 | φ16mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 222 | 水料 | 铜内丝直接 | φ20mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 223 | 水料 | 铜内丝直接 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 224 | 水料 | 铜内丝直接 | φ32mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 225 | 水料 | 铜内丝直接 | φ40mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 226 | 水料 | 铜球阀 | φ16mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 227 | 水料 | 铜球阀 | φ20mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 228 | 水料 | 铜球阀 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 229 | 水料 | 铜三通 | φ16mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 230 | 水料 | 铜三通 | φ20mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 231 | 水料 | 铜三通 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 232 | 水料 | 铜外丝直接 | φ16mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 233 | 水料 | 铜外丝直接 | φ20mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 234 | 水料 | 铜外丝直接 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 235 | 水料 | 铜外丝直接 | φ32mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 236 | 水料 | 铜外丝直接 | φ40mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 237 | 水料 | 铜弯头 | φ16mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 238 | 水料 | 铜弯头 | φ20mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 239 | 水料 | 铜弯头 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 240 | 水料 | PVC上水弯头 | φ63mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 241 | 水料 | PVC上水弯头 | φ75mm | 塑料 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 242 | 水料 | PVC上水弯头 | φ90mm | PVC | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 243 | 水料 | PVC上水弯头 | φ110mm | 塑料 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 244 | 水料 | 花水管 | φ20mm | 橡胶 | 25米/卷 | 卷 | 日丰、联塑、星洁 |
| 245 | 水料 | 花水管 | φ25mm | 橡胶 | 25米/卷 | 卷 | 日丰、联塑、星洁 |
| 246 | 水料 | 软白塑料管 | φ10mm | 橡胶 | 100米/卷 | 米 | 日丰、联塑、星洁 |
| 247 | 水料 | 软白塑料管 | φ12mm | 橡胶 | 100米卷 | 米 | 日丰、联塑、星洁 |
| 248 | 水料 | 小便器返水弯 | 不锈钢φ32mm | 不锈钢 | 1套/袋 | 套 | 九牧、贝多、立新 |
| 249 | 水料 | 全自动感应水嘴 | φ15mm | 铜 | 1套/盒 | 套 | 九牧、贝多、立新 |
| 250 | 水料 | 氧气管 | φ10mm | 橡胶 | 30米/盘 | 盘 | 符合国标 |
| 251 | 水料 | 角阀 | φ15mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 九牧、立新、三晓 |
| 252 | 水料 | 淋雨软管 | 1.5米 | 塑料 | 1根/袋 | 根 | 九牧、立新、三晓 |
| 253 | 水料 | 淋雨喷头 | φ15mm | 塑料 | 1个/袋 | 个 | 九牧、立新、三晓 |
| 254 | 水料 | 淋雨阀 | φ15mm，混合型，冷热双用 | 铜 | 1套/盒 | 套 | 九牧、立新、蒙娜丽莎 |
| 255 | 水料 | 皮抽子 | 100mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 九牧、立新、三晓 |
| 256 | 水料 | 不锈钢下水 | φ40mm，304 | 不锈钢 | 1套/袋 | 套 | 九牧、立新、三晓 |
| 257 | 水料 | 淋雨卡子 | φ15mm | 铝 | 1个/袋 | 个 | 九牧、立新、三晓 |
| 258 | 水料 | 伸补心 | 40mm | 铁 | 1个/袋 | 个 | 符合国标 |
| 259 | 水料 | 钢丝绳卡子 | 8mm | 不锈钢 | 1个/袋 | 个 | 符合国标 |
| 260 | 水料 | 钢丝绳卡子 | 10mm | 不锈钢 | 1个/袋 | 个 | 符合国标 |
| 261 | 水料 | 钢丝绳卡子 | 12mm | 不锈钢 | 1个/袋 | 个 | 符合国标 |
| 262 | 水料 | 水砂纸 | 400目 | 硅 | 100张/包 | 张 |  |
| 263 | 水料 | 堵帽 | φ32mm | 铁 | 1个/袋 | 个 |  |
| 264 | 水料 | 堵帽 | φ50mm | 铁 | 1个/袋 | 个 |  |
| 265 | 水料 | 堵帽 | φ75mm | 铁 | 1个/袋 | 个 |  |
| 266 | 水料 | 堵帽 | φ110mm | 铁 | 1个/袋 | 个 |  |
| 267 | 水料 | 防水布 | 长3m | 塑料 | 50米/卷 | 米 | 国标 |
| 268 | 水料 | 沥青布 | 宽1米 | 沥青 | 50米/卷 | 卷 | 国标 |
| 269 | 水料 | SBS防水 | 宽1米 | 沥青 | 10米/卷 | 卷 | 国标 |
| 270 | 水料 | 彩布 | 宽4×长50m | 塑料 | 15米/包 | 包 | 国标 |
| 271 | 水料 | 数字水表 | φ20mm | 铸钢 | 1块/盒 | 块 | 国标 |
| 272 | 水料 | 数字水表 | φ25mm | 铸钢 | 1块/盒 | 块 | 国标 |
| 273 | 水料 | 不锈钢地漏 | 加厚型φ10mm | 304不锈钢 | 1套/盒 | 套 | 潜水艇、九牧、箭牌 |
| 274 | 水料 | 自动排气阀 | φ15mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 国标 |
| 275 | 水料 | 自动排气阀 | φ25mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 国标 |
| 276 | 水料 | 自动排气阀 | φ32mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 国标 |
| 277 | 水料 | 自动排气阀 | φ40mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 国标 |
| 278 | 水料 | 自动排气阀 | φ50mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 国标 |
| 279 | 水料 | 玻璃管 | φ10mm | 玻璃 | 3米/根 | 根 |  |
| 280 | 水料 | 返板返水弯 | φ32mm | 铁 | 1套/袋 | 套 | 日丰、联塑、星洁 |
| 281 | 水料 | 皮碗 | φ50mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 |  |
| 282 | 水料 | 不锈钢伸拉管 | φ40mm | 不锈钢 | 1根/袋 | 根 | 国标 |
| 283 | 水料 | 胶棒 | 长200mm | 塑料 | 1根/袋 | 根 |  |
| 284 | 水料 | 自喷漆 | 400ML | 油漆 | 400ML/桶 | 桶 |  |
| 285 | 水料 | 松动剂 | 400ML | 油漆 | 400ML/桶 | 桶 |  |
| 286 | 水料 | 大便感应阀 | φ25mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 九牧、贝多、立新 |
| 287 | 水料 | 过滤器 | φ20mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 九牧、贝多、立新 |
| 288 | 水料 | 过滤器 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 九牧、贝多、立新 |
| 289 | 水料 | 大便器接头 | φ100mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 九牧、贝多、立新 |
| 290 | 水料 | 全自动感应水龙头 | φ15mm | 铜 | 1套/盒 | 套 | 九牧、贝多、立新 |
| 291 | 水料 | 加长水龙头 | φ15mm | 铜 | 1套/盒 | 套 | 九牧、贝多、立新 |
| 292 | 水料 | 脚踏阀 | φ25mm | 铜 | 1套/盒 | 套 | 九牧、贝多、立新 |
| 293 | 水料 | 水嘴 | φ15mm | 铜 | 1套/盒 | 套 | 九牧、贝多、立新 |
| 294 | 水料 | 双联水嘴 | φ15mm | 铜 | 1套/盒 | 套 | 九牧、贝多、立新 |
| 295 | 水料 | 无味软管 | 1.5米 | 橡胶 | 1根/袋 | 根 | 九牧、贝多、立新 |
| 296 | 水料 | 无味软管 | 1米 | 橡胶 | 1根/袋 | 根 | 九牧、贝多、立新 |
| 297 | 水料 | 无味软管 | 2米 | 橡胶 | 1根/袋 | 根 | 九牧、贝多、立新 |
| 298 | 水料 | 无味软管 | 50cm | 橡胶 | 1根/袋 | 根 | 九牧、贝多、立新 |
| 299 | 水料 | 无味软管 | 60cm | 橡胶 | 1根/袋 | 根 | 九牧、贝多、立新 |
| 300 | 水料 | 无味软管 | 80CM | 橡胶 | 1根/袋 | 根 | 九牧、贝多、立新 |
| 301 | 水料 | 单槽水嘴 | 15mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 九牧、贝多、立新 |
| 302 | 水料 | 自闭阀 | 25mm | 铜 | 1个/盒 | 个 | 九牧、贝多、立新 |
| 303 | 水料 | 钢制弯头 | φ40mm国标 | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 304 | 水料 | 钢制弯头 | φ50mm国标 | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 305 | 水料 | 钢制弯头 | φ65mm国标 | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 306 | 水料 | 钢制弯头 | φ80mm国标 | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 307 | 水料 | 钢制弯头 | φ100mm国标 | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 308 | 水料 | 钢制弯头 | φ125mm国标 | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 309 | 水料 | 钢制弯头 | φ150mm国标 | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 310 | 水料 | 钢制弯头 | φ300mm国标 | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 311 | 水料 | 旋塞阀 | φ50mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 312 | 水料 | 旋塞阀 | φ65mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 313 | 水料 | 旋塞阀 | φ80mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 314 | 水料 | 旋塞阀 | φ100mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 315 | 水料 | 安全阀 | 国标φ50mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 316 | 水料 | 安全阀 | 国标φ80mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 317 | 水料 | 安全阀 | 国标φ100mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 318 | 水料 | 涡轮蝶阀 | 国标φ50mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 319 | 水料 | 涡轮蝶阀 | 国标φ100mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 320 | 水料 | 涡轮蝶阀 | 国标φ150mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 321 | 水料 | 涡轮蝶阀 | 国标φ200mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 322 | 水料 | 涡轮蝶阀 | 国标φ250mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 323 | 水料 | 涡轮蝶阀 | 国标φ300mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 324 | 水料 | 气包补心 | 40mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 325 | 水料 | 气包堵头 | 40mm | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 326 | 水料 | 气包钩 | 20mm | 铁 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 327 | 水料 | 气包垫 | φ40mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 国标 |
| 328 | 水料 | 暖气片 | 760mm | 铸钢 | 1片/箱 | 片 | 国标 |
| 329 | 水料 | 小便感应阀 | 15mm | 铸钢 | 1套/盒 | 套 | 九牧、贝多、立新 |
| 330 | 水料 | 排污阀 | φ32mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 331 | 水料 | 排污阀 | φ40mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 332 | 水料 | 排污阀 | φ50mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 333 | 水料 | 高压铜球阀 | φ25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 334 | 水料 | 铁弯头 | φ15mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 335 | 水料 | 铁弯头 | φ20mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 336 | 水料 | 铁弯头 | φ25mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 337 | 水料 | 铁弯头 | φ32mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 338 | 水料 | 铁弯头 | φ40mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 339 | 水料 | 铁弯头 | φ50mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 340 | 水料 | 铁管古 | φ15mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 341 | 水料 | 铁管古 | φ20mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 342 | 水料 | 铁管古 | φ25mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 343 | 水料 | 铁管古 | φ32mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 344 | 水料 | 铁管古 | φ40mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 345 | 水料 | 铁管古 | φ50mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 346 | 水料 | 铁对丝 | φ15mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 347 | 水料 | 铁对丝 | φ20mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 348 | 水料 | 铁对丝 | φ25mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 349 | 水料 | 铁对丝 | φ32mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 350 | 水料 | 铁对丝 | φ40mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 351 | 水料 | 铁对丝 | φ50mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 352 | 水料 | 铁三通 | φ15mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 353 | 水料 | 铁三通 | φ20mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 354 | 水料 | 铁三通 | φ25mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 355 | 水料 | 铁三通 | φ32mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 356 | 水料 | 铁三通 | φ40mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 357 | 水料 | 铁三通 | φ50mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 358 | 水料 | 铁活节 | φ15mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 359 | 水料 | 铁活节 | φ20mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 360 | 水料 | 铁活节 | φ25mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 361 | 水料 | 铁活节 | φ32mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 362 | 水料 | 铁活节 | φ40mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 363 | 水料 | 铁活节 | φ50mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 364 | 水料 | 铁大小头 | φ20mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 365 | 水料 | 铁大小头 | φ25mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 366 | 水料 | 铁大小头 | φ32mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 367 | 水料 | 铁大小头 | φ40mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 368 | 水料 | 铁大小头 | φ50mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 369 | 水料 | 铁堵头 | φ15mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 370 | 水料 | 铁堵头 | φ20mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 371 | 水料 | 铁堵头 | φ25mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 372 | 水料 | 铁堵头 | φ32mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 373 | 水料 | 铁堵头 | φ40mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 374 | 水料 | 铁堵头 | φ50mm国标 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 375 | 水料 | 铁长丝 | φ15mm×长10mm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 376 | 水料 | 铁长丝 | φ15mm×长20mm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 377 | 水料 | 铁长丝 | φ15mm×长30mm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 378 | 水料 | 铁长丝 | φ15mm×长50mm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 379 | 水料 | 铁长丝 | φ15mm×长1米 | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 380 | 水料 | 铁长丝 | φ20mm×长10cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 381 | 水料 | 铁长丝 | φ20mm×长20cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 382 | 水料 | 铁长丝 | φ20mm×长30cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 383 | 水料 | 铁长丝 | φ20mm×长50cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 384 | 水料 | 铁长丝 | φ20mm×长100cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 385 | 水料 | 铁长丝 | φ25mm×长10cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 386 | 水料 | 铁长丝 | φ25mm×长20cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 387 | 水料 | 铁长丝 | φ25mm×长30cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 388 | 水料 | 铁长丝 | φ25mm×长50cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 389 | 水料 | 铁长丝 | φ25mm×长100cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 390 | 水料 | 铁长丝 | φ32mm×长10cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 391 | 水料 | 铁长丝 | φ32mm×长20cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 392 | 水料 | 铁长丝 | φ32mm×长30cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 393 | 水料 | 铁长丝 | φ40mm×长10cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 394 | 水料 | 铁长丝 | φ40mm×长20cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 395 | 水料 | 铁长丝 | φ40mm×长30cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 396 | 水料 | 铁长丝 | φ50mm×长10cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 397 | 水料 | 铁长丝 | φ50mm×长20cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 398 | 水料 | 铁长丝 | φ50mm×长30cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 399 | 水料 | 铁长丝 | φ50mm×长50cm | 铸钢 | 1根/袋 | 根 |  |
| 400 | 水料 | 防水抱箍 | φ25mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 401 | 水料 | 防水抱箍 | φ32mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 402 | 水料 | 防水抱箍 | φ40mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 403 | 水料 | 防水抱箍 | φ50mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 404 | 水料 | 防水抱箍 | φ63mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 405 | 水料 | 防水抱箍 | φ75mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 406 | 水料 | 丝口闸阀 | φ15mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 407 | 水料 | 丝口闸阀 | φ20mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 408 | 水料 | 丝口闸阀 | φ25mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 409 | 水料 | 丝口闸阀 | φ32mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 410 | 水料 | 丝口闸阀 | φ40mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 411 | 水料 | 丝口闸阀 | φ50mm | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 412 | 水料 | 球阀 | φ15mm 10公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 413 | 水料 | 球阀 | φ20mm 10公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 414 | 水料 | 球阀 | φ25mm 10公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 415 | 水料 | 球阀 | φ32mm 10公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 416 | 水料 | 球阀 | φ40mm 10公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 417 | 水料 | 球阀 | φ50mm 10公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 418 | 水料 | 法兰闸阀 | φ40mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 419 | 水料 | 法兰闸阀 | φ50mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 420 | 水料 | 法兰闸阀 | φ65mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 421 | 水料 | 法兰闸阀 | φ80mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 422 | 水料 | 法兰闸阀 | φ100mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 423 | 水料 | 法兰闸阀 | φ125mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 424 | 水料 | 法兰闸阀 | φ150mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 425 | 水料 | 法兰闸阀 | φ200mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 426 | 水料 | 法兰闸阀 | φ250mm 16公斤 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 427 | 水料 | 法兰盘 | φ40mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 428 | 水料 | 法兰盘 | φ50mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 429 | 水料 | 法兰盘 | φ65mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 430 | 水料 | 法兰盘 | φ80mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 431 | 水料 | 法兰盘 | φ100mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 432 | 水料 | 法兰盘 | φ125mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 433 | 水料 | 法兰盘 | φ150mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 434 | 水料 | 法兰盘 | φ200mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 435 | 水料 | 法兰盘 | φ250mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 436 | 水料 | 法兰盘 | φ300mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 437 | 水料 | 法兰盘 | φ350mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 438 | 水料 | 法兰盘 | φ400mm | 碳钢 | 1片/袋 | 片 | 远大、力字、天才 |
| 439 | 水料 | 法兰垫 | φ15mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 440 | 水料 | 法兰垫 | φ25mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 441 | 水料 | 法兰垫 | φ32mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 442 | 水料 | 法兰垫 | φ40mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 443 | 水料 | 法兰垫 | φ50mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 444 | 水料 | 法兰垫 | φ65mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 445 | 水料 | 法兰垫 | φ80mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 446 | 水料 | 法兰垫 | φ100mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 447 | 水料 | 法兰垫 | φ125mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 448 | 水料 | 法兰垫 | φ150mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 449 | 水料 | 法兰垫 | φ200mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 450 | 水料 | 法兰垫 | φ250mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 451 | 水料 | 法兰垫 | φ300mm | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 452 | 水料 | 法兰止回阀 | φ50mm，卧式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 453 | 水料 | 法兰止回阀 | φ50mm，立式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 454 | 水料 | 法兰止回阀 | φ65mm，卧式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 455 | 水料 | 法兰止回阀 | φ65mm，立式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 456 | 水料 | 法兰止回阀 | φ80mm，卧式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 457 | 水料 | 法兰止回阀 | φ80mm，立式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 458 | 水料 | 法兰止回阀 | φ100mm，卧式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 459 | 水料 | 法兰止回阀 | φ100mm，立式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 460 | 水料 | 法兰止回阀 | φ125mm，卧式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 461 | 水料 | 法兰止回阀 | φ125mm，立式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 462 | 水料 | 法兰止回阀 | φ150mm，卧式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 463 | 水料 | 法兰止回阀 | φ150mm，立式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 464 | 水料 | 法兰止回阀 | φ200mm，卧式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 465 | 水料 | 法兰止回阀 | φ200mm，立式 | 铸钢 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 466 | 水料 | 蝶阀 | φ50mm，对夹 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 467 | 水料 | 蝶阀 | φ50mm，法兰 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 468 | 水料 | 蝶阀 | φ65mm，对夹 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 469 | 水料 | 蝶阀 | φ65mm，法兰 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 470 | 水料 | 蝶阀 | φ80mm，对夹 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 471 | 水料 | 蝶阀 | φ80mm，法兰 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 472 | 水料 | 蝶阀 | φ100mm，对夹 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 473 | 水料 | 蝶阀 | φ100mm，法兰 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 474 | 水料 | 蝶阀 | φ125mm，对夹 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 475 | 水料 | 蝶阀 | φ125mm，法兰 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 476 | 水料 | 蝶阀 | φ150mm，对夹 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 477 | 水料 | 蝶阀 | φ150mm，法兰 | 橡胶 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 478 | 水料 | 生料带 | 20米 | 聚四氟乙烯封水带 | 20米/卷 | 卷 |  |
| 479 | 水料 | 白塑料管 | φ20--φ50mm | 塑料 | / | 公斤 | 日丰、联塑、星洁 |
| 480 | 水料 | 白塑料管 | φ75--φ100mm | 塑料 | / | 公斤 | 日丰、联塑、星洁 |
| 481 | 水料 | 三角带 | 446# | 橡胶 | 1条/包 | 条 |  |
| 482 | 水料 | 表弯 | 国标15mm不锈钢 | 不锈钢 | 1个/盒 | 个 |  |
| 483 | 水料 | 水泥井盖 | 600mm | 水泥+钢筋 | / | 块 |  |
| 484 | 水料 | 下水井盖 | 国标φ600mm 5吨 | 铸铁 | / | 套 |  |
| 485 | 水料 | PPR剪刀 | 长200MM | 铁 | 1把/盒 | 把 | 日丰、联塑、星洁 |
| 486 | 水料 | 台盆 | φ22寸 | 陶瓷 | 1套/箱 | 套 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 487 | 水料 | 柱盆 | φ24寸 | 陶瓷 | 1套/箱 | 套 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 488 | 水料 | 柱盆 | φ22寸 | 陶瓷 | 1套/箱 | 套 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 489 | 水料 | 拖布池 | φ400mm | 陶瓷 | 1套/箱 | 套 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 490 | 水料 | 节水座便器 | 400mm | 陶瓷 | 1套/箱 | 套 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 491 | 水料 | 立式小便器 | 400mm | 陶瓷 | 1套/箱 | 套 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 492 | 水料 | 大立式小便器 | 800mm | 陶瓷 | 1套/箱 | 套 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 493 | 水料 | 踏板大便器 | φ600mm | 陶瓷 | 1套/箱 | 套 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 494 | 水料 | 便盖 | 40cm 加厚型 | 塑料 | 1个/盒 | 个 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 495 | 水料 | 压力表 | 国标100mm,16kg | 铁 | 1块/盒 | 块 |  |
| 496 | 水料 | 压力表 | 国标150mm,16kg | 铁 | 1块/盒 | 块 |  |
| 497 | 水料 | 压力表 | 国标200mm,16kg | 铁 | 1块/盒 | 块 |  |
| 498 | 水料 | 法兰软接头 | 国标φ50mm | 橡胶 | 1个/包 | 个 |  |
| 499 | 水料 | 法兰软接头 | 国标φ65mm | 橡胶 | 1个/包 | 个 |  |
| 500 | 水料 | 法兰软接头 | 国标φ80mm | 橡胶 | 1个/包 | 个 |  |
| 501 | 水料 | 法兰软接头 | 国标φ100mm | 橡胶 | 1个/包 | 个 |  |
| 502 | 水料 | 法兰软接头 | 国标φ125mm | 橡胶 | 1个/包 | 个 |  |
| 503 | 水料 | 法兰软接头 | 国标φ150mm | 橡胶 | 1个/包 | 个 |  |
| 504 | 水料 | 法兰软接头 | 国标φ200mm | 橡胶 | 1个/包 | 个 |  |
| 505 | 水料 | 铜芯铜杆暗杆闸阀 | φ100mm | 铸钢+铜 | 1个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 506 | 水料 | 铜芯铜杆暗杆闸阀 | φ125mm | 铸钢+铜 | 1个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 507 | 水料 | 保温管 | 国标φ32mm×2米 | 岩棉 | 2米/根 | 根 |  |
| 508 | 水料 | 保温管 | 国标φ（40-50）mm×2米 | 岩棉 | 2米/根 | 根 |  |
| 509 | 水料 | 保温管 | 国标φ（63-100）mm\*2米 | 岩棉 | 2米/根 | 根 |  |
| 510 | 水料 | 保温板 | 国标2CM | 岩棉 | 7米/卷 | 卷 |  |
| 511 | 水料 | 石棉绳 | 6MM | 石棉 | / | 公斤 |  |
| 512 | 水料 | 保温带 | 8CM | 无纺布 | 20米/卷 | 卷 |  |
| 513 | 水料 | 防水胶带 | 20米 | PVC | 20米/卷 | 卷 |  |
| 514 | 水料 | 铜浮球阀 | φ15mm | 铜 | 1个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 515 | 水料 | 铜浮球阀 | φ20mm | 铜 | 1个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 516 | 水料 | 铜浮球阀 | φ25mm | 铜 | 1个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 517 | 水料 | 铜浮球阀 | φ50mm | 铜 | 1个/包 | 个 | 日丰、联塑、星洁 |
| 518 | 水料 | 方便节 | 25mm | 塑料 | 1套/包 | 套 |  |
| 519 | 水料 | 沙布 | 80目 | 布+硅 | 200张/包 | 张 |  |
| 520 | 水料 | 沙布 | 100目 | 布+硅 | / | 张 |  |
| 521 | 水料 | 法兰水表 | 国标φ50mm | 铸铁 | 1块/盒 | 块 | 京源、勇兴、优静 |
| 522 | 水料 | 法兰水表 | 国标φ80mm | 铸铁 | 1块/盒 | 块 | 京源、勇兴、优静 |
| 523 | 水料 | 法兰水表 | 国标φ100mm | 铸铁 | 1块/盒 | 块 | 京源、勇兴、优静 |
| 524 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标25mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 525 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标32mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 526 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标40mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 527 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标50mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 528 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标65mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 529 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标80mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 530 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标100mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 531 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标125mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 532 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标150mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 533 | 水料 | 金属法兰垫 | 国标200mm | 碳钢 | 1个/袋 | 个 |  |
| 534 | 水料 | 双塔脚踏阀 | 25mm | 铁+铜 | 1个/盒 | 个 | 九牧、贝多、立新 |
| 535 | 水料 | 转换阀 | 15mm | 铁+铜 | 1个/盒 | 个 | 九牧、贝多、立新 |
| 536 | 水料 | 洗漱盆 | 一体成型双盆（含下水），厚0.8mm | 不锈钢柔和拉丝 | 1套/箱 | 套 |  |
| 537 | 水料 | 洗漱盆 | 一体成型单盆（含下水），厚0.8mm | 不锈钢柔和拉丝 | 1套/箱 | 套 |  |
| 538 | 水料 | 钢丝塑料管 | / | 钢丝和塑料 | **/** | 公斤 |  |
| 539 | 水料 | 铜闸阀 | 15mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 540 | 水料 | 铜闸阀 | 25mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 541 | 水料 | 铜闸阀 | 32mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 542 | 水料 | 铜闸阀 | 40mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 543 | 水料 | 铜闸阀 | 50mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 544 | 水料 | 电磁阀 | 国标DN40mm | 铁+铜 | 1个/箱 | 个 |  |
| 545 | 水料 | 地弹簧 | 国标YB-130 | 铁 | 1个/包 | 个 |  |
| 546 | 水料 | 钨极 | 国标2.0mm | 钢 | 10根/盒 | 根 |  |
| 547 | 水料 | 钨极 | 国标3.0mm | 钢 | 10根/盒 | 根 |  |
| 548 | 水料 | 铸钢阀门 | DN80 | 铸钢 | 1个/箱 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 549 | 水料 | 铸钢阀门 | DN100 | 铸钢 | 1个/箱 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 550 | 水料 | 铸钢阀门 | DN125 | 铸钢 | 1个/箱 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 551 | 水料 | 铸钢阀门 | DN150 | 铸钢 | 1个/箱 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 552 | 水料 | 铸钢阀门 | DN200 | 铸钢 | 1个/箱 | 个 | 远大、力字、天才 |
| 553 | 水料 | 自闭阀 | FT5998C按压式、全铜 | 铜 | 1个/盒 | 套 | 九牧、马可波罗、立新 |
| 554 | 水料 | 自闭阀 | FT5997C四通式、全铜 | 铜 | 1个/盒 | 个 | 九牧、马可波罗、立新 |
| 555 | 水料 | 自闭阀 | FT5997C角式、全铜 | 铜 | 1个/盒 | 个 | 九牧、马可波罗、立新 |
| 556 | 水料 | 滴灌管 | 32mm | 塑料 | 200米/卷 | 米 |  |
| 557 | 水料 | 塑草坪喷头 | 15mm | 塑料 | 1个/包 | 个 |  |
| 558 | 水料 | 消防接头 | φ50mm 国标 | 铝质 | 1套/包 | 套 | 绿消、腾驰、者也 |
| 559 | 水料 | 消防接头 | φ65mm 国标 | 铝质 | 1套/包 | 套 | 绿消、腾驰、者也 |
| 560 | 水料 | 消防接头 | φ80mm 国标 | 铝质 | 1套/包 | 套 | 绿消、腾驰、者也 |
| 561 | 水料 | 消防带 | φ50×长25米 国标 | 帆布+聚氨酯 | 25米/卷 | 卷 | 绿消、腾驰、者也 |
| 562 | 水料 | 消防带 | φ65×长25米 国标 | 帆布+聚氨酯 | 25米/卷 | 卷 | 绿消、腾驰、者也 |
| 563 | 水料 | 消防带 | φ80×长25米 国标 | 帆布+聚氨酯 | 25米/卷 | 卷 | 绿消、腾驰、者也 |
| 564 | 水料 | 消防阀 | 65mm 国标 | 铸铁 | 1个/包 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 565 | 水料 | 消防卡子 | 50mm 国标 | 铸铁 | 1个/包 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 566 | 水料 | 消防卡子 | 65mm 国标 | 铸铁 | 1个/包 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 567 | 水料 | 消防卡子 | 80mm 国标 | 铸铁 | 1个/包 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 568 | 水料 | 喷淋 | 国标φ15mm | 铜 | 1个/袋 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 569 | 水料 | 高压水枪 | 口径65mm、50mm | 铝质 | 1个/盒 | 把 | 绿消、腾驰、者也 |
| 570 | 水料 | 水枪接头组套 | 口径2.5寸 | 铝质 | 1个/盒 | 套 | 绿消、腾驰、者也 |
| 571 | 水料 | 水带 | 1寸 20米 | 帆布+聚氨酯 | 20米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 572 | 水料 | 水带 | 1寸 25米 | 帆布+聚氨酯 | 25米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 573 | 水料 | 水带 | 1.5寸20米 | 帆布+聚氨酯 | 20米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 574 | 水料 | 水带 | 1.5寸25米 | 帆布+聚氨酯 | 25米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 575 | 水料 | 水带 | 2寸20米 | 帆布+聚氨酯 | 20米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 576 | 水料 | 水带 | 2寸25米 | 帆布+聚氨酯 | 25米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 577 | 水料 | 水带 | 2.5寸20米 | 帆布+聚氨酯 | 20米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 578 | 水料 | 水带 | 2.5寸25米 | 帆布+聚氨酯 | 25米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 579 | 水料 | 水带 | 3寸20米 | 帆布+聚氨酯 | 20米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 580 | 水料 | 水带 | 4寸20米 | 帆布+聚氨酯 | 20米/卷 | 根 | 绿消、腾驰、者也 |
| 581 | 水料 | 水带接头 | 1寸 | 铝质 | 1个/盒 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 582 | 水料 | 水带接头 | 1.5寸 | 铝质 | 1个/盒 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 583 | 水料 | 水带接头 | 2寸 | 铝质 | 1个/盒 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 584 | 水料 | 水带接头 | 2.5寸 | 铝质 | 1个/盒 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 585 | 水料 | 水带接头 | 3寸 | 铝质 | 1个/盒 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 586 | 水料 | 水带接头 | 4寸 | 铝质 | 1个/盒 | 个 | 绿消、腾驰、者也 |
| 587 | 水料 | 浮球阀门 | UK-221-3 | 塑料与铜 | 1个/盒 | 个 | 国标 |
| 588 | 水料 | 保温桶水嘴 | φ15mm | 铜 | 1个/包 | 个 | 马可波罗、九牧、立新 |
| 589 | 水料 | 水箱洁具 | 15mm | 塑料 | 1套/袋 | 套 |  |
| 590 | 水料 | 水不漏 | 5kg | 水泥 | 1套/袋 | 袋 |  |