**包1：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标名称** | **招标规格** | **单位** | **预算单价（元）** |
| 1 | 冷光源灯泡 | 15V150W | 只 | 90 |
| 2 | 无影灯灯泡 | 24V25W | 只 | 28 |
| 3 | 无影灯灯泡 | 24V100W | 只 | 70 |
| 4 | 无影灯灯泡 | 24V150W | 只 | 70 |
| 5 | 心电图机四肢夹 | 成人 | 套 | 280 |
| 6 | 心电吸球 | 成人 | 套 | 260 |
| 7 | HOLTER血压袖带 | 成人 | 个 | 100 |
| 8 | 手机轴承（口腔科） | 各型号 | 只 | 70 |
| 9 | 呼吸机加湿器 | 各型号 | 只 | 800 |
| 10 | 呼吸机加热连接线 | 加热导丝 | 套 | 680 |
| 11 | 呼吸机面罩 | 大号、中号、小号 | 套 | 400 |
| 12 | 呼吸机鼻面罩 | 大号、中号、小号 | 套 | 410 |
| 13 | 光纤喉镜叶片 | 0#、1#、2#、3# | 支 | 800 |
| 14 | 麻醉咽喉镜窥视片 | G-B105新生儿 | 支 | 620 |
| 15 | 降温毯 | RC2000III型 | 套 | 1500 |
| 16 | 降温帽 | RC2000III型 | 套 | 1400 |
| 17 | 降温毯管路 | RC2000III型 | 套 | 600 |
| 18 | 高压开关（体外碎石机） | 10-20KV | 个 | 2260 |
| 19 | 导热板（体外碎石机） | 铝，硅 | 个 | 400 |
| 20 | 水囊（体外碎石机） | 110mm | 个 | 280 |
| 21 | 电磁盘（体外碎石机） | ZHVE01-110mm | 个 | 2560 |
| 22 | 大水囊（体外碎石机） | 180mm | 个 | 560 |
| 23 | 透镜（体外碎石机） | 110mm | 个 | 880 |
| 24 | 振膜（体外碎石机） | 3000型 | 个 | 560 |
| 25 | 高频电刀脚踏开关（爱尔博） | 单极双踏板 | 个 | 2200 |
| 26 | 高频电刀脚踏开关（爱尔博） | 双极单踏板 | 个 | 1800 |
| 27 | 高频电刀脚踏开关（康美） | 单极双踏板 | 个 | 2850 |
| 28 | 高频电刀脚踏开关（康美） | 双极单踏板 | 个 | 2500 |
| 29 | 高频电刀脚踏开关(爱尔博VIO-300S） | 单极双踏板 | 个 | 7500 |
| 30 | 氧浓度传感器（氧电池） | 通用型 | 个 | 1800 |
| 31 | 超声多普勒探头(深圳京柏) | 3.3mm/单头 | 套 | 800 |
| 32 | 超声多普勒探头(深圳京柏) | 2.2/3.3mm/双头 | 套 | 950 |
| 33 | 超声多普勒电池 | 14.4V | 个 | 400 |
| 34 | 超声多普勒胎心音仪探头(贝斯曼) | BF-600+ | 套 | 660 |
| 35 | 喉镜灯泡 | 5W | 只 | 95 |
| 36 | 呼吸机模肺 | 1000ml | 只 | 285 |
| 37 | 黄疸仪电池 | 700mh | 块 | 150 |
| 38 | 宫缩探头(深圳理邦) | F9 | 套 | 2200 |
| 39 | 胎心探头模块(深圳理邦) | F9 | 组 | 1680 |
| 40 | 宫缩探头(飞利浦) | TOCO | 套 | 5500 |
| 41 | 胎心探头(飞利浦) | AV-UStrasoundXDR | 套 | 5600 |
| 42 | 微波治疗头（珠海和佳） | WD-A-90度 | 支 | 480 |
| 43 | 微波治疗头（珠海和佳） | 16cm 双针 | 支 | 455 |
| 44 | 宫缩探头连接线(飞利浦) | FM20 | 条 | 650 |
| 45 | 内镜单极高频连接线 | VI0300S | 根 | 1200 |
| 46 | 荧光显微镜灯泡（莱卡） | 103W | 个 | 1850 |
| 47 | 氙气灯泡 | 500XL | 个 | 18000 |
| 48 | 胎心探头连接线（飞利浦） | FM20 | 条 | 680 |
| 49 | 荧光显微镜灯泡 | HBO-103W/2 | 个 | 1850 |
| 50 | 红外线灯泡 | 100W | 只 | 75 |
| 51 | 主板（华亚低频治疗仪） | DY-1 | 块 | 1950 |
| 52 | 主板（京柏超声多普勒） | 200C | 块 | 1850 |
| 53 | 主板（全日康中频治疗仪） | J48A | 个 | 1700 |
| 54 | 主板（比扬护理通讯系统） | BYGL-861 | 个 | 1700 |
| 55 | 健太郎血压计臂袋筒） | HPB-9021 | 个 | 540 |
| 56 | 健太郎加压模块 | HPB-9021 | 个 | 750 |
| 57 | 振动膜 | 三马气泵 | 只 | 20 |
| 58 | 电磁波辐射板（中芝） | 16 | 个 | 137 |
| 59 | 电磁波辐射板（中芝） | 14 | 个 | 117 |
| 60 | 加热器 | 中芝 | 只 | 47 |
| 61 | 硅胶管 | 10\*12 | 米 | 31 |
| 62 | 硅胶管 | 7\*13 | 米 | 35 |
| 63 | 动力系统工具（狼牌） | GC761R | 个 | 660 |
| 64 | 呼吸机管路支架机械手 | 不锈钢，万向 | 个 | 1150 |
| 65 | 脉冲气压脚套 | 200R | 个 | 400 |
| 66 | 阀门杆（狼牌） | 896.0001 | 个 | 1650 |
| 67 | 热敏打印头（理邦心电图机） | F-9 | 个 | 1700 |
| 68 | 键盘型系统主机听筒 | NC-2000B1 | 个 | 200 |
| 69 | 电源线 | 梅花头 2M | 条 | 18 |
| 70 | 离心机变频器 | S02 | 个 | 4200 |
| 71 | 离心机冷凝器风扇电机 | 150W | 台 | 1650 |
| 72 | 离心机电路板 | SC-04 | 块 | 2400 |
| 73 | 离心机压缩机 | SC-04 | 片 | 630 |
| 74 | 电容 | 0.8uf | 个 | 120 |
| 75 | 开关电源充电器 | ADLX65CLG2A 20V3.25A | 只 | 130 |
| 76 | 电源连接线 | 250V/10A/2M | 个 | 25 |
| 77 | 电源连接线（L型） | 250V/10A/5M | 个 | 45 |
| 78 | 电源连接线（L型） | 250V/10A/3M | 个 | 35 |
| 79 | 电源适配器（亚华） | 24V/3A | 个 | 100 |
| 80 | 婴儿盆 | B-36 | 个 | 340 |
| 81 | 风扇（15\*15) | 220V20W | 个 | 180 |
| 82 | 胶管（气腹管） | 12\*6mm | 米 | 25 |
| 83 | 臭氧管 | 老肯 | 套 | 1000 |
| 84 | 走廊显示屏 | YH-245K | 个 | 1450 |
| 85 | 鹅颈红外感应疏水器 | 黄铜/A型 | 只 | 230 |
| 86 | LED检查灯 | 鹅颈，调光 | 台 | 600 |
| 87 | 不锈钢三用枪头 | 三用 | 个 | 40 |
| 88 | UPS蓄电池 | 12V7.2AH | 块 | 146 |
| 89 | 加热电极坐垫 | WLQY-9000 | 个 | 680 |
| 90 | 分屏器 | 一拖四 | 个 | 330 |
| 91 | VGA视频线 | 20米 | 条 | 240 |
| 92 | 浮子开关 | 霍尔QZ10 | 个 | 2100 |
| 93 | 伍德治疗灯灯管 | UVA15VA | 只 | 1200 |
| 94 | 电源模块（伍德灯） | 15V | 个 | 380 |
| 95 | 密封圈(煎药机） | 13L | 条 | 80 |
| 96 | 煎药机主控板(煎药机） | YFY-1 | 块 | 1150 |
| 97 | 包装机主控板(煎药机） | YB50-250 | 块 | 1250 |
| 98 | 煎药机高压金属软管(煎药机） | 2m | 根 | 245 |
| 99 | 眼罩（华亚） | DY-1 | 副 | 368 |
| 100 | UVB灯管 | 311nm PL-S 9W | 支 | 650 |
| 101 | 加热输出线（奔奥） | 1.5m | 条 | 78 |
| 102 | 红黑导线（奔奥） | 2m | 条 | 35 |
| 103 | 中频输出线（奔奥） | 2m | 条 | 78 |
| 104 | 气导耳机线 | DD45 | 条 | 1200 |
| 105 | 电极片（奔奥） | 107\*72mm | 个 | 85 |
| 106 | 电极片（奔奥） | 85\*55mm | 个 | 65 |
| 107 | 吸附环（激光治疗仪） | 飞顿 | 个 | 105 |
| 108 | 专用阀控式蓄电池(无影灯) | 12M24AT | 块 | 440 |
| 109 | 空气消毒机灯管（肯格王） | UV30W双端H型 | 支 | 100 |
| 110 | 气压止血带 | 成人、下肢 | 个 | 420 |
| 111 | 气压止血带 | 成人、上肢 | 个 | 230 |
| 112 | 加压袋 | 500ml | 个 | 350 |
| 113 | 加压袋 | 3000ml | 个 | 300 |
| 114 | 清洗枪 | LHQ102 | 个 | 380 |
| 115 | 堵头 | 三通 | 个 | 125 |
| 116 | 变频器 | SO2 | 个 | 4300 |
| 117 | 增压泵 | LCD-GXB-220 | 个 | 5700 |
| 118 | 无线对讲门铃 | XDY-018 | 套 | 455 |
| 119 | 压力传感器 | HN28-02 | 个 | 540 |
| 120 | 铅防护门锁 | CB-S2C | 个 | 300 |
| 121 | 雾化吸引两用流量表 | 德标 | 个 | 186 |
| 122 | 平衡器 | 中佳中科 | 个 | 760 |
| 123 | 枪式氧气插头 | 德标铝柄 | 个 | 55 |
| 124 | 国标氧气插头 | T8-22mm | 个 | 35 |
| 125 | 设备带氧气终端 | 通用 | 个 | 118 |
| 126 | 吊塔专用氧气终端 | 德标 | 个 | 1600 |
| 127 | 吊塔式氧气流量表 | 德标 | 套 | 350 |
| 128 | 负压吸引表阀 | 德标 | 个 | 100 |
| 129 | 交流接触器 | 天飞25A | 个 | 240 |
| 130 | 高压气枪 | 内窥镜清洗槽（不锈钢） | 个 | 300 |
| 131 | 高压水枪 | 内窥镜清洗槽（不锈钢） | 个 | 300 |
| 132 | 面膜（薄膜开关） | BA2008III型 | 个 | 280 |

**包2：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标物资名称 | 规格 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | 模具树脂 | 57.5 | 组 | 380 |
| 2 | 活性炭棒 | 20 | 支 | 60 |
| 3 | 活性炭高效过滤芯 | 385\*185\*250mm | 个 | 440 |
| 4 | 不锈钢膜壳 | 4021 | 套 | 1200 |
| 5 | 手动机械过滤器 | 844 | 套 | 2500 |
| 6 | 滤芯 | 10寸 | 只 | 246 |
| 7 | 滤芯 | 10 | 套 | 30 |
| 8 | 滤芯 | 20 | 支 | 40 |
| 9 | 滤芯 | 1μm | 个 | 200 |
| 10 | 滤芯 | 0.4μm | 个 | 210 |
| 11 | 滤芯 | 0.2μm | 个 | 220 |
| 12 | 滤芯 | 0.1μm | 个 | 230 |
| 13 | 保安滤芯 | LCB-10-01 | 个 | 60 |
| 14 | 袋袋树脂 | 5L | 袋 | 380 |
| 15 | 阳树脂 | 25L | 袋 | 800 |
| 16 | 活性炭 | 25kg | 袋 | 870 |
| 17 | 石英砂 | 50kg | 袋 | 390 |
| 18 | 反渗膜 | 2521 | 支 | 1900 |
| 19 | 反渗膜 | 4040 | 支 | 2500 |
| 20 | 反渗膜 | 4021 | 支 | 2850 |
| 21 | 反渗膜 | DOW-BW30FR-400 | 支 | 3800 |
| 22 | 水泵 | DP125/300w | 个 | 960 |
| 23 | 增压泵 | BW4 | 个 | 2482 |
| 24 | 泵头 | PA801 | 个 | 2360 |
| 25 | 电机 | 550W | 个 | 3740 |
| 26 | 泵头 | PA404 | 个 | 1550 |
| 27 | 电机 | 245W | 个 | 3400 |
| 28 | 水泵 | DP125/200w | 个 | 960 |
| 29 | 纯水柱 | 92005 | 个 | 9685 |
| 30 | 洗胃机主板（鱼跃） | 电路 | 个 | 310 |
| 31 | 洗胃机主板（鱼跃） | 电源 | 个 | 215 |
| 32 | 洗胃机滤网（鱼跃） | 粗 | 只 | 44 |
| 33 | 洗胃机滤网（鱼跃） | 细 | 只 | 44 |
| 34 | 鱼跃轮椅轴承 | 6001Z | 个 | 12 |
| 35 | 鱼跃轮椅轴承 | 6021Z | 个 | 12 |
| 36 | 轮椅踏板总成 | H005 | 套 | 41 |
| 37 | 轮椅皮革扶手 | H005 | 个 | 30 |
| 38 | 轮椅侧挡板 | H005 | 片 | 35 |
| 39 | 轮椅靠垫 | H005 | 片 | 62 |
| 40 | 轮椅坐垫 | H005 | 片 | 62 |
| 41 | 轮椅钢制前叉 | H005 | 副 | 65 |
| 42 | 轮椅小轮（带轴承） | 8寸 | 只 | 55 |
| 43 | 吸引器活塞泵部件 | 23B23D | 套 | 750 |
| 44 | 吸引器过滤器 | 23D23B | 个 | 5 |
| 45 | 吸引器继电器 | 23B | 个 | 50 |
| 46 | 吸引器变压器 | 23B | 个 | 50 |
| 47 | 流产吸引器脚踏开关 | 7C | 套 | 160 |
| 48 | 吸引器储液瓶 | 2500 | 个 | 49 |
| 49 | 气瓶阀体总成（40L） | 双表 | 套 | 294 |
| 50 | 供氧器（10L推车式） | 10L | 套 | 1171 |
| 51 | 负压吸引装置 | 负压. 德标 | 套 | 226 |
| 52 | 氧气瓶表阀 | 双开2-4L | 个 | 113 |
| 53 | 血压计玻璃管 | 6S | 支 | 9 |
| 54 | 血压计后弹簧 | 电镀 | 只 | 3 |
| 55 | 台式汞瓶 | 6S | 只 | 9 |
| 56 | 示值管垫圈 | 密封圈 | 只 | 1 |
| 57 | 床头 | ABS挂式 | 个 | 380 |
| 58 | 床尾 | ABS挂式 | 个 | 350 |
| 59 | 床挡 | ABS大号 | 个 | 350 |
| 60 | 摇杆摇柄 | 起背 | 个 | 160 |
| 61 | 床插式输液杆 | 可调 | 支 | 128 |
| 62 | 可控气弹簧(转运平车） | QTZC120N | 个 | 50 |
| 63 | 液压杆 | 166 C | 支 | 40 |
| 64 | ABS豪华床护板 | （含挂架） | 个 | 410 |
| 65 | 包罩脚轮 | 5寸带刹车 | 个 | 128 |
| 66 | 豪华包罩静音轮 | 4寸带刹车 | 个 | 55 |
| 67 | 豪华中控脚轮 | 5寸 | 个 | 220 |
| 68 | 插杆豪华包罩轮 | 5寸 | 个 | 150 |
| 69 | 万向轮 | 23B/23D | 个 | 10 |
| 70 | 防缠绕豪华双片轮 | 丝杆5寸带刹车 | 个 | 158 |
| 71 | 加长丝杆万向轮 | 12mm 4寸 | 个 | 45 |
| 72 | 脚轮带钢架 | 8寸 | 个 | 85 |
| 73 | 三摇床轮子 | 中控5寸 | 个 | 225 |
| 74 | 丝杠万向轮 | 2寸带刹车10丝 | 个 | 21 |
| 75 | 弹簧式安全阀（25mm） | A27W-16P | 只 | 320 |
| 76 | 不锈钢弹簧微启式安全阀(15mm) | A21W16P/0.12 | 只 | 480 |
| 77 | 法兰安全阀（25mm） | A48Y-16C/1.47 | 只 | 520 |
| 78 | 法兰安全阀（32mm） | A48Y-16C/0.22 | 只 | 580 |
| 79 | 法兰安全阀（32mm） | A48Y-16C/0.30 | 只 | 580 |
| 80 | 灭菌器弹簧式安全阀(20mm) | (T)YAIA | 只 | 420 |
| 81 | 灭菌器弹簧式安全阀(25mm) | (T)YAIA | 只 | 520 |
| 82 | 不锈钢低温安全阀 | DN10 | 只 | 480 |
| 83 | 不锈钢低温安全阀 | DN25 | 只 | 720 |
| 84 | 低温安全阀 | DA21F-40P DN10 | 只 | 530 |
| 85 | 低温安全阀 | DA22F-25P DN25 | 只 | 1160 |
| 86 | 不锈钢弹簧微启防爆安全阀 | A21H-16C DN15 | 只 | 325 |
| 87 | 弹簧式安全阀(1.0-1.3MPA) | A27W-10T DN20 | 只 | 185 |
| 88 | 弹簧式安全阀(1.0-1.3MPA) | A27W-10T DN25 | 只 | 205 |
| 89 | 弹簧式安全阀（25mm） | A27W-10T | 只 | 160 |
| 90 | 安全阀SV5 | A28x-16TDN8 | 个 | 350 |
| 91 | 安全绑带 | 快接扣 | 条 | 16 |
| 92 | 氧压力表 | Y100ZT-1.6禁油 | 块 | 90 |
| 93 | 氧压力表 | Y100-0.6禁油 | 块 | 80 |
| 94 | 氧压力表 | Y601.6-25禁油 | 块 | 52 |
| 95 | 氧压力表 | Y060-2.5-25禁油 | 块 | 52 |
| 96 | 氧压力表 | YO100-1.6禁油 | 块 | 98 |
| 97 | 真空压力表 | YZ150-0.1-0.0 | 块 | 102 |
| 98 | 氧压力表 | Y2C150-1.6禁油 | 块 | 232 |
| 99 | 氧压力表 | YO100-0.6禁油 | 块 | 97 |
| 100 | 氧压力表 | Y150-2.5禁油 | 块 | 115 |
| 101 | 氧压力表 | YO100-25 | 块 | 102 |
| 102 | 氧压力表 | YO60-1禁油 | 块 | 52 |
| 103 | 氧压力表 | YO50ZT-1.6禁油 | 块 | 62 |
| 104 | 氧压力表 | Y150-1禁油 | 块 | 96 |
| 105 | 氧压力表 | Y60-1.6禁油 | 块 | 52 |
| 106 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1MPa | 块 | 120 |
| 107 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.6MPa | 块 | 120 |
| 108 | 不锈钢压力表 | YO100BF-1.6 | 块 | 120 |
| 109 | 内室压力表 | -0.1-1.0MPa | 块 | 650 |
| 110 | 夹层压力表 | -0.1-0.5MPa | 块 | 290 |
| 111 | 内室压力表 | -0.1-0.5MPa | 块 | 290 |
| 112 | 精密压力表 | YO150-0-0.4mpa | 块 | 680 |
| 113 | 精密压力表 | Y150-0-0.6 | 块 | 425 |
| 114 | 灭菌器真空压力表（0.1-0.5 | 内室/夹层YZ-100mm | 套 | 295 |
| 115 | 等离子体空气消毒机碳网 | 36.5\*32.5 | 个 | 250 |
| 116 | 等离子体空气消毒机滤网 | 120Y | 套 | 90 |
| 117 | 高效过滤器（救护车专用） | 550\*300\*50mm | 个 | 1100 |
| 118 | 复合滤网 | 5001000037 | 个 | 540 |
| 119 | PP棉滤芯 | 20 | 个 | 65 |
| 120 | 过滤器 （包含HEPA二氧化碳气路过滤器） | HEPA | 个 | 1880 |
| 121 | 高效过滤器 | 空气消毒机（好空气） | 个 | 600 |
| 122 | 初效过滤棉 | 455\*375\*16mm | 块 | 38 |
| 123 | 中效过滤器 | 445\*375\*50mm | 块 | 300 |
| 124 | 高效过滤器 | 445\*375\*50mm | 块 | 420 |
| 125 | 中效滤网 | 365\*175\*55mm | 块 | 160 |
| 126 | 初效滤网 | 365\*175\*6mm | 块 | 30 |
| 127 | 氧浓度报警器 | DR-700-02 | 个 | 2080 |
| 128 | 氧浓度报警器 | DR-ZJ101 | 个 | 1350 |
| 129 | 一级氧气减压器 | 15mpa | 个 | 1850 |
| 130 | 二级氧气减压器 | 2.5mpa | 个 | 810 |
| 131 | 二级氧气减压器 | 5MP | 个 | 450 |
| 132 | 二级减压阀 | 2.5Mpa | 个 | 210 |
| 133 | 二氧化碳减压阀 | 0.6-25 | 个 | 286 |
| 134 | 精密二氧化碳减压阀 | 0.2-25 | 个 | 666 |
| 135 | 铜体氧气减压阀 | 1.6-25 | 个 | 630 |
| 136 | 氧气瓶精密调节阀 | 德标可调 | 套 | 460 |
| 137 | 减压箱 | YQYT-343 | 个 | 1950 |

**包3：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标物资名称 | 招标规格 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | 负压泵 | 2BV51350KC00 | 台 | 36800 |
| 2 | 负压泵 | 2BV5111 | 台 | 8450 |
| 3 | 负压真空泵 | TW28A | 台 | 1750 |
| 4 | 负压终端 | 德标 | 个 | 380 |
| 5 | 控制箱 | DY-50-2 | 个 | 13500 |
| 6 | 真空泵机油 | VM100（5升） | 桶 | 976 |
| 7 | 排滤 | 0205D | 个 | 1427 |
| 8 | 油滤 | 0205D | 个 | 2050 |
| 9 | 进气滤芯 | 0205D | 个 | 460 |
| 10 | 压力传感器 | PPX | 个 | 6860 |
| 11 | 电磁阀 | DDC65 | 个 | 4008 |
| 12 | 电磁阀 | DDC50 | 个 | 3280 |
| 13 | 电磁阀 | Dc12V | 个 | 1800 |
| 14 | 设备带 | 200\*55\*1.5 | 米 | 350 |
| 15 | 汇流排 | 10瓶装 | 套 | 7825 |
| 16 | 汇流排 | 20瓶装 | 套 | 15650 |
| 17 | 汇流排 | 5瓶装 | 套 | 3130 |
| 18 | 304不锈钢管 | 50mm | 米 | 320 |
| 19 | 304不锈钢管 | 40mm | 米 | 280 |
| 20 | 304不锈钢管 | 32mm | 米 | 240 |
| 21 | 304不锈钢管 | 22mm | 米 | 200 |
| 22 | 304不锈钢管 | 18mm | 米 | 180 |
| 23 | 304不锈钢管 | 14mm | 米 | 160 |
| 24 | 304不锈钢管 | 12mm | 米 | 140 |
| 25 | 304不锈钢管 | 10mm | 米 | 120 |
| 26 | 高压软管 | 0.8m | 米 | 210 |
| 27 | 铜管 | 19mm | 米 | 180 |
| 28 | 铜管 | 16mm | 米 | 150 |
| 29 | 铜管 | 12mm | 米 | 120 |
| 30 | 铜管 | 9mm | 米 | 110 |
| 31 | 铜管 | 22mm | 米 | 280 |
| 32 | 压缩机 | 4550 | 台 | 2550 |
| 33 | 压缩机 | Mp56z | 台 | 2620 |
| 34 | 压缩机 | 2848 | 台 | 1780 |
| 35 | 压缩机 | 495W | 台 | 2600 |
| 36 | 压缩机 | TL5G | 台 | 3200 |
| 37 | 压缩机 | Sc18cm | 台 | 2430 |
| 38 | 压缩机 | AG5510F | 台 | 3800 |
| 39 | 压缩机 | TAG9510T | 台 | 3500 |
| 40 | 压缩机 | 140H38A | 台 | 1580 |
| 41 | 压缩机 | 90A | 台 | 1650 |
| 42 | 压缩机 | L58Zc | 个 | 690 |
| 43 | 压缩机 | Sc12g | 台 | 1580 |
| 44 | 氟 | R32 | kg | 150 |
| 45 | 氟 | R410A | kg | 210 |
| 46 | 氟 | R407C | kg | 186 |
| 47 | 氟 | R134A | kg | 170 |
| 48 | 氟 | R22 | kg | 120 |
| 49 | 氟 | R404A | kg | 260 |
| 50 | 膨胀阀 | 26TR | 个 | 1780 |
| 51 | 膨胀阀 | 130T | 个 | 1570 |
| 52 | 膨胀阀 | 6TR | 个 | 1300 |
| 53 | 膨胀阀 | RTET10HC | 个 | 750 |
| 54 | 膨胀阀 | TLEX-E0703 | **个** | 5800 |
| 55 | 干燥过滤器 | DFS-165 | 个 | 650 |
| 56 | 干燥过滤器 | 023Z | 个 | 1560 |
| 57 | 干燥过滤器 | 83 | 个 | 200 |
| 58 | 干燥过滤器 | YYB026 | 个 | 240 |
| 59 | 风扇电机 | AA731 | 个 | 360 |
| 60 | 风扇电机 | 120W | 个 | 980 |
| 61 | 风扇电机 | 75w | 个 | 680 |
| 62 | 风扇电机 | 15W | 个 | 340 |
| 63 | 风扇电机 | 2.2KW | 台 | 4600 |
| 64 | 风扇电机 | FN080-ADK.6N.V7P2 | 台 | 7860 |
| 65 | 风扇电机 | DH255A3-AG5-01 | 台 | 4650 |
| 66 | 电容 | 25uf | 个 | 200 |
| 67 | 冷库主机 | 3P | 台 | 4800 |
| 68 | 冷库控制器 | 5HP | 套 | 1580 |
| 69 | 卸荷阀总成 | SCR40M | 套 | 5850 |
| 70 | 卸荷阀总成 | G18 | 套 | 6505 |
| 71 | 卸荷阀总成 | GAe15 | 套 | 6290 |
| 72 | 卸荷阀总成 | （空压机） | 套 | 6120 |
| 73 | 卸荷阀总成 | 22SCF | 套 | 3798 |
| 74 | 卸荷阀总成 | GA37 | 套 | 8820 |
| 75 | 积碳清洗剂 | APD | 桶 | 378 |
| 76 | 冷却器（空压机） | SCR40M | 个 | 6750 |
| 77 | 冷却器（空压机） | G18 | 个 | 7470 |
| 78 | 冷却器（空压机） | GAe15 | 个 | 7200 |
| 79 | 冷却器（空压机） | GA7 | 个 | 5670 |
| 80 | 冷却器（空压机） | 22SCF | 个 | 5400 |
| 81 | 冷却器（空压机） | GA37 | 个 | 10440 |
| 82 | 电脑控制器（空压机电路板） | SCR40M | 个 | 11700 |
| 83 | 电脑控制器（空压机电路板） | G18 | 个 | 15516 |
| 84 | 电脑控制器（空压机电路板） | GAe15 | 个 | 16470 |
| 85 | 电脑控制器（空压机电路板） | GA7 | 个 | 15300 |
| 86 | 电脑控制器（空压机电路板） | 22SCF | 个 | 10800 |
| 87 | 电脑控制器（空压机电路板） | GA37 | 个 | 25110 |
| 88 | 电机 | G18 | 台 | 6741 |
| 89 | 电机 | GAe15 | 台 | 6534 |
| 90 | 电机 | GA7 | 台 | 5580 |
| 91 | 电机 | 22SCF | 台 | 4860 |
| 92 | 电机 | GA37 | 台 | 11880 |
| 93 | 机头转子 | SCR40M | 套 | 21600 |
| 94 | 机头转子 | G18 | 套 | 24750 |
| 95 | 机头转子 | GAe15 | 套 | 26550 |
| 96 | 机头转子 | GA7 | 套 | 21600 |
| 97 | 机头转子 | 22SCF | 套 | 14400 |
| 98 | 机头转子 | GA37 | 套 | 38700 |
| 99 | 冷却风扇 | SCR40M | 个 | 2160 |
| 100 | 冷却风扇 | G18 | 个 | 2889 |
| 101 | 冷却风扇 | GAe15 | 个 | 2889 |
| 102 | 冷却风扇 | GA7 | 个 | 2880 |
| 103 | 冷却风扇 | 22SCF | 个 | 1440 |
| 104 | 冷却风扇 | GA37 | 个 | 8550 |
| 105 | 热过载继电器 | SCR40M | 个 | 720 |
| 106 | 热过载继电器 | G18 | 个 | 1413 |
| 107 | 热过载继电器 | GAe15 | 个 | 1413 |
| 108 | 热过载继电器 | GA7 | 个 | 1233 |
| 109 | 热过载继电器 | 22SCF | 个 | 720 |
| 110 | 热过载继电器 | GA37 | 个 | 1503 |
| 111 | 接触器 | SCR40M | 个 | 1350 |
| 112 | 接触器 | G18 | 个 | 1579 |
| 113 | 接触器 | GAe15 | 个 | 1579 |
| 114 | 接触器 | GA7 | 个 | 1530 |
| 115 | 接触器 | 22SCF | 个 | 1080 |
| 116 | 接触器 | GA37 | 个 | 2880 |
| 117 | 断油阀保养包 | SCR40M | 套 | 1350 |
| 118 | 断油阀保养包 | G18 | 套 | 1710 |
| 119 | 断油阀保养包 | GAe15 | 套 | 1710 |
| 120 | 断油阀保养包 | GA7 | 套 | 1620 |
| 121 | 断油阀保养包 | 22SCF | 套 | 1350 |
| 122 | 断油阀保养包 | GA37 | 套 | 2025 |
| 123 | 空压机高压油管 | SCR40M | 条 | 720 |
| 124 | 空压机高压油管 | G18 | 条 | 540 |
| 125 | 空压机高压油管 | GAe15 | 条 | 540 |
| 126 | 空压机高压油管 | GA7 | 条 | 450 |
| 127 | 空压机高压油管 | 22SCF | 条 | 720 |
| 128 | 空压机高压油管 | GA37 | 条 | 1170 |
| 129 | 空压机高压气管 | SCR40M | 条 | 810 |
| 130 | 空压机高压气管 | G18 | 条 | 360 |
| 131 | 空压机高压气管 | GAe15 | 条 | 360 |
| 132 | 空压机高压气管 | GA7 | 条 | 360 |
| 133 | 空压机高压气管 | 22SCF | 条 | 810 |
| 134 | 空压机高压气管 | GA37 | 条 | 1260 |
| 135 | 空滤 | SCR40M | 个 | 585 |
| 136 | 空滤 | G18 | 个 | 675 |
| 137 | 空滤 | GAe15 | 个 | 675 |
| 138 | 空滤 | GA7 | 个 | 630 |
| 139 | 空滤 | 22SCF | 个 | 585 |
| 140 | 空滤 | GA37 | 个 | 990 |
| 141 | 油分离器芯 | SCR40M | 个 | 1773 |
| 142 | 油分离器芯 | G18 | 个 | 2601 |
| 143 | 油分离器芯 | GAe15 | 个 | 2601 |
| 144 | 油分离器芯 | GA7 | 个 | 2340 |
| 145 | 油分离器芯 | 22SCF | 个 | 1692 |
| 146 | 油分离器芯 | GA37 | 个 | 3150 |
| 147 | 卸荷阀保养包 | SCR40M | 套 | 1620 |
| 148 | 卸荷阀保养包 | G18 | 套 | 2007 |
| 149 | 卸荷阀保养包 | GAe15 | 套 | 2007 |
| 150 | 卸荷阀保养包 | GA7 | 套 | 1440 |
| 151 | 卸荷阀保养包 | 22SCF | 套 | 1557 |
| 152 | 卸荷阀保养包 | GA37 | 套 | 2430 |
| 153 | 油滤 | SCR40M | 个 | 504 |
| 154 | 油滤 | G18 | 个 | 540 |
| 155 | 油滤 | GAe15 | 个 | 540 |
| 156 | 油滤 | GA7 | 个 | 540 |
| 157 | 油滤 | 22SCF | 个 | 504 |
| 158 | 油滤 | GA37 | 个 | 810 |
| 159 | 电机润滑脂 | IR | 桶 | 342 |
| 160 | 电磁阀保养包 | SCR40M | 套 | 1170 |
| 161 | 电磁阀保养包 | G18 | 套 | 1193 |
| 162 | 电磁阀保养包 | GAe15 | 套 | 1193 |
| 163 | 电磁阀保养包 | GA7 | 套 | 1193 |
| 164 | 电磁阀保养包 | 22SCF | 套 | 1080 |
| 165 | 电磁阀保养包 | GA37 | 套 | 1733 |
| 166 | 空压机冷却液 | 20L | 桶 | 1665 |
| 167 | 齿轮箱 | SCR40M | 个 | 3024 |
| 168 | 齿轮箱 | GAe15 | 个 | 1929 |
| 169 | 齿轮箱 | GA37 | 个 | 6210 |
| 170 | 机头密封 | SCR40M | 套 | 1710 |
| 171 | 机头密封 | G18 | 套 | 1782 |
| 172 | 机头密封 | GAe15 | 套 | 1710 |
| 173 | 机头密封 | GA7 | 套 | 1710 |
| 174 | 机头密封 | 22SCF | 套 | 1710 |
| 175 | 机头密封 | GA37 | 套 | 2205 |
| 176 | 机头轴套 | SCR40M | 套 | 1890 |
| 177 | 机头轴套 | G18 | 套 | 1890 |
| 178 | 机头轴套 | GAe15 | 套 | 1890 |
| 179 | 机头轴套 | GA7 | 套 | 1890 |
| 180 | 机头轴套 | 22SCF | 套 | 1890 |
| 181 | 机头轴套 | GA37 | 套 | 1962 |
| 182 | 最小压力阀保养包 | SCR40M | 套 | 1224 |
| 183 | 最小压力阀保养包 | G18 | 套 | 1629 |
| 184 | 最小压力阀保养包 | GAe15 | 套 | 1629 |
| 185 | 最小压力阀保养包 | GA7 | 套 | 1359 |
| 186 | 最小压力阀保养包 | 22SCF | 套 | 1188 |
| 187 | 最小压力阀保养包 | GA37 | 套 | 1629 |
| 188 | 恒温阀保养包 | SCR40M | 套 | 1188 |
| 189 | 恒温阀保养包 | G18 | 套 | 1458 |
| 190 | 恒温阀保养包 | GAe15 | 套 | 1458 |
| 191 | 恒温阀保养包 | GA7 | 套 | 1188 |
| 192 | 恒温阀保养包 | 22SCF | 套 | 1080 |
| 193 | 恒温阀保养包 | GA37 | 套 | 1548 |
| 194 | 压力传感器 | SCR40M | 个 | 1090 |
| 195 | 压力传感器 | G18 | 个 | 1458 |
| 196 | 压力传感器 | GAe15 | 个 | 1458 |
| 197 | 压力传感器 | GA7 | 个 | 1260 |
| 198 | 压力传感器 | 22SCF | 个 | 1090 |
| 199 | 压力传感器 | GA37 | 个 | 1540 |
| 200 | 温度传感器 | SCR40M | 个 | 1170 |
| 201 | 温度传感器 | G18 | 个 | 1350 |
| 202 | 温度传感器 | GAe15 | 个 | 1350 |
| 203 | 温度传感器 | GA7 | 个 | 1350 |
| 204 | 温度传感器 | 22SCF | 个 | 1170 |
| 205 | 温度传感器 | GA37 | 个 | 1620 |
| 206 | 安全阀 | SCR40M | 个 | 1071 |
| 207 | 安全阀 | G18 | 个 | 1251 |
| 208 | 安全阀 | GAe15 | 个 | 1251 |
| 209 | 安全阀 | GA7 | 个 | 1071 |
| 210 | 安全阀 | 22SCF | 个 | 1071 |
| 211 | 安全阀 | GA37 | 个 | 1341 |
| 212 | 放空阀 | SCR40M | 个 | 1008 |
| 213 | 放空阀 | G18 | 个 | 1008 |
| 214 | 放空阀 | GAe15 | 个 | 1008 |
| 215 | 放空阀 | GA7 | 个 | 1008 |
| 216 | 放空阀 | 22SCF | 个 | 1008 |
| 217 | 放空阀 | GA37 | 个 | 1008 |
| 218 | 单向阀保养包 | SCR40M | 套 | 1260 |
| 219 | 单向阀保养包 | G18 | 套 | 1278 |
| 220 | 单向阀保养包 | GAe15 | 套 | 1278 |
| 221 | 单向阀保养包 | GA7 | 套 | 1188 |
| 222 | 单向阀保养包 | 22SCF | 套 | 1260 |
| 223 | 单向阀保养包 | GA37 | 套 | 1665 |
| 224 | 皮带 | G18 | 条 | 850 |
| 225 | 联轴器 | 22SCF | 个 | 1458 |
| 226 | 回油管 | GA37 | 条 | 468 |
| 227 | 管道滤芯 | PD120 | 个 | 1548 |
| 228 | 管道滤芯 | QD120 | 个 | 1764 |
| 229 | 管道滤芯 | PD17 | 个 | 918 |
| 230 | 管道滤芯 | QD17 | 个 | 918 |
| 231 | 管道滤芯 | DD17 | 个 | 918 |